Dne: 18. 10**.** 2019

Předběžný rozpočet č. 322/19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** Barnyteam, s. r. o. Kolonie 385/11 737 01 Č. Těšín Tel.č.:777 047 519 E-mail: [barnyteam@seznam.cz](mailto:barnyteam@seznam.cz) |  |  | **Investor:**  **Akce:** | Město Český Těšín  bytč. 14 Frýdecká 48 |
|  |  |  |  | **cena** |
| **Zkrácený popis** | **m.j.** | **množ.** | **MJ** | **celkem** (Kč) |
| **ÚT**  kotel BAXI Duo - Tec Compact E | ks | 1 | 28 640,00 Kč | 28 640,00 Kč |
| montáž kotle | soub. | 1 | 2 480,00 Kč | 2 480,00 Kč |
| ostrojení kotle | soub. | 1 | 1 480,00 Kč | 1 480,00 Kč |
| uvedení kotle do provozu kondenzační | soub. | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| pokojový termostat | ks | ■i  i | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| potrubí Cu dn 22 lis | m | 1,5 | 351,00 Kč | 526,50 Kč |
| potrubí PPR dn 20 | rn | 1 | 169,00 Kč | 169,00 Kč |
| vsazování T-kusu do potrubí | ks | 1 | 320,00 Kč | 320,00 Kč |
| napojení kotle na kondenz | soub. | 1 | 690,00 Kč | 690,00 Kč |
| koleno 60/100 45° | ks | 2 | 600,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| trubka koaxiální 60/100, 2m | ks | 1 | 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč |
| vertikální komínová koncovka | ks | 1 | 2 140,00 Kč | 2 140,00 Kč |
| revizní T-kus | ks | 1 | 1 420,00 Kč | 1 420,00 Kč |
| vložkování komínu | soub. | 1 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč |
| taška pro vodorovné střechy | ks | 1 | 810,00 Kč | 810,00 Kč |
| revize komínu | ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| revize plynu | KS | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| čerpadlo na kondenzát | <s | 1 | 1 890,00 Kč | 1 890,00 Kč |
| montáž a dopojení čerpadla ks | | 1 | 590,00 Kč | 590,00 Kč |
| úprava SDK stropu cca soub. | | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000.00 Kč |
| úprava plynového potrubí soub. | | 1 | 590,00 Kč | 590,00 Kč |
| tlaková zkouška plynu | (S | 1 | 399,00 Kč | 399,00 Kč |
| přesun hmot pomocné práce soub. | | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| | CENA 8EZ DPH | 55 534,50 Kč |
| iDPH 15% | 8 330.18Kč |
| |CENA 5 DPH | 63 864,68 Kč |

Platnost cenové nabídky je 30 *dní.*