### ZMĚNOVÝ  LIST č. 4

Stavba:             			Půdní vestavba ZUŠ Říčany

Číslo SOD :			          SOD/00510/2019/OIU ze dne 31.5.2019

Objednatel:   				Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40

251 01 Říčany

Zhotovitel:		BUILDER CONSTRUCTION s.r.o., Praha 4, IČ: 04543181,

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 	  ODSOUHLASENO

ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU

ZAMÍTNUTO

Stručný popis změny:

Havárie topení v suterénu ZUŠ za předstěnami v suterénu a tím vznikly vícepráce. Jedná se o demontáž trubního vedení, demontáž předstěn z cedrisu, vyčištění suterénu, osazení nového vedení a nových radiátorů a nové elektro, které bylo také poškozeno a osazení nových 3 ventilátorů pro řešení odvětrání učeben a chodby v suterénu. Tyto práce se nedaly předpokládat a jsou mimo rámec smlouvy, ale jsou nutné provést.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:    	ANO                     NEx

Časový dopad na stavbu:        					ANO       x              NE

Cena dle smlouvy o dílo:	SOD/00510/2019/OIÚ a dodatku č. 4

Činí 4 259 991,28 Kč bez DPH a 5 154 589,45 Kč s DPH

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

| SO, popis změn | Více práce | Méně práce |
| --- | --- | --- |
| Svislé a kompletní k-ce, silnoproudá instalace | 201 007,35 | 0 |
| Total/ Rozdíl cen Celkem bez DPH | 0,00 | 0,00 |

Náklady na změnu:

Vícepráce  celkem  201 007,35 Kč bez DPH a  243 218,89Kč s DPH

Cena dodatku č. 4  po této změně se mění na 4 460 998,63 Kč bez DPH a  5 397 808,34 Kč s DPH

Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Roman Pipasik  Datum: 14.10.2019 Podpis (razítko) ..................................

2/ Stanovisko  TDS :

Doporučuji	    Nedoporučuji

Jméno: ........................................  Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................

2/ Stanovisko  AD :

Doporučuji	      Nedoporučuji

Jméno: ........................................  Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................

2/ Stanovisko  objednatele :

Doporučuji	    Nedoporučuji

Jméno: ........................................  Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................