IMA s.r.o.

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Materiál

| Název položky | DPH | Cena za jedn. |  |  | Počet | Jedn. | Celkem za položku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Čtečka karet RSW.04-E | 21% | 1 | ks |
| 02 Řídicí jednotka CKP. 11 | 21% | 1 | ks |
| 03 FW pro řídicí jednotku CKP.ll | 21% | 1 | ks |
| 04 Terminál CKP.03, LCD displej (bez čtečky) | 21% | 1 | ks |
| 05 FW pro terminál CKP.03, verze s textem v angl. | 21% | 1 | ks |
| 06 Otvírač dveřní 17RR E41, 12V DC, s kontaktem | 21% | 1 | ks |
| 07 Plech čelní LLNO levý rovný s náběhem, Zn, 250 | 21% | 1 | ks |
| 08 Plech krycí pod čtečku RSW.04 | 21% | 1 | ks |
| 09 Průchodka kabelová PG-7 samosvírací | 21% | 4 | ks |
| 10 Průchodka kabelová bílá 30 cm pro povrchovou montáž | 21% | 1 | ks |
| 11 Koncovka bílá 10318-2 (pár) pro kabelovou průchodku | 21% | 1 | ks |
| 12 Čtečka karet RSW.01 (pro terminál CKP.03) | 21% | 1 | ks |
| 13 Zdroj ZBPK 13,8V/3A-K17 | 21% | 1 | ks |
| 14 Akumulátor PS12170,12V/17Ah VdS | 21% | 1 | ks |
| 15 Instalační přípomoc - pásky, svorky, krabice pod čtečku, tmel... | 21% | 1 | kpl |
| 16 Kabel CABS10/WH/100 (připojení čteček) | 21% | 5 | m |
| 17 Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 (datová sběrnice) | 21% | 50 | m |
| 18 Kabel CYH 2x2,5 | 21% | 50 | m |
| 19 Kabel LAM 8x0,22 (připojení zámků) | 21% | 8 | m |
| 20 Žlab PVC LV 40x20 | 21% | 10 | m |

Celkem za nadpis: Materiál

48145,00 Kč

Práce a služby

| Název položky | DPH | Cena za jedn. |  |  | Počet | Jedn. | Celkem za položku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Příprava, zajištění subdodávek, kompletace HW - větně základního nastavení a přezkoušení, dokumentace, koordinace prací | 21% | 9 600,00 Kč |  |  | 0,8 | MD | 7 680,00 Kč |  |
| 02 Instalace kabeláže pro datovou sběrnici a napájení 12 V | 21% | 1 | kpl |
| 03 Montáž a zapojení čtečky | 21% | 1 | ks |
| 04 Montáž a zapojení jednotky CKP.ll (resp. terminálu CKP-3) | 21% | 2 | ks |
| 05 Montáž el. zámku, kabelu a kabelové průchodky | 21% | 1 | kpl |
| 06 Instalace a zapojení zdroje 12V, zapojení hlídání stavu zdroje v systému K4 | 21% | 1 | kpl |
| 07 Připojení ke stávajícímu systému, odpojení ACS u shodiště v 1. a 2. patře | 21% | 1 | kpl |
| 08 Oživení systému: nastavení v K4, kontrolní měření a zprovoznění | 21% | 0,4 | MD |
| 09 Stavební práce, začistění omítky, úklid | 21% | 1 | kpl |
| 10 Doprava osob a materiálu | 21% | 1 | kpl | ,00 Kč |  |  |  |

Celkem za nadpis: Práce a služby

Celkem bez DPH:                                                          70 850,00 Kč

Celkem s DPH:                                                               85 728,50 Kč

Celkem s DPH: