Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 190959

č. j. 2019/6731/NM

uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79

IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek generálního ředitele

dále jen „Objednatel“

a

AVT Group a.s.

se sídlem V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

IČO: 01691988, DIČ: CZ01691988

dále jen „Dodavatel“

Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2019 Smlouvu o dílo č. 190959 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutnosti úpravy technického řešení pro antivibrační zajištění projektorů vůči ocelové konstrukci se smluvní strany dohodly na provedení vícepráce, která spočívá v úpravě konstrukčně-technického řešení ukotvení projektorů k ocelové konstrukci formou vložení prvku, který zajistí odklon případných vibrací a jejich přenos mimo projektory samotné. Nutnost takového řešení nebyla v průběhu vypsání veřejné zakázky ani v průběhu projektové přípravy předvídatelná, proto nebylo zadání součástí žádného z otevřených výběrových řízení.

Zároveň bylo během instalace a prezentace multimediálního obsahu zjištěna nutnost úpravy a zesílení doprovodného ozvučení a jiného propojení reproduktorů, které zajistí lepší zvukovou produkci korespondující s obsahem pro procházejícího návštěvníka.

Prezentace multimediálního obsahu a konkrétní zkouška technického řešení přehrávání objevila nedostatečnou kapacitu pro přehrání obsahu prostřednictvím technologie Crestron. Proto je nutné formu přehrávání upravit, jedinou variantou je technologie HDBaseT, která se při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce nejevila jako nutná.

Změna technického řešení i doplnění výše uvedených součástí si zároveň žádá posun termínu pro dokončení díla, zároveň je termín ovlivněn drobným zdržením ze strany Objednatele. Současně se formou vícepráce jedná o navýšení celkové ceny za plnění předmětu díla. Obě smluvní strany se proto shodly na úpravě předmětu, ceny a termínu plnění, a to v následujícím znění:

Předmět plnění:

- Navýšení předmětu plnění je uvedeno formou doplnňujícího výkazu výměr, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Termín:

- S ohledem na změnu technického řešení je termín dokončení díla stanoven na 31. 10. 2019.

Cena:

- Pro definici vícepráce bude vydán výkaz výměr, který bude reflektovat původně neplánované dodávky související se všemi výše uvedenými oblastmi (antivibrační lůžko, zvuk, HDBaseT). Objem vícepráce bude současně uveden v příloze dodatku č. 1 formou doplňujícího výkazu výměr.

- Cena za zhotovení díla se tak mění na výslednou částku 17 836 654,- Kč bez DPH, tj. celkem 21 582 351,34 Kč včetně DPH.

Článek 2

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

V Praze dne							V Praze dne

________________________				________________________

Národní muzeum						Ing. Petr Vlček

| Doplnění kotvení projektorů o pružné antivibrační provedení |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Technické specifikace, uživatelské standardy | Výrobce, typ |
| AP01.1 | Sada tlumicích prvků pro projektor | 38 | kpl | 3 920,- | 148 960,- | 4ks silentblok s parametry: tvrdost pryže 57 Shore A, tolerance tvrdosti ±5, pracovní teplota -30 °C až 80 °C, materiál pryž přírodní kaučuk NR (NK), barva černá ocelové díly pozinkovaná ocel, průměr 40 mm, výška 30 mm, M8 x 20, ta 25mm Zatížení [N] max. 250 | HABERKORN Silentblok AT 322603 |
| AP01.2 | Sada spojovacího materiálu | 38 | kpl | 484,- | 18 392,- | 8x pojistná matice M8, 4x pojistná matice M6, 4x matice M8, 4x matice M6, 16x podložka, závitová tyč | Fabory |
| AP01.3 | Instalace odpružovací sady na montážní prvek projektoru | 38 | kpl | 1 200,- | 45 600,- | ambientní mikrofonní systém pro detekci hlukového pozadí, bezdrátový mikrofonní systém |  |
|  | Celkem |  |  |  | 212 952,- |  |  |

| Rozšíření počtu kanálů zesilovacího systému pro zpřesnění lokalizace zvukových zdrojů v poslechovém poli pro alternativní provozní scénáře |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Technické specifikace, uživatelské standardy | Výrobce, typ |
| DG01.1 | Rozšířený systém ozvučení - zesilovač | 2 | ks | 100 360,- | 200 720,- | výkonový zesilovač | BOSE |
| DG01.2 | Rozšířený systém ozvučení - kabeláž | 1 | kpl | 58 900,- | 58 900,- | doplňková instalační kabeláž | KLOTZ |
| DG01.3 | Rozšířený systém ozvučení - mikrofonní systém | 1 | kpl | 91 380,- | 91 380,- | ambientní mikrofonní systém pro detekci hlukového pozadí, bezdrátový mikrofonní systém | Sennheiser |
|  | Celkem |  |  |  | 351 000,- |  |  |

| HDBaseT přenosový systém |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Technické specifikace, uživatelské standardy | Výrobce, typ |
| HD01.1 | Vysílací modul HDBaseT | 38 | ks | 21 470,- | 815 860,- | Modul pro přenos HDBaseT signálu 1920x1200 60p bez komprese, možnost přenosu signálů až do rozlišení 4K, plně kompatibilní se vstupem Digital Link na Projektorech Panasonic RZ660, přenos ovldádání po síti Ethernet over HDBaseT, přenos RS232 over HDBaseT, přenosová vzdálenost 100m | EXTRON XTP T HD 4K Pro |
| HD01.2 | Instalace sady převodníků | 1 | kpl | 12 800,- | 12 800,- |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 828 660,- |  |  |