KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: | | Název objektu :  Vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram | | | |
| Stavba : | | Název stavby:  Vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram | | | |
| Projektant: | | | | Počet měrných jednotek: | |
| Objednatel: | | | | Náklady na MJ : | |
| Počet listů : | | | | Zakázkové číslo: | |
| Zpracovatel projektu : | | | | Zhotovitel: | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | | |
| Rozpočtové náklady li. a III. hlavy | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
| Z  R  N | Dodávka celkem |  |  | |  |
| Montáž celkem |  |  | |  |
| HSV celkem | 1 202 821 |  | |  |
| PSV celkem |  |  | |  |
| ZRN celkem | | 1 202 821 |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| HZS | |  |  | |  |
| RN II.a III.hlavy | | 1 202 821 | Ostatní VRN | |  |
| ZRN+VRN+HZS | | 1 202 821 | VRN celkem | |  |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
| Datum : | | Jméno : Datum : Podpis: | | Jméno : Datum : Podpis : | |
| Základ pro DPH | | 0 % činí: | | 0 Kč | |
| Základ pro DPH | | 15 % činí: | | 0 Kč | |
| DPH | | 15 % činí: | | 0 Kč | |
| Základ pro DPH | | 21 % činí: | | 1 202 821 Kč | |
| DPH | | 21 % činí: | | 252 592 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 1 455 413 Kč | |

Poznámka :

Vybudování odborných terapeutických učeben v ZS Příbram *Vybudování odborných terapeutických učeben v ZŠ Příbram*

Stavba : Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

**Stavební díl**

**cena celkem bez DPH**

cena celkem včetně DPH 21%

1 102 821 Kč

100 000 Kč Q-Kě

1 334 413 Kč 0-Kě 121 000 Kč 0 kč

SO 01 Víceoborová učebna venkovní - stavební práce

SO 02 Ergoterapeutieká dílna—stavební práce

SO 03 Víceoborová učebna venkovní – vybavení

SO 04 Ergoterapeutická dílna - vybavení

**1 455 413 Kč**

**1 202 821 Kč**

CELKEM OBJEKT

**Stavba :** SO 1 - Víceoborová učebna venkovní

**Objekt:** SO 1 - Stavební práce

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 | 121 10-0001. RAA | Sejmutí ornice, naložení,odvoz do 100m,uložení na pozemku bez rozhrnutí | m3 | 27,60 | 221,00 | 6 099,60 |
| 2 | 132 20-0010.RAA | Hloubení nezapažených rýh hor 1-4 | m3 | 13,68 | 240,00 | 3 283,20 |
| 3 | 182 00-1111 R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 70,00 | 42,00 | 2 940,00 |
| 4 | 215 90-1101.R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných | m2 | 70,00 | 32,00 | 2 240,00 |
| 5 | 175 10-1201.R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 5,00 | 88,00 | 440,00 |
| 6 | 167 10-1101.R00 | Nakládání výkopku | m3 | 8,68 | 86,00 | 746,48 |
| 7 | 162 70-0000 | Vodorovné přemístění výkopku do 20 km | m3 | 8,68 | 244,00 | 2 117,92 |
| 8 | 171 20-1201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 8,68 | 12,00 | 104,16 |
| 9 | 100 00-0001 Celkem za | Poplatek za skládku výkopku  Zemní práce | t | 15,62 | 400,00 | 6 248,00 24 219,36 |
| Díl: | 2 | Základy |  |  |  |  |
| 10 | 274 31-0030. RAA | Základové pasy z betonu prostého | m3 | 13,68 | 3 160,00 | 43 228,80 |
| 11 | 631 32-0034. RAC Celkem za | Podkladní betonová deska tl. 80 mm vyztužená sítí Základy | m2 | 70,00 | 462,00 | 32 340,00 75 568,80 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  |
| 12 | 711 14-0014.RAC Celkem za | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x penetrační nátěr, 1x asflatový pás proti radonu  Izolace proti vodě | m2 | 82,00 | 340,00 | 27 880,00 27 880,00 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |
| 13 | 713 12-1111.R00 | Podlahový polystyren tloušťka 40mm dodávka+montáž | m2 | 45,00 | 210,00 | 9 450,00 |
| 14 | 713 00-0001 Celkem za | Ochranná PE folie dodávka+montáž  Izolace tepelné | m2 | 54,00 | 52,00 | 2 808,00 12 258,00 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |
| 15 | 631 32-0034. RAB | Betonová mazanina tl. 100 mm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm | m2 | 52,00 | 562,00 | 29 224,00 |
| 16 | 630 00-0001 Celkem za | Litá podlahová zátěžová stěrka mrazuvzdorná  Podlahy a podlahové konstrukce | m2 | 64,56 | 436,00 | 28 148,16 57 372,16 |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  |
| 17 | 766 00-0001 | Okno dřevěný profil, zasklení izolační dvojsklo, kování, nátěr, 1592\*1300mm | kus | 9,00 | 10 816,00 | 97 344,00 |
| 18 | 766 00-0002 | Okno dřevěný profil, zasklení izolační dvojsklo, kování, nátěr, 1290\*1300mm | kus | 2,00 | 8 788,00 | 17 576,00 |
| 19 | 766 00-0003 | Dveře dřevěný profil dvoukřídlé vč zárubně, plné, kování, nátěr, 1592\*2220mm | kus | 1,00 | 24 640,00 | 24 640,00 |
| 20 | 766 00-0004  Celkem za | Dveře dřevěný profil dvoukřídlé vč zárubně, plné, kování, nátěr, 1700\*2220mm  Výplně otvorů | kus | 1,00 | 26 180,00 | 26 180,00 165 740,00 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| 21 | 762 34-0010. RAB | Bednění střech z prken na sraz prkna tl 24 mm, včetně dodávky řeziva, spojovacího materiálu | m2 | 105,00 | 293,00 | 30 765,00 |
| 22 | 783 00-0001 | Lazurovací nátěr prkenného bednění střech | m2 | 210,00 | 68,00 | 14 280,00 |
| 23 | 762 00-0001 | Difuzní a pojistná folie dodávka+montáž | m2 | 126,00 | 89,00 | 11 214,00 |
| 24 | 762 34-0030. RAA  Celkem za | Laťování střech latě 60\*40 mm, včetně dodávky řeziva, impregnace, latě+kontralatě  Konstrukce tesařské | m2 | 110,00 | 214,00 | 23 540,00 79 799,00 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |
| 25 | 764 90-0010.R00 | Krytina plechová velkoformátová imitace tašek | m2 | 140,00 | 390,00 | 54 600,00 |
| 26 | 764 25-2410 | Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový 15m, vč háků | kus | 2,00 | 6 300,00 | 12 600,00 |
| 27 | 764 55-4410 | Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové 3,2m vč kotlíku, kolen, kotev | kus | 4,00 | 1 241,00 | 4 964,00 |
| 28 | 764 23-0410 | Štítové lemování z TiZn RŠ 450 3,7m | kus | 4,00 | 2 631,00 | 10 524,00 |
| 29 | 764 23-0410 | Okapnice střechy z TiZn RŠ 400 15m | kus | 2,00 | 3 470,00 | 6 940,00 |
| 30 | 764 51-0410 | Okenní parapet z TiZn 1,6m | kus | 9,00 | 540,00 | 4 860,00 |
| 31 | 764 51-0410 Celkem za | Okenní parapet z TiZn 1,3m  Konstrukce klempířské | kus | 2,00 | 500,00 | 1 000,00 95 488,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba : Objekt: | SO 1 - Víceoborová učebna venkovní SO 1 - Stavební práce |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky 766  766 00-0001 766 00-0002  Celkem za | Název položky Konstrukce truhlářské  Vnitřní parapet dřevěný hoblované prkno vč lazurovacího nátěru, 1,6m  Vnitřní parapet dřevěný hoblované prkno vč lazurovacího nátěru, 1,3m  Konstrukce truhlářské | MJ  kus  kus | množství  9.00  2.00 | cena / MJ  600,00  550,00 | celkem (Kč)  5 400,00 1 100,00 6 500,00 |
| Díl:  32  33 |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  |  |
| 34 | 916 56-1111.R00 | Osazení obrubníků do lože z B 12,5 vč dodávky záhonového | m | 27,00 | 260,00 | 7 020,00 |
|  |  | obrubníku |  |  |  |  |
| 35 | 500 00-0001 | Chodník s asfaltovým krytem ABS 60mm vč hutněných | m2 | 23,00 | 900,00 | 20 700,00 |
|  |  | podkladních vrstev, štěrkodrť 8-16 100mm, štěrkodrť 32-63 |  |  |  |  |
|  |  | 200mm, vč zemních prací |  |  |  |  |
| 36 | 596 10-0030.RAD | Vnější ohraničení objektu z dlažby betonové 500/500/50mm, | m2 | 20,00 | 560,00 | 11 200,00 |
|  |  | podklad hutněný štěrk 100mmm a pískové lože 30mm, zemní |  |  |  |  |
|  |  | práce |  |  |  |  |
| 37 | 100 00-0001 | Terénní a sadové úpravy - rozprostření omice, ozelenění | m2 | 30,00 | 120,00 | 3 600,00 |
|  | Celkem za | Komunikace |  |  |  | 42 520,00 |
| Díl: | 762 | Dřevostavby |  |  |  |  |
| 38 | 762 00-0001 | Dřevostavba, hoblované řezivo, kotevní prvky, spojovací | m3 | 9,10 | 17 600,00 | 160 160,00 |
|  |  | prvky, impregnace, lazurovací nátěr |  |  |  |  |
| 39 | 762 00-0002 | Obklad fasády z hoblovaných prken tl 24mm, spojovací | m2 | 75,00 | 542,00 | 40 650,00 |
|  |  | materiál, lazurovací nátěr |  |  |  |  |
|  | Celkem za | Dřevostavby |  |  |  | 200 810,00 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 40 | 941 95-5002. R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | kus | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 41 | 952 90-2110.R00 | Čištění zametáním v místnostech | m2 | 64,56 | 28,00 | 1 807,68 |
| 42 | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov | m2 | 64,56 | 36,00 | 2 324,16 |
| 43 | 900 00-0002 | Hasicí přístroj | kus | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Celkem za | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 15 131,84 |
| Díl: | 99 | Přesun hmot |  |  |  |  |
| 44 | 998 01-0000 | Přesun hmot | t | 106,80 | 288,00 | 30 758,40 |
|  | Celkem za | Přesun hmot |  |  |  | 30 758,40 |
| Díl: | 210 | Elektroinstalace |  |  |  |  |
| 45 | 74313111D+M | Trubka pružná PVC 13,5mm | m | 50,00 | 36,00 | 1 800,00 |
| 46 | 7431311D+M | Kabelová lišta 100x60 mm | m | 50,00 | 48,00 | 2 400,00 |
| 47 | 7431311D+M | Lišta LV 30x20 | m | 250,00 | 41,00 | 10 250,00 |
| 48 | 7431311 D+M | Chránička AROT DVK 70 | m | 25,00 | 56,00 | 1 400,00 |
| 49 | 7471111 D+M | Krabice odbočná na povrch vč. svorkovnice | kus | 40,00 | 108,00 | 4 320,00 |
| 50 | 7471111 D+M | Krabice přístrojová na povrch | kus | 18,00 | 132,00 | 2 376,00 |
| 51 | 744735D+M | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 100,00 | 36,00 | 3 600,00 |
| 52 | 744736 D+M | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 80,00 | 39,00 | 3 120,00 |
| 53 | 744737 D+M | Kabel CYKY 4Cx1,5 | m | 40,00 | 42,50 | 1 700,00 |
| 54 | 7447311 D+M | Kabel CYKY 5Cx10 | m | 50,00 | 148,00 | 7 400,00 |
| 55 | 74711 D+M | Spínač jednopólový ř.1 | kus | 1,00 | 245,00 | 245,00 |
| 56 | 74711 D+M | Spínač sřídavý | kus | 4,00 | 254,00 | 1 016,00 |
| 57 | 74716-D+M | Zásuvka 230V/16A na povrch jednoduchá s víčkem (2 vedle | kus | 12,00 | 194,00 | 2 328,00 |
|  |  | sebe) |  |  |  |  |
| 58 | 74716-D+M | Tlačítko na povrch "TOTAL STOP" | kus | 1,00 | 1 456,00 | 1 456,00 |
| 59 | 74812D+M | Svítidlo zářivkové 2x54W el. před., prachotěs IP 54 | kus | 12,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 60 | 74812D+M | Zářivka 54W | kus | 24,00 | 350,00 | 8 400,00 |
| 61 | 747D+M | Rozváděčová skříň nového objektu | kus | 1,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 62 | 747D+M | Svodič přepětí B+C | kus | 1,00 | 4 562,00 | 4 562,00 |
| 63 | 747D+M | Hlavní jistič 25A/3e + vypínací cívka | kus | 1,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 64 | 747D+M | Proud chránič 16A/1+N/30mA vč. nadroud. Spouštěč | kus | 2,00 | 2 140,00 | 4 280,00 |
| 65 | 747D+M | Jistič 10A/1e | kus | 2,00 | 154,00 | 308,00 |
| 66 | 747D+M | Úprava stávajícího rozvaděče na chodbě školy, hlavní jistič | kus | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 25A/3e |  |  |  |  |
| 67 | 74812D+M | Zemnící pásek feZn 30x4mm | m | 60,00 | 112,00 | 6 720,00 |
| 68 | 74812D+M | Drát FeZn pr.lOmm - jímací vedení 3 | m | 50,00 | 134,00 | 6 700,00 |

Stavba **:** SO 1 • Víceoborová učebna venkovní

Objekt**:** SO 1 **-** Stavební práce

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 69 | 74812D+M | Drát FeZn pr. 10 svody vč, držáků | m | 20,00 | 142,00 | 2 840,00 |
| 70 | 74812D+M | Jímací tyč v, 150cm | m | 3,00 | 562,00 | 1 686,00 |
| 71 | 74812D+M | svorka zkušební | kus | 4,00 | 36,00 | 144,00 |
| 72 | 74812D+M | Ochranný úhelník (trubka) | kus | 4,00 | 345,00 | 1 380,00 |
| 73 | 74812D+M | Svorka spojovací | kus | 20,00 | 38,00 | 760,00 |
| 74 | 74812D+M | Svorka křížová | kus | 9,00 | 36,00 | 324,00 |
| 75 | 74812D+M | Svorka univerzální | kus | 15,00 | 36,00 | 540,00 |
| 76 | 132 20- | Kabelová rýha 35x80cm, kabelové lože, zához, úprava terénu | m | 20,00 | 800,00 | 16 000,00 |
|  | 0010.RAA |  |  |  |  |  |
| 77 | 210 00-0002 | Zednické přípomoce pro úpravy elektro | hod | 20,00 | 300,00 | 6 000,00 |
| 78 | 210 00-0005 | Revize | hod | 30,00 | 4 600,00 | 138 000,00 |
|  | Celkem za | Elektroinstalace |  |  |  | 268 775,00 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 1 102 821 Kč |

Stránka 3 z 3

Stavba Objekt:

SO 3 - Víceoborová učebna venkovní SO 3 - Vybavení

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 1 |  | Zahradní domek na nářadí - např. Zahradní domek Emma | kus | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 100 000,00 Kč |