| Smlouva o poskytování a úhradě služeb |  |  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pro uživatele - LABYRINTH - základní škola, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet spotřeby tepla v objektu Žerotínovo nám. 4/6, Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozúčtování tepelné energie je provedeno v intencích vyhlášky číslo 269/2015 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob výpočtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřeba tepla celé budovy je měřena pouze jedním fakturačním měřidlem, jenž je v majetku dodavatele Tepláren Brno, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdělení nákladů za teplo na jednotlivé organizace je proto provedeno na základě výpočtu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkové náklady za dodávku tepelné energie dodané Teplárnami Brno a.s. se dělí na : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) náklady pro vytápění |  |  | 70 |  | % |  |  |  |  |
| 2) náklady pro přípravu teplé vody |  |  | 30 |  | % |  |  |  |  |
| 1) Náklady na vytápění : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na teplo pro vytápění se dělí na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) základní složku |  |  | 50 |  | % |  |  |  |  |
| b) spotřební složku |  |  | 50 |  | % |  |  |  |  |
| a) základní složka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní složka se rozúčtovává na základě poměru započitatelné plochy, dle následující tabulky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uživatel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | budova | LABYRINTH - zákl. škola |  |  |  |  |  |
|  | Započitatelná plocha: |  | 10 259,28 | 3147,39 |  |  |  |  |  |
|  | Podíl /%/: |  |  | 30,68% |  |  |  |  |  |
| b) spotřební složka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřební složka se rozúčtovává na základě poměru započitatelné plochy, dle následující tabulky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uživatel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | budova | LABYRINTH - zákl. škola |  |  |  |  |  |
|  | Započitatelná plocha: |  | 10 259,28 | 3147,39 |  |  |  |  |  |
|  | Podíl /%/: |  |  | 30,68% |  |  |  |  |  |
| Pozn.: spotřební složka je rozúčtována stejně, jako složka základní, neboť nejsou instalovány měřiče tepla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Náklady na ohřev teplé vody: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na teplo k přípravě teplé vody se dělí na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) základní složku |  |  | 30 |  | % |  |  |  |  |
| b) spotřební složku |  |  | 70 |  | % |  |  |  |  |
| a) základní složka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní složka se rozúčtovává na základě poměru podlahových ploch, dle následující tabulky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uživatel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | budova | LABYRINTH - zákl. škola |  |  |  |  |  |
|  | Podlahová plocha: |  | 9460,86 | 2731,52 |  |  |  |  |  |
|  | Podíl /%/: |  |  | 28,87% |  |  |  |  |  |
| b) spotřební složka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřební složka se rozúčtovává na základě poměru spotřeby teplé vody odběratele vůči celkové spotřebě teplé vody objektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |