ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Stavební úpravy místností 01.03 – 01.06 v 1.PP budovy D v areálu ÚSMH AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8 pro potřeby Archeologického ústavu AV ČR

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č.1.

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

Stavební a další úpravy

Na základě dodatečného požadavku uživatele prostor na změnu využívání – typu skladovaných nálezů a vykopávek, je nutné přistoupit k doplnění hydroizolací podlah místností 1.04-1.06 a instalaci klimajednotky pro udržení požadovaných vlhkostních parametrů v dotčených prostorách.

- Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

Původní náklady dle SoD: 		1.691.933,09 Kč + 355.305,95 Kč DPH,

tj. celkem 2.047.239,04 Kč

Náklady dle ZL 1:			302.306,70 Kč + 63.484,41 Kč DPH,

tj. celkem   365.791,11 Kč

Nové náklady 			1.994.239,79 Kč + 418.790,36 Kč DPH,

tj. celkem 2.413.030,15 Kč

- Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se nemění.

Zhotovitel:   HTEEC Service s.r.o.			         Stavební dozor ÚSMH AV ČR

### Za projektanta: Ing. Jindřich Korbel

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	1.11.2019

Zpracoval:	Kočí Jiří

Příloha: 	Příloha č.1 – soupis více a méněprací

Příloha č.2 – položkový rozpočet ke změnovému listu č.1

Příloha č.3 – půdorys změn.