| Přehled jednotlivých etap těsnostních zkoušek 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa č. | Název etapy | Termín realizace | Celková délka etapy (m) | Počet úseků | Počet šachet | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  | DN300 |  | DN350 |  | DN400 |  |
|  |  |  |  |  |  | Délka (m) | Počet úseků | Délka (m) | Počet úseků | Délka (m) | Počet úseků | Délka (m) | Počet úseků | Délka (m) | Počet úseků | Délka (m) | Počet úseků |
| V. | CTR (PS605-SO6070) kanalizace OVZ | 2020 | 636,5 | 35 | 23 | 126 | 14 | 194 | 10 |  |  | 136,5 | 5 |  |  | 180 | 6 |
| VI. | CTR(SO6291-PS645) kanalizace OVZ | 2020 | 352 | 15 | 13 | 139,0 | 5 |  |  | 249,0 | 10 | 48,5 | 1 |  |  | 173,0 | 5 |
| X. | CTR (H23-H11) | 2020 | 448 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | 31,5 | 1 |  |  | 416,0 | 11 |
| VII. | CTR (H22-H21) kanalizace OVZ | 2021 | 518,6 | 18 | 20 | 53,3 | 2 |  |  | 144,6 | 8 | 144,6 | 4 |  |  | 138,2 | 4 |
| VIII. | CTR(H24-H23) kanalizace OVZ | 2021 | 518,6 | 21 | 23 | 139,0 | 5 |  |  | 249,0 | 10 | 48,5 | 1 |  |  | 173,0 | 5 |
| XIII. | CTR Kanalizace SLOP | 2021 | 259,2 | 6 | 2 | 95,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 164,2 | 4 |  |  |
| IX. | CTR (H12-H11) kanalizace OVZ | 2022 | 575,6 | 22 | 20 | 29,7 | 3 |  |  | 63,7 | 1 | 134,8 | 6 | 219,6 | 6 | 127,8 | 6 |
|  | CTR (H12-H11) kanalizace SLOP |  | 406,2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 362,2 | 2 |  |  | 44,0 | 1 |
| XIV. | KZ Kralupy kanalizace SLOP | 2022 | 38,5 | 1 | 1 |  |  | 38,5 | 1 | Vyčištění slopové jímky * 6,7 x 4,6 x 2,7 (m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KZ Kralupy kanalizace OVZ |  | 136,0 | 1 | 1 |  |  | 136,0 | 1 | Vyčištění jímky OVZ * 2,7 x 3,4 x 3,3 (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | CTR (H01-PS602) kanalizace OVZ | 2023 | 718,0 | 28 | 20 | 67,0 | 5 |  |  | 303,0 | 12 | 348,0 | 11 |  |  |  |  |