| Změna číslo: 1 | Ke smlouvě (objednávce): SOD 111 z 30.8.2019 |
| --- | --- |
| Objednatel: MČ Praha-Dubeč, Starodubečská 401/36 10700 Praha 10, IČ 00240184 | Dodavatel(zhotovitel) Starstav, s.r.o Netlucká 25,10700 Praha 10 IČ63074419 |

projektant

| Design4function, s.r. o | IČ 28365186 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Objednávka změny:

Změna předmětu díla – důvod změny

Etapa I V souvislosti s provedeným průzkumem domu v době provádění pasportizace místností jednotlivých bytů a nebytových prostor. Jedná se o zrušení nevyužívaných 4 komínů jejich ubouráním. Dojde tak navíc ke snížení možnosti zatékání u oplechování komínů a eliminace nákladů v budoucnosti do jejich oprav. Projekt počítal s tělesy komínů jejich opravou dozděním a omítnutím nadstřešní části. Původní skladba stropu nebyla v souladu se stavební dokumentací v archivu. Po odbouraní části bylo zjištěno, že tato skladba neunese ještě další zatížení stropní konstrukce dle projektu – provedena kontrola statikem. Z tohoto důvodu musela být odstraněna betonová mazanina a beton na panelových překladech stropu. V souvislosti s bodem 3 se z původního rozpočtu odečítají položky – etapa I pol. 77 a pol. 81 Pol.77 zdivo komínů 9,119m3 celkem 63240,26 Kč bez DPH Pol.81 komínové krycí desky 3,05 m2 celkem 5 422,90 Kč bez DPH. V etapě II (která nesouvisí s projektem přístavby se mění): Na žádost objednatele je nutné provést výměnu všech oken a parapetů v objektu, neboť musí splnit podmínky projektu Zelená úsporám. Původně v PD byla naceněna pouze výměna oken původních dřevěných, ale zjistilo se, že ani okna plastová v bytech nesplňují předepsané parametry

Specifikace změny

Proti původnímu projektu nedojde k zásadním změnám, budou na BD odstraněny dnes již nevyužívané komíny a tím dojde i ke zlepšení budoucí nové střechy. Ze stropu musela být odstraněna betonová mazanina vynesením a odvozem na skládku vznikly vícenáklady stavby. Vzhledem k ubourání komínů nedojde k plnění položek souvisejících s opravou komínů. Druhá část navýšení se týká požadavků na tepelné ztrátovosti dle požadavků programu Zelená úsporám pro BD a nových norem. Dojde tak k vyšším úsporám v souvislosti se zateplením domu.

Změny ceny díla

1. Navýšení rozpočtu – viz položkový rozpočet bourání komínů celkem 118 700,00 Kč bez DPH 2. Navýšení rozpočtu – viz položkový rozpočet bourání podlah celkem 180 799,00 Kč bez DPH 3. Snížení rozpočtu – viz popis výše (pol. 77 a 81 pův. rozpočtu) celkem -68 663,16 Kč bez DPH 4. Navýšení rozpočtu (etapa2) okna celkem 204 007,00 Kč bez DPH

Ovlivnění harmonogramu realizace díla(dodávky)

Bez vlivu na harmonogram prací a termíny plnění.

Provedení změny

Změna byla provedena (záznam ve stavebním deníku).

| Objednatel: Městská část Praha-Dubeč Usnesení 24/14/1/2019 Za MČ Praha-Dubeč Vladislav Tregner, místostarosta | Zhotovitel (dodavatel) Starstav, s.r.o Václav Lisec |
| --- | --- |

U změny stavby:

| Projektant AD Design4function Lukáš Zimandl | TDI MIRRO s.r.o. doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. |
| --- | --- |