- Příloha č. 1 	ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 104937/2017

- Technické parametry odběrného místa: Úřad práce ČR

- na adrese: ul. Pražská, č.p.:2460, PSČ 393 01 Pelhřimov

- parcela číslo: 612/4

| ## Poř.č. | ## Technické parametry a údaje |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Lokalita / zdroj tepelné energie | ## CZT U Agrostroje |
| ## 2 | ## Technický způsob dodávek TE, případně TV | ## viz Obchodní podmínky,. čl.III, odst.25.,písm. a) |
| ## 3 | ## Předávací zařízení dodávek TE, případně TV | ## DPS |
| ## 4 | ## Místo měření tepelné energie pro fakturaci | ## DPS MÚ Pelhřimov |
| ## 5 | ## Místo předání pro TE | ## Měřidlo tepla ve stanici MÚ Pelhřimov |
| ## 6 | ## Způsob měření TE, TV a studené vody pro přípravu TV | ## Stanoveným měřidlem |
| ## 7 | ## Úroveň předání pro TE | ## Sekundární |
| ## 8 | ## Teplonosná látka | ## Teplá voda (max 85°C) |
| ## 9 | ## Hydrostatický tlak [MPa] | ## 0,3 |
| ## 10 | ## Tlaková diference [mm v.s.] | ## Min. 400 |
| ## 11 | ## Max. výkon přípojky [kW] | ## Max. 168 |
| ## 12 | ## Množství odebrané tepelné energie | ## Není omezeno limitem |
| ## 13 | ## Časový průběh dodávky | ## Od 1.9.-31.5. Podmínky a pravidla vytápění určuje vyhláška ## 194/2007 Sb. ## Mimo topné období 1.6.-31.8. podle vývoje počasí pouze na základě žádosti odběratele. |
| ## 14 | ## Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro TE a přípravu TV *) | ## 415 |
| ## 15 | ## Teplota [ o C ] TV | ## Není předmětem dodávky |
| ## 16 | ## Podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č.1 k vyhl. č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV *) nebo jen podlahové plochy Koeficient pro přepočet dle vyhl. č. 269/2015 kancelář…1,2 Skladové plochy…1,0; vnitřní nevytápěné plochy… 0,4 | -po přepočtu = 1395 m2. vyt. plocha kanceláří = 420 m2 -po přepočtu = 504 m2 vyt. plocha skladů = 891 m2. -po přepočtu = 891 m2 nevytápěné prostory = 0 m2 -po přepočtu = 0 m2 celková plocha = 1311 m2.. |
| ## 17 | ## Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst | ## Není předmětem odběrného místa |
| ## 18 | ## Teplovodní přípojky pro budovu Úřadu práce je majetkem odběratele a začíná v místnosti předávací stanice Městského úřadu. Jejím počátkem jsou první uzávěry na potrubí, které vede k místu se směšovacím ventilem a čerpadlem vlastního topného systému budovy úřadu. V tomto místě instalované měřidlo tepla včetně příslušenství je majetkem dodavatele. |  |
| ## 19 | ## Počet bytových jednotek v objektu zásobovaných tepelnou energií | ## 0 |
| ## 20 | ## Datum zahájení odběru **) |  |

# *) Údaje poskytnuté odběratelem

# **) Vyplňuje se pro nově připojovaná odběrná místa

- V Pelhřimově    dne:   ……………………………..…..

- Dodavatel: 		Odběratel:

- ..................................................	......................................................

- Jméno: Mgr. Ing. Hana Zíková	Jméno: Mgr. Šárka Kubátová

- Společnost: IROMEZ s.r.o. 	ředitelka Odboru kanceláře Krajské

- Funkce: jednatelka	pobočky ÚP v Jihlavě