Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 27 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 8.8.2019 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2017/0026 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 25.4.2018 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Stabilizace svahu a sadové úpravy zelených ploch mezi stávajícími sousedícími objekty kolem nového objektu CBEO a skleníkem, sanitární doplňky,informační systém objektu |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| jedná se o změnu dle § 222, odst. 4 ZZVZ Po prvotně provedené úpravě ploch a založení trávníku dle původního rozpočtu vznikla potřeba na základě častého splavování ploch dešti v časovém období 05 až 07/2019 opětovně tyto plochy upravit mezi stávajícími objekty sousedícími s CBEO a skleníkem v areálu. Dovybavení objektu sanitárními doplňky a informačním systémem v objektu, které nebyly součástí Předmětu díla a projektové dokumentace. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| V místě prvotně provedené úpravy ploch dle projektové dokumentace vznikla potřeba po splavení části zeminy a zeleně provést zpevnění včetně jejich stabilizace (odstranění splavené zeminy, doplnění zeminy substrátem, použití rohoží a stabilnějších půdokryvných rostlin proti splavení) a vysadit v části ploch půdokryvnou zeleň a na zbytku květnou louku Slunovrat. Objekt bude doplněn a dovybaven o sanitární doplňky a informační systém, které jsou pevnou součástí stavby a nebyly zahrnuty v původním rozpočtu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní návrh úpravy zelených ploch kolem objektu CBEO se sousedními stávajícími objekty a novým skleníkem dle PD neobsahuje zpevnění a stabilizaci svahů. Po splavování zeminy a trávníku v časovém období 05 až 07/2019 byl po konzultaci se specialistou na sadové úpravy vytvořen nový návrh řešení úpravy výše popsaných ploch . PD a původní rozpočet neobsahuje sanitární doplňky a informační systém. Doplněno na pokyn objednatele. Proto s požadovanou změnou souhlasíme. Projektant souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV a PSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 0,- Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 416 448,44 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 416 448,44 Kč |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | Ing. Eliáš Ing.Lauterbach |  | 27.9.2019 |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  | 27.9.2019 |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  | 27.9.2019 |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX XXX |  | 27.9.2019 |  |  |  |  |