Příloha č. 2
 ZADÁNÍ

Návrhu stavby Domova pro seniory Štrossova
Zpracovatel:

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Sociální služby města Pardubic
A   
CÍL A ÚČEL NÁVRHU STAVBY
Hlavním cílem návrhu stavby Domova pro seniory je navržení funkčního objektu nebo souboru objektů a posouzení reálnosti a projednatelnosti řešení v další fázi příprav.
Návrh stavby Domova pro seniory (dále jen DPS) prověří umístění na pozemcích označených jako stavební pozemek číslo (dále jen st. p. č.) 5603 o výměře 2601 m2, pozemek parcelní číslo (dále jen p. p. č.) 4130 o výměře 228 m2, p. p.  č. 4131 o výměře 172 m2, p. p. č. 4132/1 o výměře 609 m2, p. p. č. 4132/2 o výměře 147 m2, p. p. č. 4212 o výměře 286 m2, části p. p. č. 4210/4 o výměře cca 2846 m2, vše v katastrálním území (dále jen k. ú.) Pardubice viz příloha č. 1.
Při severovýchodní hranici areálu je objekt bez č. p. na st. p. č. 1147/5, který bude zachován a je nutno jej v návrhu stavby respektovat. Objekt na st. p. č. 5603 bude odstraněn.

Účelem návrhu stavby DPS je vytvoření podkladu, který má prověřit a navrhnout funkční využití a komplexní řešení areálu. Navrhnout stavbu v souladu s dosavadním vývojem, charakterem území a širšími souvislostmi, týkající se zejména sousedních objektů a okolní zástavby. Nová koncepce areálu má za úkol vytvořit podmínky pro vznik kvalitního objektu a fungujícího zázemí DPS.
A1
Požadavky na zpracovatele a projednání
Zadavatel požaduje v projektovém týmu dodavatele účast autorizovaného architekta (označení A.1 nebo A.0).
Návrh stavby bude v rozpracovanosti konzultován min. 2 se zadavatelem a budoucím provozovatelem – OHA + Sociální služby města Pardubic.
B
ROZSAH A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY
B1
Vymezení území, požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace města a z širších územních vztahů

Lokalita se nachází ve správním území města Pardubic, ve východní části širšího centra města.

Území, které bude návrhem stavby bezprostředně řešeno je vymezeno pozemky vyznačenými v příloze č.1. 
Dle platného Územního plánu města Pardubice se dotčené území nachází v ploše s funkčním využitím OVz – Občanská vybavenost vyšší se specifikací pro stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči, pro veterinární péči. V dané lokalitě je pro rozhodování v území registrována Územní studie Areál veterinární nemocnice Pardubice.
Návrh stavby bude obsahovat návrh nového řešení areálu Veterinární kliniky Pardubice pro účely DPS. Návrh prověří možnost umístění DPS dle stavebního programu, který je nedílnou přílohou zadání viz příloha č. 4.

Návrh stavby bude koordinován se známými záměry na sousedních pozemcích.
B2
Požadavky na dané území

Prostor je nutné řešit komplexně s vazbou na stávající zástavbu území. Východně od lokality navazuje na stávající bytovou zástavbu a ulici Wintrovu, z jihu na ulici Ke Kamenci a ze západu přes sousední pozemek na ulici Štrossovu – frekventovanou komunikaci vedoucí do centra města a v druhém směru k areálu nemocnice. 
Rozvoj území bude stanoven v souladu s § 18 a 19 stavebního zákona, jako je stanovení podmínek pro hospodárné využívání území, komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, konkretizace ochrany veřejných zájmů v území.
B3
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání a provozní požadavky na Domov pro seniory
Ve výkrese širších vztahů bude hodnocena návaznost na stávající zastavěné území. Návrh stavby bude řešit napojení areálu na stávající komunikační systém v souladu s ÚP.

 Řešení návrhu stavby navrhne dopravní obslužnost jak pro zásobování, tak pro individuální dopravu personálu i s ohledem na možnost využití části navrhované kapacity pro odstavení vozidel personálu z vedlejšího Domova pro seniory U Kostelíčka a pro odstavování aut návštěv klientů. Parkovací a odstavné plochy řešit zejména pod navrhovaným objektem.
Bude prověřeno umístění objektu v souladu s platným ÚP a ÚS Areál veterinární nemocnice Pardubice, jak pozičně, tak výškově. /Výšková hladina zástavby stanovena na max. 5NP - 16 m (ustoupené podlaží), respektive 4NP – 13 m/. Připadnou změnu je nutné řádně odůvodnit.
Pozemky, na které bude DPS umisťován, jsou vyznačeny v příloze č.2. DPS bude navržen s dostatečnou kapacitou dle stavebního programu, tj. min 152 lůžek + odpovídající doprovodné prostory a zázemí včetně pobytové klidové zahrady (kapacita domova není absolutní, lze mírně upravovat v rámci diskuse se zadavatelem a uživatelem v rámci konzultačních setkání).
DPS bude bezbariérově přístupný a jednoduchý pro orientaci. Návrh stavby bude zpracován dle podkladu „Stavební program“ - viz příloha č. 4.
Bude maximálně zohledněna stávající kvalitní vzrostlá zeleň. Zvláště chráněné území se v zájmovém prostoru nevyskytuje.

Návrh stavby posoudí rizika spojená s hlukem a prašností prostředí, především z dopravy a stanoví podmínky pro jejich omezení. 
B4 
Pokyny pro řešení návrhu stavby
a) prověřit možnost umístění DPS a jeho stavebního programu na vymezených pozemcích
b) navrhnout funkční, účelný a urbanisticky a architektonicky vhodně začleněný objekt do daného místa
c) při návrhu vycházet z registrované ÚPP, případně zdůvodnit odklon od tohoto podkladu ve vazbě na provozně technické řešení návrhu
d) předběžný návrh investičních nákladů daného řešení

e) v rámci návrhu stavby zpracovat přehled nutných podmínek pro případnou realizaci díla v oblasti přípravy daného území (např. nutné demolice, průzkumné práce, příprava technické infrastruktury, atpod.)
C   
OBSAH NÁVRHU
Dokumentace návrhu stavby Domova pro seniory bude obsahovat:

C1.1

Textová část:

Popis a odůvodnění navrhovaného architektonického řešení, případně doporučení prostorového záboru pro realizaci navrhovaných požadavků na stavbu Domova pro seniory. Textová část bude obsahovat rovněž návrh technického řešení stavby – popis předpokládaného technického zařízení budovy, včetně návrhu bilancí. Dispoziční řešení by mělo reflektovat předpokládané prostorové potřeby pro technické vybavení – strojovny, technické místnosti, řešení střechy v případě umístění technologií. 
Propočet investičních nákladů navrhovaného řešení.
C1.2

Výkresová část 

· Situační výkres širších vztahů 






1: 1000 

· Situační výkres přehledný na podkladě KM (alt. ortofotomapy)


1: 500 
· Celkový situační výkres (řešení materiálů povrchů, návrh zeleně)

1: 250 
· Půdorysy jednotlivých podlaží






1:200
(včetně zobrazení prvků mobiliáře, legendy místností s podlahovou plochou)

· Řezy (základní výškové kóty)






1: 200
· Pohledy (základní výškové kóty)






1: 200
· Detail dispozičního řešení typické obytné buňky včetně hygienického zázemí
1:25
(jednolůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj; základní kóty)
· Vizualizace z pohledu chodce (vstupní partie, z ulice Štrossovy, Ke Kamenci, zahradní pohled), nadhledové vizualizace
Počet příloh výkresové části je možno měnit dle potřeby vyplývající z řešení území, lze doplnit dalšími vysvětlujícími výkresy. Předpokládá se forma vázaného výtisku formátu A3. Větší formáty výkresu mohou být v sešitu složeny a přizpůsobeny formátu A3. Součástí odevzdávaného díla bude 1× digitální nosič s daty v těchto formátech: 

· vektorová data v CAD formátech *.dwg nebo *.dgn (případně GIS *.shp)

· rastrová data ve formátech *.jpg, *.tif apod. 

· textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x)

· vše navíc vyexportováno do formátu *.pdf

Návrh stavby bude předán ve čtyřech výtiscích a v digitální formě na CD (formát *.pdf a *.dwg).
D
PŘÍLOHY
1. Výřez z hlavního výkresu platného Územního plánu města Pardubice

2. Vyznačené pozemky, na kterých by měl být DPS realizován
3. Územní studie – Areál veterinární nemocnice Pardubice, 03/2014
4. Stavební program

5. Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou
6. Známé záměry na sousedních pozemcích
Příloha č.1 Výřez z hlavního výkresu Územního plánu města Pardubice
[image: image6.png]Popis projektové dokumentac
Predlozend projektovd dokumentace fesi na pozemcich st. p. 1147/7, parc. €. 723/60, 4210/6
v katastralnim Gzemi Pardubice zménu dokoncené stavby, vétina napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu bude stévajici. Dopravné je objekt napojen nedavno zbudovanym sjezdem do aredlu —
v névaznosti na néj bude zbudovano nové parkovisté pro navitévniky a zaméstnance.

Budova bude provozovana jako poliklinika a bude obsahovat nékolik provoznich celkir (Iékarna,
odbérové misto vzorki pro laboratorni diagnostiku voblasti Klinické biochemie a hematologie,
pohotovostni ambulance, pronajimatelné ambulance, pronajimatelné ordinace, administrativa atd.).
Funkee v objektu jsou vrstveny horizontalng.

MeDiLa

DUR +DSP

c
Kataswainistwace

,‘

c2




Příloha č.2 Vyznačené pozemky, na kterých by měl být návrh Domova pro seniory realizován
[image: image1.emf][image: image2.png]



Příloha č. 3 - Územní studie Areál veterinární nemocnice Pardubice – odkaz na: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-studie-mesta-pardubice/uzemni-studie-areal-veterinarni-nemocnice-pardubice/ 

Příloha č. 4
	Stavební program
	
	
	
	

	
	kapacita osob
	počet oddělení
	kapacita celkem 
	

	Oddělení pro klienty
	19
	8
	 min. 152
	

	
	
	
	
	

	Požadavky na každé oddělení 
	
	
	
	

	
	výměra m2
	počet ks
	
	poznámka

	pokoj pro 2 osoby 5,7 x 4,4 m
	25
	8
	umožnění transportu a manipulace vyjetí s postelí (terasa, spol. místnost, evakuace)
	u pokoje bezbariérová koupelna s WC cca 4,5m2

	pokoj pro 1 osobu
	15
	3
	
	společná bezbariérová koupelna s WC cca 4,5m2

	inspekční pokoj
	24
	1
	
	společný pro dvě  oddělení 

	vedoucí zdravotnického odd.
	10
	1
	
	společný pro dvě oddělení u inspekčního pokoje

	koupelna bezbariérová velká
	25
	1
	
	společná pro dvě oddělení, (zvedací technika, sprchové lůžko)

	závěsný stropní integrovaný systém pro transport osob s těžkým tělesným postižením po patře
	X
	8
	
	Propojení pokojů s koupelnou 

	společenská místnost – obývák + kuchyňka – umožňující případně rozdělení na dva prostory
	50-60 
	1
	
	pro klienty a rodiny

	kuchyňka se zabezpečeným vstupem bez klientů
	12
	1
	
	s přehledem do spol. místnosti 

	pracoviště sestry PSS
	8
	1
	
	součástí skříň, WC s předsíní

	denní místnost PSS
	10
	1
	
	pro dvě patra jedno oddělení

	sklad čistého prádla
	6
	1
	
	

	sklad špinavého prádla
	6
	1
	
	

	čistý sklad
	8
	1
	
	

	sklad plen
	12
	1
	
	

	sklad provozního zařízení
	10
	1
	
	

	mytí mís
	
	1
	
	

	úklid
	6
	1
	
	pro dvě patra jedno oddělení

	úklid + úklidový stroj
	10
	1
	
	

	retro místnost společenská
	12
	1
	
	

	zklidňující místnost
	8
	1
	
	

	návštěvní místnost 
	10
	1
	
	lze i výklenek

	venkovní terasa zasklená
	
	
	
	dle možností

	
	
	
	
	

	Společné prostory pro každé 4 oddělení 
	
	
	
	

	společenská místnost
	130
	1
	
	

	součástí každé 
	
	
	
	

	kuchyňka
	8
	1
	
	

	WC pro invalidy
	6
	2
	
	M+Ž

	WC personál
	10
	1
	
	pohotovostní

	sklad
	6
	1
	
	

	sklad
	10
	1
	
	

	relaxační místnost 
	15-20
	1
	
	fototerapie, muzikoterapie..

	hostinský pokoj
	12
	1
	
	dvě lůžka, součástí WC + sprcha

	Společné prostory pro celý DPS 
	
	
	
	

	bezbariérová recepce a vstupní prostor, závora, brána
	30
	1
	
	areál musí být oplocen a zabezpečen, vstup i vjezd

	místnost pro RHB + Fyzio
	
	1
	
	možnost poskytovat RHB + fyzioterapie dle možnosti i pro veřejnost včetně zázemí

	internetová místnost + knihovna
	
	1
	
	propojení s veřejností (senioři, lidé v produktivním věku, děti) a současným veřejným životem

	mateřská školka nebo dětská skupina pro zaměstnance organizace
	
	1
	
	

	kantýna, kavárna včetně kuchyňky, skladu, WC, umístění blízko vstupu do zařízení
	70
	1
	
	

	místnost pro duchovní službu
	30
	1
	
	 (kaple, zázemí a místnost shromažďování)

	místnost pro rozloučení se zesnulým
	15 m2
	1-2 dle dispozic objektu
	
	logické napojení na prostor márnice

	márnice
	20
	1
	
	4 chladicí boxy

	WC pro invalidy
	6
	2
	
	

	WC pro personál
	10
	1
	
	

	
	
	
	
	

	Venkovní prvky
	
	
	
	

	altán
	
	
	
	

	lavičky
	
	
	
	

	smyslová zahrada
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Komunikační prvky
	
	
	
	

	výtah technický
	
	1
	
	

	výtah osobní pro lůžko
	
	2
	
	evakuační

	schodiště společné
	
	1
	
	únikové dle potřeby požární ochrany

	
	
	
	
	

	Administrativa
	
	
	
	

	vedoucí
	25
	1
	
	

	sociální pracovník
	20
	3
	
	po dvou osobách, jeden vedoucí

	vedoucí zdravotnického úseku
	18
	1
	
	

	místnost pro sterilizaci
	10
	1
	
	

	ordinace lékaře
	50
	1
	
	včetně čekárny, sesterny, samostatné WC

	sklad
	10
	1
	
	

	pokladna
	18
	1
	
	

	ekonom
	18
	1
	
	

	spisovna pro dokumenty
	20
	1
	
	regálový systém

	spisovna pro zdravotní dokumenty
	15
	1
	
	regálový systém

	jednací místnost
	30
	1
	
	20 osob + pohotovostní WC

	šatna administrativa
	
	
	
	

	WC pro invalidy a veřejnost
	6
	2
	
	

	WC pro personál
	10
	2
	
	

	jídelna pro personál
	50
	1
	
	40 osob směna, výdejní systém se zázemím pro výdej a dovoz hotové stravy

	
	
	
	
	

	Technické odd.
	
	
	
	

	kancelář
	15
	1
	
	2 osoby 

	dílna 
	25
	1
	
	

	denní místnost
	8
	1
	
	

	šatna, wc
	16
	1
	
	

	sklad materiálu, techniky
	10
	1
	
	

	
	
	
	
	

	Prádelna
	1500 kg/ směnu
	
	
	cca 600 osob

	prádelna
	60
	1
	
	

	sušárna
	50
	1
	
	

	sklad špinavého prádla
	60
	1
	
	

	sklad čistého prádla
	60
	1
	
	

	žehlírna
	130
	1
	
	

	šatna, wc
	18
	1
	
	

	úklidová místnost
	12
	1
	
	

	
	
	
	
	

	Šatny
	
	
	
	

	šatny ženy 
	
	1
	
	120 míst, dělené skříňky, umývárna+WC

	šatny muži
	
	1
	
	15 míst, dělené skříňky, umývárna+WC

	
	
	
	
	

	Garáže
	
	
	
	

	služební vozy/dodávka
	
	10
	
	

	parkování 
	
	
	
	dle norem, dle možností navýšit

	
	
	
	
	

	Technické zázemí
	
	
	
	dle návrhu

	Strojovna VZD
	
	
	
	

	strojovna ÚT
	
	
	
	

	Rozvodna
	
	
	
	

	Server
	
	
	
	

	dieselagregát
	
	
	
	

	Solární + fotovoltaické systémy (obnovitelné zdroje ze sluneční energie)
	
	
	
	zásobníky, rozvodna

	
	
	
	
	

	zahradní technika
	15
	
	
	

	technologie pro závlahu + vodní prvky + studna
	
	
	
	

	sklady RHB + postele
	20
	
	
	

	sklady plen centrál
	25
	
	
	


Příloha č. 6 – známé záměry 

a) Senecura 
[image: image3.png]



[image: image5.png]A s

Won e ow m o Sanecura SENIOR DOM PARDUBICE





b) Úpravy sousední areál firmy Medila

[image: image4.png]Popis projektové dokumentac
Predlozend projektovd dokumentace fesi na pozemcich st. p. 1147/7, parc. €. 723/60, 4210/6
v katastralnim Gzemi Pardubice zménu dokoncené stavby, vétina napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu bude stévajici. Dopravné je objekt napojen nedavno zbudovanym sjezdem do aredlu —
v névaznosti na néj bude zbudovano nové parkovisté pro navitévniky a zaméstnance.

Budova bude provozovana jako poliklinika a bude obsahovat nékolik provoznich celkir (Iékarna,
odbérové misto vzorki pro laboratorni diagnostiku voblasti Klinické biochemie a hematologie,
pohotovostni ambulance, pronajimatelné ambulance, pronajimatelné ordinace, administrativa atd.).
Funkee v objektu jsou vrstveny horizontalng.

MeDiLa

DUR +DSP

c
Kataswainistwace

,‘

c2




Zadání návrhu stavby Domova pro seniory
12 z 12

