**Rozpočet – cenová nabídka**

**Závěs VZT jednotky, Výměna radiátorů, drobné staveb. Práce pro investiční akci UNM - Radiofarmaka, U Nemocnice 5, Praha 2**

1. Nákup ocel. profilů na závěs 5980,-

 řezání – pálení na potřeb. rozměry 1350,- doprava 1200,-

1. Zámečnické práce – výroba závěsů 39HR á 250 9750,- nátěry závěsu 2 x 3 HR á 250 + mat. 690 2190,-
2. Lešení pomocné, žebříky 2 x 1000 2000,-
3. Dmtž podhledu „Minerál“ vč. roštu, jeho uložení 3prac. á 5HR á 250 3750,-
4. Malba stropu a stěn nad býv. podhledem – Primalex Plus 45,6m2 á 38 1732,80
5. Úprava drátěného kabel. koryta + vyvěšení kabelu pro montáž závěsu 3prac. á 2HR á 250 1500,-
6. Zaměření + postupná montáž závěsu na chemické kotvy HILTI (10ks) pod kabelové svazky, dle dodaného výkresu (z lešení) 4prac. á 12HR á 250 + HILTI kotvy 10x240, celkem 14400,-
7. Úklidové práce průběžné 6x2HR á 200 2400,-
8. Radiátory 2ks – výměna vč. termohlavic 2800,- doprava 1000,-
9. Zpětná úprava kabel. trasy 4HR á 250 1000,-
10. Vyklizení staveniště 1000,-

**Cena celkem bez DPH 59 052,80 Kč**

**DPH 21% 12 401,09 Kč**

**Cena vč. DPH 71 453,89 Kč**

**V Praze 23/11/2019**

 **Xxxx PENTA TRADE s.r.o. 25207 Štěchovice 218**