Příloha č. 1, str. 1
Metodického postupu č. 1/2016 Odboru správy majetku a investic

	Standardy – podlahové krytiny, keramické dlažby, obklady 


A. PODLAHOVÉ KRYTINY
B. KERAMICKÉ DLAŽBY

C. OBKLADY

1. KANCELÁŘE
1.A PVC, koberce
a) min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním,
b) určeno pro trvalé chození bez přezutí,
c) nesmí být viditelné žádné poškození vlivem nohou nábytku,
d) nesmí být viditelná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytkových koleček,
e) lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadlé betony, nerovnosti) vysprávkovou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou,
f) celoplošná disperzní penetrace na savé podklady (betony, OSB desky),
g) celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady (plechy, ocel. poklopy, lakované OSB desky, původní betony ošetřené nátěry),
h) samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení,
i) celoplošné přilepení na vystěrkovanou podkladní vrstvu,
j) PVC homogenní ve čtvercích nebo pásech, koberce zátěžové,
k) na podlahy mohou být použity jen podlahové krytiny dle ČSN EN 13501‑1+A1 s indexem šíření plamene is ≤ 100 mm.min-1,
l) ukončení krytin po obvodě soklovou lištou,
m) napojení dvou různých podlahových krytin systémovou lištou.
2. HALY, VESTIBULY, VNITŘNÍ SCHODIŠŤĚ, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
2.B Dlažba slinutá neglazovaná
a) základní vlastnosti – dle normy ČSN EN 14411-ed.2:2013/Z2 Bia UGL, příloha G,
b) rozměry ISO 10545-2 – tl. 9 mm, 298 x 298 mm, nebude-li v zadání či projektové dokumentaci určeno jinak,
c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
d) nasákavost ISO 10545-3 – menší než 0,5% - dlažba slinutá,
e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 32 MPa - dlažba slinutá,
f) protiskluznost – Vyhláška 20/2012 Sb., ČSN 74 4505, DIN 51 130, DIN 51 097 
– větší než 0,5, R9/A – povrch hladký, schodiště ≥ 0,6, R9/A, dlažba určená pro použití na schodiště (schodovka),
g) obrusnost ISO 10545-6 – max. 175 mm2,
h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – tř. ULA,
i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
j) lepidlo pro montáž ČSN EN  12 004+A1:2012/oprava2 – tř. C2.
2.C Obklady glazované
a) základní vlastnosti – dle normy ČSN EN 14411-ed.2:2013/Z2 BIII GL, příloha K,
b) rozměry ISO 10545-2  198 x 198 x 6,5 mm pro sociální zařízení, nebude-li v zadání či projektové dokumentaci určeno jinak,
c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
d) nasákavost ISO 10545-3 – větší než 10% - obklad bělninový,
e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 15 MPa – obklad bělninový,
f) otěruvzdornost – není požadována,
g) protiskluznost – není požadována,
h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – min. tř. GB,
i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
j) lepidlo pro montáž ČSN EN 12 004+A1:2012/oprava2 – tř. C1, tř. C2 – pro montáž na hydroizolační stěrku.
Poznámka

· před zahájením pokládky musí být podkladní vrstva napenetrovaná penetračním nátěrem pro savé podklady,
· podlahy s předpokládaným výskytem vody budou ošetřeny jednosložkovou hydroizolační stěrkou vytaženou na stěny min. 100 mm,
· přechody podlaha stěna a všechny kouty budou opatřeny těsnící páskou,
· dlažby budou pokládány do lepícího tmelu třídy C2 (flexibilní cementové lepidlo),
· spárování bude provedeno cementovou spárovací hmotou s hydrofobní přísadou,
· doporučená šířka spár nekalibrovaných dlažeb je 3 – 4 mm,
· dilatační spára musí být šíři min. 5 mm,
· barevnost spárování bude určena investorem v rámci technického dozoru,
· ve všech koutových a dilatačních spárách bude před silikonováním osazen separační provazec,
· veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla, spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému.
3. ČAJOVÉ KUCHYNĚ

3.A PVC

Určeno na trvalé chození bez přezutí, žádná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytku nesmí být viditelná – minimální třída zátěže 32.

Platí standard – viz 1.A

3.B Dlažba slinutá neglazovaná

Platí standardy – viz 2.B Haly, vestibuly, sociální zařízení

3.C Obklady glazované
a) základní vlastnosti – dle normy ČSN EN 14411-ed.2:2013/Z2 BIII GL, příloha K,
b) rozměry ISO 10545-2  148 x 148 x 6 mm, nebude-li v zadání či projektové dokumentaci určeno jinak,
c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
d) nasákavost ISO 10545-3 – větší než 10% - obklad bělninový,
e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 15 MPa – obklad bělninový,
f) otěruvzdornost – není požadována,
g) protiskluznost – není požadována,
h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – min. tř. GB,
i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
j) lepidlo o montáž ČN EN 12 004+A1:2012/oprava2 – tř. C1,
k) obklad provádět jen v nezbytně nutném rozsahu v prostoru kuchyňské linky.
4. SPRCHY ZAMĚSTNANCI

4.B Dlažba hutná glazovaná

a) základní vlastnosti – dle normy ČSN EN 14411-ed.2:2013/Z2 BIb GL, příloha H (tzv. hutné),
b)  rozměry ISO 10545-2  197 x 197 x 7 mm, nebude-li v zadání či projektové dokumentaci určeno jinak,
c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
d) nasákavost ISO 10545-3 – od 0,5 do 3 % – dlažba glazovaná,
e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 27 MPa – dlažba glazovaná,
f) otěruvzdornost – ISO 10545-7 min. PEI 4,
g) protiskluznost – vyhláška 20/2012 Sb., ČSN 74 4505, DIN 51 130, DIN 51 097 ‑ větší než 0,5, R 10/B (povrch reliéfní),
h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – min. tř. GA,
i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
j) lepidlo pro montáž ČSN EN 12 004+A1:2012/oprava2 – tř. C2, pro montáž na hydroizolační stěrku.
4.C Obklady glazované
a) základní vlastnosti – dle normy ČSN EN 14411-ed.2:2013/Z2 BIII GL, příloha K,
b) rozměry ISO 10545-2  148 x 148 x 6 mm, nebude-li v zadání či projektové dokumentaci určeno jinak,
c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
d) nasákavost ISO 10545-3 – větší než 10% – obklad bělninový,
e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 15 MPa – obklad bělninový,
f) otěruvzdornost – není požadována,
g) protiskluznost – není požadována,
h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – min. tř. GB,
i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
j) lepidlo pro montáž ČSN EN 12 004+A1:2012/oprava2 – tř. C1,
k) obklad provádět jen v nezbytně nutném rozsahu v prostoru kuchyňské linky.
Poznámka

· před zahájením pokládky musí být podkladní vrstva napenetrovaná penetračním nátěrem pro savé podklady,
· stěny ve sprchových koutech budou ošetřeny jednosložkovou hydroizolační stěrkou do výšky 2000 mm,
· obklady budou pokládány do lepícího tmelu třídy C2 (flexibilní cementové lepidlo),
· spárování bude provedeno cementovou spárovací hmotou s hydrofobní přísadou,
· doporučená šířka spár kalibrovaných obkladů je 1,5 – 2 mm,
· dilatační spára musí být šíři min. 5 mm,
· barevnost spárování bude určena investorem v rámci technického dozoru,
· ve všech koutových a dilatačních spárách bude před silikonováním osazen separační provazec,
· veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla, spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému.
5. CHODBY

5.A PVC

a) min. třída zátěže 33 – veřejné prostory s intenzivním používáním
Platí standard – viz 1.A

5.B Dlažba slinutá neglazovaná
Platí standardy – viz 2.B
6. VSTUPNÍ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, ZÁDVEŘÍ

6.B Dlažba slinutá neglazovaná

a) základní vlastnosti – dle normy ČSN EN 14411-ed.2:2013/Z2,  BIa UGL, příloha G,
b) rozměry ISO 10545-2 – tl. 9 mm, 298 x 298 mm, nebude-li v zadání či projektové dokumentaci určeno jinak,
c) barva – finální barevnost bude vybrána na základě fyzických vzorků,
d) nasákavost ISO 10545-3 – menší než 0,5% – dlažba slinutá,
e) pevnost ISO 10545-4 – větší než 32 MPa – dlažba slinutá,
f) protiskluznost – Vyhláška 20/2012 Sb., ČSN 74 4505, DIN 51 130, DIN 51 097 – větší než 0,5, R11/B – povrch reliéfní,
g) obrusnost ISO 10545-6 – max. 175 mm2,
h) odolnost proti chemikáliím ISO 10545-13 – tř. ULA,
i) odolnost proti skvrnám ISO 10545-14 – min. tř. 3,
j) lepidlo pro montáž ČSN EN  12 004+A1:2012/oprava2 – tř. C2,
k) čistící zóna – gumové vlnovce vyztužené duralovými segmenty.
Poznámka

· před zahájením pokládky musí být podkladní vrstva napenetrovaná penetračním nátěrem pro savé podklady,
· podlahy s předpokládaným výskytem vody budou ošetřeny jednosložkovou hydroizolační stěrkou vytaženou na stěny min. 100 mm,
· přechody podlaha stěna a všechny kouty budou opatřeny těsnící páskou,
· dlažby budou pokládány do lepícího tmelu třídy C2 (flexibilní cementové lepidlo),
· spárování bude provedeno cementovou spárovací hmotou s hydrofobní přísadou,
· doporučená šířka spár nekalibrovaných dlažeb je 3 – 4 mm,
· dilatační spára musí být šíři min. 5 mm,
· barevnost spárování bude určena investorem v rámci technického dozoru,
· ve všech koutových a dilatačních spárách bude před silikonováním osazen separační provazec,
· veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla, spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému.
7. RAMPY

· při použití keramické dlažby platí standardy – viz 5.B,
· při použití betonové dlažby, musí mít dlažba povrchovou úpravu ostrohranným kamenivem, zdrsňující pochůznou plochu,
· při použití ocelových pozinkovaných pororoštů bude velikost mezery ve směru chůze max. 15 mm.

