ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Vestavba výtahu, stavební úpravy sociálního zařízení ve 2. NP a laboratoře ve 3. NP v budově A a spojovacím krčku budov A a B v areálu ÚSMH AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č.1 až 6.

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

Elektro úpravy:

1.PP – 5.NP – doplnění osvětlení neobsažené v PD a splnění požadavků na osvětlení vstupů do výtahové šachty dle požadavků dodavatele technologie

- Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m			197.563,13 Kč + 41.488,26 Kč DPH,  celkem 239.051,39 Kč

Původní náklady dle SoD: 		3.568.404,57 Kč + 749.364,96 Kč DPH,

tj. celkem 4.317.769,53 Kč

Nové náklady 			3.765.967,70 Kč + 790.853,22 Kč DPH,

tj. celkem 4.556.820,92 Kč

- Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se nemění.

### Zhotovitel:   PROFIS B&B   			         Stavební dozor ÚSMH AV ČR

### Za projektanta:	ing.arch.Petr Babák

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	4.12.2019

Zpracoval:	Kočí Jiří

Příloha: položkový rozpočet