Smlouva o dílo č. 9/2019

Servis vzduchotechnického zařízení, včetně příslušenství

uzavřená podle „ Občanského zákoníku“ zákona 89 / 2012 Sb.

1.  Smluvní strany

  - Objednatel :            	5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková

organizace

Zastoupen: 	       	xxxxxxxxxxxxxxxxx – ředitelem školy

IČ :70987459

1.2. 	Dodavatel : 			FONS spol. s r.o.

zastoupen : 			xxxxxxxxxxxxx

IČO : 182 33 643

DIČ :CZ182 33 643

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.  Předmět smlouvy

  - Servis zařízení vzduchotechniky školní kuchyně, včetně systému měření regulace provozovaný objednatelem.

- Rozsah plnění

  - 2x ročně kontrola vzduchotechnického zařízení včetně příslušenství dle níže uvedené specifikace:

- VZT zařízení

- 	kontrola ventilátorů

- 	kontrola těsnosti systému VZT

- 	kontrola uzavíracích klapek

- 	kontrola měřičů a ukazatelů

- 	kontrola zanesení filtrů vzduchu, případně vyčištění nebo výměna za nový

- 	čištění systému VZT

- Klimatizace/chlazení

- celková kontrola upevnění vnitřního a venkovního dílu KZ a stavu povrchových úprav

- čištění vzduchových filtrů výparníkových částí, u výměnných filtračních vložek jejich výměna, v případě potřeby vyčištění výparníku KZ, dezinfekce výparníku

- vyčištění sběrné vaničky a propláchnutí odpadního potrubí na odvod kondenzační vody nebo vyčištění filtru kondenzátního čerpadla a jeho kontrola

- kontrola, čištění elektronických částí KZ

- kontrola a případné dotažení spojů elektro přívodních a propojovacích vodičů

- kontrola a případná oprava izolací u propojovacího Cu potrubí

- kontrola funkce a stavu chladícího okruhu, oleje, chladícího média a jeho seřízení

- kontrolu a případné mechanické čištění venkovních kondenzačních částí KZ

- kontrola funkce a stavu ventilátorů, příslušných elektromotorů a kompresoru, kontrola proudových odběrů

- čištění teplosměnných ploch výměníků

- kontrola nastavených parametrů na ovladači, jejich případné upravení, konzultace s obsluhou, celkové odzkoušení všech funkcí zařízení

- úklid po servisní činnosti.

- Zařízení měření a regulace (MaR)

- Kontrola funkce procesní stanice

- Kontrola rozvaděčů a periférií MaR

- Doba plnění

  - Smlouva se uzavírá od 1. prosince 2019 na dobu neurčitou.

  - Výpovědní lhůta je dvouměsíční (2) a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení

- Cena

  - Cena pro zařízení je stanovena dle náročnosti a složitosti technického zařízení budovy. Cena je specifikována v cenové příloze – pasportu zařízení, který je nedílnou součástí této smlouvy. Cenový pasport zůstává platný po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy.

  - Cena za dojezd při provádění prací dle této smlouvy je 12 Kč/km

  - Cena za práci nad rámec uvedený v jednotlivých pasportech obsluhovaných zařízení je 650,- Kč za každou započatou hodinu práce servisního technika. V mimopracovní době je cena za servisní práce zvýšena o 50%.

  - K výše uvedeným cenám bude dále připočtena DPH v zákonem stanovené výši.

- Fakturace

  - Daňový doklad (faktura) za provedené práce bude vystavován dodavatelem do pěti (5) dnů po uskutečněném plnění.

  - Splatnost faktury je 15 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Ostatní ujednání

část A práva a povinnosti objednatele :

  - Objednatel pověří osobu oprávněnou ke kontrolám a jednání ve věci provozu zařízení. S touto osobou budou konzultovány práce, které budou nad rámec této smlouvy a které budou samostatně fakturovány.

  - Objednatel na vyžádání zajistí dodavateli vstup do prostoru strojoven a prostorů souvisejících.

  - Objednatel se zavazuje, že umožní pracovníkům dodavatele užití sociálních zařízení.

  - Objednatel se zavazuje, že dotčená zařízení budou pojištěna v rámci pojištění celé společnosti proti vzniklým škodám.

část B ostatní ujednání :

  - Pravidelné revize SOTD (státní odborný technický dozor) nejsou předmětem této smlouvy,           a budou zajištěny objednatelem. Objednatel bude dodavatele informovat o výsledku revize formou kopie revizní zprávy.

  - Předmětem této smlouvy není obsluha. Dodavatel se však, nad rámec smlouvy, zavazuje ke spolupráci s pracovníky provádějícími obsluhu.

Počet výtisků : 	2 (slovy dva), pro každou stranu jeden, z níž každý má platnost originálu

Příloha: 		Pasport a cenový list zařízení

Počet stran:		3 strany

za objednatele :                                                       za dodavatele :

……………….……………….………..                                           ………………………………………

ředitel školy				    			prokurista

Ve Františkových Lázních dne 12. prosince 2019