|  | Pasport a cenový list k obsluhovanému zařízení |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | příloha ke smlouvě č. : | 9/2019 |  |  |
|  | evidenční číslo : |  | 23V1 |  |  |
|  | umístění |  | Město Cheb |  |  |
|  | druh zařízení |  | Vzduchotechnika/klimatizace |  |
|  | počet VZT zařízení | 1 |  |  |
|  | provozovatel zařízení : | 5. základní škola Cheb |  |  |
|  | sidlo provozovatele |  |  |  |
|  | hospodářský celek / středisko : | 5. základní škola Cheb |  |  |
|  | rok výstavby / rekonstrukce zařízení : | 2019 |  |  |
|  | měs / rok převzetí do obsluhy : | prosinec 2019 |  |  |
|  | počet SW bodů regulátoru : | 36 |  |  |
|  | Oddíl - lhůta 1x měsíc |  | cena / měsíc |  |
|  | Dálkové monitorování technologie (CMS) |  | - Kč |  |
|  | Uživatelský náhled do CMS (Cloud) |  | - Kč |  |
|  | Pohotovostní služba,konzultace vč. skladu ND | - Kč |  |
|  | Měsíční kontrola dle MPŘ |  | - Kč |  |
|  |  | Celkem / měsíc bez DPH |  | - Kč |  |
|  |  | DPH | 21% | - Kč |  |
|  |  | C E L K E M / měsíc vč. DPH |  | - Kč |  |
|  | Oddíl - Výměna filtračních vložek |  | cena /úkon |  |
|  | Dodávka, výměna filtračních vložek, včetně ekologické likvidace | 5 860,0 Kč |  |
|  | 1 | VZT Kuchyně | 5 860,00 Kč |  |
|  | 2 | - | - Kč |  |
|  | 3 | - | - Kč |  |
|  | 4 | - |  | - Kč |  |
|  | 5 | - |  | - Kč |  |
|  | 6 | - |  | - Kč |  |
|  | 7 | - |  | - Kč |  |
|  | 8 | - |  | - Kč |  |
|  | 9 | - |  | - Kč |  |
|  | 10 | - | - Kč |  |
|  |  | Celkem DPH |  | 5 860,00 Kč |  |
|  |  | DPH | 21% | 1 230,6 Kč |  |
|  |  | C E L K E M vč. DPH |  | 7 090,6 Kč |  |
|  | Oddíl - lhůta 1x rok |  | cena /úkon |  |
|  | Strojní servis VZT zařízení (počet zařízení) | 1 | 2 440,0 Kč |  |
|  | Profylaktická kontrola zařízení MaR |  | 1 500,0 Kč |  |
|  | Kontrola a revize PPK (protipožární klapky) | 0 | - Kč |  |
|  | Strojní servis chladícího agregátu | A | 3 560,0 Kč |  |
|  |  | Celkem DPH |  | 7 500,00 Kč |  |
|  |  | DPH | 21% | 1 575,0 Kč |  |
|  |  | C E L K E M vč. DPH |  | 9 075,0 Kč |  |
|  | poznámky : Náklady na dopravu nejsou zahrnuty ve výše uvedených cenách. |  |
|  | Platnost od prosinec 2019 |  |  |  |
|  | Schválil za provozovatele : | Vypracoval : |  |  |