| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  | Datum: 3.10.2019 |  |  |  |  |
| Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 3.10.2019 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Nahrazení asfaltových pásů stěrkovou hydroizolací Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhl záměnu svislé izolace dvou vrstev asfaltových pásů za provedení ze stěrkové izolace. Toto řešení je sice cenově dražší, ale trvanlivější, a jeho aplikace vzhledem k použité technologii železobetonu přesnější. Zhotovitel konstatoval, že opatření nebude znamenat zvýšené cenové nároky. Jedná se tedy o změnu specifikace nově použitého materiálu, kdy je jeho kvalita minimálně stejná, ale vzhledem k jeho vlastnostem vyšší. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 # Stanovisko technického dozoru stavby: # Stanovisko projektanta stavby: # Stanovisko energetického specialisty:. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. |

| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing. Jan Žofčin |  |  |
| Datum: | 3.10.2019 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nahrazení asfaltových pásů stěrkovou hydroizolací Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhl záměnu svislé izolace dvou vrstev asfaltových pásů za provedení ze stěrkové izolace. Toto řešení je sice cenově dražší, ale trvanlivější, a jeho aplikace vzhledem k použité technologii železobetonu přesnější. Zhotovitel konstatoval, že opatření nebude znamenat zvýšené cenové nároky. Jedná se tedy o změnu specifikace nově použitého materiálu, kdy je jeho kvalita minimálně stejná, ale vzhledem k jeho vlastnostem vyšší. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 3 |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| Cena méněprací bez DPH: -149 285,46 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 149 285,46 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 0,00 Kč |  | 15.7.2020 |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: 3.10.2019 |  |