Dobrý den,

Generální finanční ředitelství  vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na výměnu dveří budovy ÚP v Mělníce (dále jen ÚP).

**Vymezení plnění předmětu VZMR**

Předmět VZMR

Předmětem této akce je výměna původních dveřních křídel sociálek ve třech podlažích budovy Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, které jako jediné na tomto ÚP nebyly za posledních cca 15. letech při postupných etapách interiérových rekonstrukcí měněny.

Současný stav

Tyto dveře jsou zde původní, tedy z počátku osmdesátých let minulého století a jsou již značně opotřebované. Jedná se celkem o 33 ks obyčejných plných dveří a 6 ks protipožárních dveří.

Nový stav

Navržena je výměna stávajících dveřních křídel za nová. Konkrétně se bude jednat o dodávku 33 ks obyčejných voštinových dveřních křídel včetně kování a zámků. Dále bude dodáno 6 ks plných protipožárních dveřních křídel včetně kování a zámků, které budou v celku splňovat potřebné technické vlastnosti a parametry.

Výměna dveřních křídel je požadována v rozsahu specifikovaném v tabulce, která je přílohou č. 1. této Výzvy.

Technické podmínky a parametry

Dodavatel dodrží postup požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

Dodavatel v průběhu celé stavby zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečeni prací
a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi.

**Doba, místo plnění a prohlídka místa plnění předmětu VZMR**

Doba plněni veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje splnění předmětu VZMR nejpozději do 20. 12. 2019. K převzetí staveniště bude vybraný uchazeč vyzván do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 12/2019.

Místo plnění VZMR

Místem plnění VZMR je ÚP v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník.

Prohlídka místa plnění:

V případě, že uchazeč projeví zájem o prohlídku místa plnění, nutno kontaktovat zástupce zadavatele na tel. čísle: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

**Ostatní ujednání**

Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla objednateli předat**:**

- veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálu (i dle zákona č. 22/1997

  Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů),

- záruční listy k dodanému materiálu,

- doklad o odborné likvidaci odpadu,

Objednatel na provádění díla může poskytnout zhotoviteli zálohu v 100% výši celkových nákladů. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem nejdříve po převzetí všech provedenýchstavebních prací objednatelem a po odstranění a převzetí všech případných vad a nedodělků obsažených v protokolu o předání a převzetí stavebních prací.
Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí stavebních prací a  potvrzení
o odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů. Záruka na dílo – 24 měsíců.

Cenovou nabídku prosím zašlete do **28. 11. 2019** na níže uvedenou emailovou adresu:

Vítěznému uchazeči bude předložena smlouva o dílo.

**Žádám Vás o zpětné potvrzení o přečtení a předem děkuji za zpracování nabídky.**

S pozdravem

**xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

*referent – investiční technik*

Oddělení hospodářské správy pro Středočeský kraj

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22