Příloha č. 2, Smlouva o dílo

Plán kontrol a preventivní údržby (v paušálu)

| Část výtahu | Kontrola. zda jsou všechny díly ve funkčním stavu a preventivní údržba – četnost u zařízení s dopravou osob | Kontrola. zda jsou všechny díly ve funkčním stavu a preventivní údržba – četnost u zařízení bez dopravy osob |
| --- | --- | --- |
| Strojovna a prostor pro kladky |  |  |
| - přístup, žebřík, poklopy, dveře a ohrazení | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - osvětlení, větrání, hasicí přístroj, montážní lampa | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - vybavení - tabulky, návody, příslušenství | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - pohon výtahu ( výtahový stroj, hydraulický agregát ) | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - koncový vypínač | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - výtahový rozváděč | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - omezovač rychlosti | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - převáděcí kladky | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - nosné prostředky | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - lano omezovače rychlosti | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - dorozumívací zařízení | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - elektrická instalace | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| Výtahová šachta | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - vybavení nástupišť/nákladišť | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - ohrazení šachty | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - vodítka, kotvy | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - nárazníky | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - elektrická instalace šachty | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - vyvažovací závaží, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače, vodící kladky | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - vyvažovací (kompenzační prostředky) | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - závěsné kabely | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - zařízení pro zastavování klece ve stanicích | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - hydraulický válec | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - přístup do prohlubně | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - napínací zařízení lana OR | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - bezpečnostní lanko | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - bezpečnostní a ovládací spínače | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| Klec |  |  |
| - osvětlení | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - ovládače | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - nouzová signalizace | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - dorozumívací zařízení | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - tabulky, návody, výrobní štítek | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - dveře klece, pohon, spínače | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - bezpečnostní clona, bezpečnostní práh | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - podlaha (spínače) | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - stěny, strop | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - hlídač lan, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - vážící zařízení | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - odkláněcí a převáděcí kladky | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - upevnění vyvažovacích (kompenzačních) prostředků | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - upevnění závěsných kabelů | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - bezpečnostní a ovládací spínače | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - revizní jízda | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - systém zastavování ve stanicích | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| Šachetní dveře |  |  |
| - funkce šachetních prvků | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - funkce dveřních mechanismů a pohonů | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - zavírače, dovírače | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - nouzové otevírání | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| Nástupiště |  |  |
| - ovládače | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - signalizace | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |
| - návody | Každé 3 měsíce | Každých 6 měsíců |

Dále dle návodu na obsluhu a údržbu vydaného výrobcem a příslušných ČSN