

	činnost
	 m.j.
	za j.


	
	Celkem

Kč

	Zjištění stavu přípojkové skříně
	ks
	23,0
	 
	

	Zjištění stavu rozvaděče do 10 přístrojů
	pole
	35,0
	
	

	Zjištění stavu rozvaděče do 30 přístrojů
	pole
	55,0
	
	

	Zjištění stavu rozvaděče nad 30 přístrojů
	ks
	95,0
	
	

	Zjištění stavu deskové nebo ocep rozvodnice
	ks
	25,0
	
	

	Zjištění stavu rozvodny – 3 výz.jednotky
	ks
	150,0
	
	

	Zjištění stavu okruhu v prost.bezpeč. 5.vývodů
	okruh
	13,0
	
	

	Zjištění stavu okruhu v prost.bezpeč. 10.vývodů
	okruh
	15,0
	
	

	Zjištění stavu sv.spotř.v prostoru bezpečném
	ks
	8,0
	
	

	Zjištění stavu přímotop.tep.spotř.do 10kW
	ks
	15,0
	
	

	Zjištění stavu motoru do 5.kW
	ks
	15,0
	
	

	Měření izol.odporů př.skříně a rozvaděče
	měření
	6,0
	
	

	Měření izol.odporů okruhu celého rozvaděče
	měření
	8,0
	
	

	Měření izol.odporů vnitřního zapojení rozv.
	měření
	6,0
	
	

	Měření izol.odporů na okruhu do 5.vývodů
	měření
	4,0
	
	

	Měření izol.odporů na okruhu do 10.okruhů
	měření
	5,0
	
	

	Měření izol.odporů na okruhu nad 10.vývodů
	měření
	7,0
	
	

	Měření izol.odporů ovládacího okruhu
	měření
	4,0
	
	

	Měření impedance smyčky vyp.,na rozv.,spotřeb.
	měření
	6,50
	
	

	Měření zem.přechd.odporu ochranného vodiče
	měření
	38,0
	
	

	Měření přechod.odporu ochranného spojení
	měření
	7,0
	
	

	Vypnutí vedení,přezkoušení a opětné zapnutí
	ks
	4,0
	
	

	Demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče
	ks
	72,0
	
	

	Demontáž a montáž krytu přístr.spotř.el.krabice
	ks
	7,0
	
	

	Revize el. spotřebičů a přístrojů
	ks
	59,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CELKEM :
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Soupis provedených prací                                            

Příloha č.1  

Ceník služeb na rok 2020                                                   Firma:  Průcha Václav
