Oprava toalet, sprchového koutu a výlevkových místnosti Příloha č.1

**Seznam vad a nedodělku 1NP**

* Předělání spárořezu dle přiložených výkresů 1NP a výměna nevyhovujících, označených obkladu
* Montáž zařizovacích předmětů:

2ks dávkovač na mýdlo

2ks zásobník na papírové ručníky

2ks držák toaletního papíru

2ks věšáky

2ks baterie

2ks keramika

1ks výlevka

**2ks odpadkový koš**

**2ks skříňka**

**2ks zrcadlo**

**2ks větrák**

* Srovnání omítek (přechody z původního obkladu na stěnu vč. detailu kolem výpinaču, zásuvek a zárubní) a následná výmalba
* čidlo k pisoáru – opravit omítnutou stříšku – kryt musí byt snadno demontovatelný
* Výměna a dodávka poškozených a chybějících termatexu
* Konečné začištění a vyčištění prostorů (detaily kolem oken, zárubní, vyčištění obkladu po spárování, malování a srovnání lišt s obkladem)

Termín odstranění ………………….