|  | Ing. Jiří Štěrba, Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 10050906 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabídkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizace skalního masivu - příprava na sanaci parc. č. 2063 a 2065, Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | celková suma |  |
| Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn.cena | Cena | jednotka | Celkem |
|  | Zemní práce |  |  |  |  |  | 9 425 925 |
| 1 | Úprava terénu pro provedení panelové cesty, podklad, montáž panelů, demontáž | m2 | 1,000 | 1 704,00 | 1 704 | 120,76 | 205775 |
| 2 | Úprava terénu pro provedení manipulační plochy | m2 | 1,000 | 300,00 | 300 | 470,00 | 141000 |
| 3 | Odstranění náletů, křovin a stromů, odvoz materiálu, uskladnění | m2 | 1,000 | 200,00 | 200 | 4 113,00 | 822600 |
| 4 | Těžení a odstranění svahovin včetně vodorovného a svislého přemístění | m3 | 1,000 | 1 050,00 | 1 050 | 4 521,00 | 4747050 |
|  | Odvozy | m3 | 1,000 | 200,00 | 200 | 3 810,00 | 762000 |
| 6 | Skládkovné | m3 | 1,000 | 350,00 | 350 | 3 810,00 | 1333500 |
| 7 | Výluh pro uložení na skládku | soub | 1,000 | 17 000,00 | 17 000 | 1,00 | 17000 |
| 8 | Gabiónová stěna | soub | 1,000 | 1 185 000,00 | 1 185 000 | 1,00 | 1185000 |
| 9 | Pojízdná plocha pro pojezdy stavebních mechanizmů | soub | 1,000 | 212 000,00 | 212 000 | 1,00 | 212000 |
|  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 491 094 |
|  | Zařízení staveniště | soub | 1,000 | 86 268,00 | 86 268 | 1,5 | 129402 |
|  | Přesuny kapacit | soub | 1,000 | 59 623,00 | 59 623 | 2 | 119246 |
|  | Ztížené pracovní podmínky | soub | 1,000 | 91 223,00 | 91 223 | 2 | 182446 |
|  | Náklady na zajištění BOZP | soub | 1,000 | 30 000,00 | 30 000 | 2 | 60000 |
|  | Objekt celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 9 917 019 |
|  | DPH 21 % |  |  |  | 0 |  | 2082574 |
|  | Objekt celkem včetně DPH |  |  |  | 0 |  | 11 999 593 |
| V Karlových Varech 26.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |