Příloha č. 5 smlouvy

Režimová a provozní omezení

- Práce stavby jsou možné bez omezení denně v době od 7–19 hodin; v prostorách skladů 
od 8 hodin.

- Sklady musí mít možnost úplného otevření dveří.

- Výrazné oddělení prostor stavby od komunikací přístupných veřejnosti.

- Využití prostor okolo budovy stravovacího provozu k odvozu suti a návozu materiálů dle pokynu vedoucího správy budov tak, aby stavba neomezovala zásobování skladů a likvidaci odpadů.

- Zábrany a zátarasy proti vstupu do prostor stavby.

- Prachové utěsnění prostor, omezení hlučnosti na nejnižší možnou míru.

- Nepřerušované dodávky vody a TUV a EE

- Vstup na stavbu přes rampu, zajištění minimálního pohybu zaměstnanců zhotovitele v obytné části budovy

- Zásady BOZP a PO v době stavby – funkčnost sprinklerů, hlásičů požáru, požárních dveří. Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Příloha č. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
Část 2 Stanovení požárního rizika a dělení stavby na požární úseky podle § 3 až 5, § 10 až 14 a přílohy č. 2 5. ČSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. Před zahájením stavby proškolení a vzájemná informovanost. Zajištění funkčnosti EPS.

- Etický kodex – seznámení s pravidly, vyhrazená místa pro kouření

- Vnitřní předpis 29: Pravidla pro působení cizích osob v zařízení  – seznámení a dodržování

Kontaktní osoby pro režimová opatření

| Jméno a příjmení | Pozice | Telefon |
| --- | --- | --- |
|  | vedoucí útvaru správy budov | 702 124 806 |
|  | vedoucí útvaru stravování | 725 589 189 |
| Kontaktní osoba zhotovitele |  | 602 289 780 |