DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026

Číslo smlouvy objednatele: 18/2019/D2/OŘP/TR/M

Číslo smlouvy zhotovitele:

| IČO: DIČ: | 00090450 CZ00090450 |
| --- | --- |

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

|  | Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

| Technických: | , referent investiční výstavby |
| --- | --- |
| Technický dozor: | , IMDS s.r.o. |
| Koordinátor BOZP: | , MANIFOLD GROUP s.r.o. |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | OHL ŽS, a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno |
| zastoupený: | ředitel Divize R - Dopravní stavby, na základě Pověření |
| zapsán Kontaktní osoba: | u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 695 stavbyvedoucí |

Doručovací adresa: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | ředitel Divize R - Dopravní stavby |
| --- | --- |
| technických: | stavbyvedoucí |

Bankovní spojení: Č. účtu:

| IČO: | 463 42 796 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ46342796 |

Telefon:

Fax: E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. objednatele 18/2019/D2/OŘP/TR/M ze dne 30. 4. 2019, k veřejné zakázce „I/23, II/351 Třebíč - oprava mostů a PHS“, konkrétně k stavbě „II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026“.

- Specifikace díla dle Článku III. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- dle Změnového listu č. 2 o 440.921,37 Kč bez DPH

- dle Změnového listu č. 3 o 369.275,91 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o -457.706,61 Kč bez DPH

47.339.179,10 Kč

810.197,28 Kč

-457.706,61 Kč

47.691.669,77 Kč

10.015.250,65 Kč

57.706.920,42 Kč

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 18/2019/D2/OŘP/TR/M ve znění platného dodatku jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 89/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S uzavřené dne 30. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 2, Změnový soupis prací pro Změnový list č. 2, Změnový list č. 3 a Změnový soupis prací pro Změnový list č. 3.

| Přílohy: | Změnový list č. 2 Změnový soupis prací pro Změnový list č. 2 Změnový list č. 3 Změnový soupis prací pro Změnový list č. 3 |
| --- | --- |

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně

V Jihlavě

ředitel Divize R - Dopravní stavby

ředitel organizace

Datum,:

28.11.2019

Změnový list č. 2

Stavba: 1/23,11/351 Třebíč - oprava mostů a PHS

bez DPH

| Objekt | Cena dle SOD | Cena dle SOD + ZLÍ | Vícepráce ZL č. 2 | Méněpráce ZL č. 2 | Cena celkem dle SOD+ZL č. 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIO | 1 665 119,63 | 1 665 119,63 | 128 674,88 | -344 470,75 | 1 449 323,76 |
| SO 001 | 10 769 628,93 | 11 104 065,77 | 65 262,24 |  | 11 169 328,01 |
| SO 201 | 32 562 738,79 | 33 504 989,39 | 246 984,25 | -113 235,86 | 33 638 737,78 |
| SO 401 | 495 432,69 | 495 432,69 |  |  | 495 432,69 |
| SO 402 | 569 571,62 | 569 571,62 |  |  | 569 571,62 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem | 46 062 491,66 | 47 339 179,10 | 440 921,37 | -457 706,61 | 47 322 393,86 |

Technický popis předmětu změny:

A)

DIO- dopřesnění rozpočtu osazeného množství dopravního značení, viz. Příloha č. 1- Komletní dokumentace: Rozhodnutí KÚ, SŽDC, Vyjádření JnR, Číměř, Souhlas PČR, Opatření obecné povahy přechodná úprava pro stanovení a Výkresová dokumentace

Most 11/351 - SO 201- dopřesnění množství RDS oproti PDPS

Objízdné trasy z důvodu požadavků třetích stran

Za objednatele:

Datum:

Za zhotovitel

Za technický dozor

Datum:

Za autorský dozor:

Datum:

Datum:

|  |  |  |  |  |  |  | PDPS |  | ZL 1 |  | ZL2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poř. | Kód | Varianta | Název položky | jednotka | Počet |  | CENA | Počet | Počet | CENA |  |
|  | č.pol. | položky | položky |  |  | jednotek | jednotková | celkem | jednotek | jednotek | jednotková | „ rozdílu |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | SO 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 37 | 285392¦a |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 1 693,000 | 1 049,90 | 1 777 480,70 | 1 813,000 |  |  | r j |
|  |  |  |  | obetonávky průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 150mm, průměr výztuže 12mm, dl. výztuže 400mm Kompletní provedeni vč. vývrtů, výztuže a zatmeleni. OP1: 1000+140=1140 [A] OP3: 693 [B] Celkem: A+B= 1833,00 [C] Položka zahrnuje: dodáni výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 38 | 285392 ¦bR |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 340,000 | 1 049,90 | 356 966,00 | 413,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | úložných prahů a křidel průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 500mm, průměr výztuže 16mm, dl. výztuže 1500mm Kompletní provedení vč. vývrtů, výztuže a zatmeleni. ruiuzr\a 4x11111 iujc. dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 411 311325¦R |  |  | ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 | M3 | 24,465 | 11 934,87 | 291 986,59 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | kotvená obetonávka opěr Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař atd. z příl. č. 07, 09 OP1: 5,6*20,0*0,13=14,560 [A] OP3: 4,01*19,0*0,13=9,905 [B] Celkem: A+B=24,465 [C] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 46 | 333325 |  | ¦MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 279,6 | 10 123,53 | 2 830 538,99 | 351,347 |  |  |  |
|  |  |  |  | Kompletní provedeni vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař, výplně, těsnění, tmelení spař a spojů, vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd. z příl. č. 07, 08, 09 bloky pod ložiska: 0,908*0,908*0,18*4+0,908*0,908*0,075*2=0,717 [A] OP1: 2,84*2,476*15,175+0,55*1,28*10,838+0,13*0,25*10,838+1/2*0,13*0,25*10,838+2,65*0,7*11,7=136, 570 [B] křídla OP1: 2,0*3,9*2,4+1,5*3,9*2,4=32,760 [C] OP3: 1,93*1,534*15,111+0,61*1,71*13,41+0,55*1,0*13,41=66,101 [D] křídla OP3: 9,0*2,84*0,85*2=43,452 [E] Celkem: A+B+C+D+E=279,600 [F] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 48 | ¦ 334325 | I | ¦MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 29,176 | 10 124,59 | 295 395,04 | 28,656 |  |  |  |
|  |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spař, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry. z příl. č. 08 P2: (1,305m2*5,0+1,44m2*0,91+1,37m2*1,6)*2=20,055 [A] ŽB zídka: ((11,6*0,3+10,3*1,3)-1,2*1,6*2)*0,7=9,121 [B] Celkem: A+B=29,176 [C] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 50 | ¦ 420324 | ¦ | ¦PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPÉR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 | M3 | 16,846 | 5 986,52 | 100 848,92 | 14,375 |  |  |  |
|  |  |  |  | Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrcu pro položení izolace, nátěrů proti zemní vlhkosti, výplně spař, zálivek, těsnění atd. z příl. č. 09 5,025*13,41*0,25=16,846 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |

| -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 551 428381 ¦ KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE [m | 13,400 ¦ 13 306,09 ¦ 178 301,61 | 11,50 | I I |
| trn přechodové desky Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. z příl. č. 09 13,4=13,400 [A] Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotoveni kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních |  |  | X |
| 561 428531 ¦ MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ DO 5,0MN ¦KUS | 4,000 ¦ 72 114,00 ¦ 288 456,00 | 4,000 | I I |
| Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč. dodávky malty. - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazeni ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a k |  |  |  |
| 571 428541 (MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ PŘES 5,0MN ¦KUS | 2,000 ¦ 77 995,53 ¦¦ 155 991,06 | 2,000 | I I |
| Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uloženi do plastmalty vč. dodávky malty. - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a k |  |  |  |
| 58¦ 451311¦ ¦ PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 [M3 | 9,456 ¦ 5 795,63 ¦ 54 803,48 | 9,363 | I I |
| podkladní beton pod novým úložným prahem a pod drenáží Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. z příl. č. 07, 09 OP1: 3,19*11,7*0,15=5,598 [A] OP3: 0,8*13,4*0,15=1,608 [B] pod drenáží: 0,5*0,3*15,0=2,250 [C] Celkem: A+B+C=9,456 [D] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu. |  |  |  |
| 59¦ 451313¦ (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 ¦M3 | 6,638 ¦ 9 332,40 ¦ 61 948,47 | 5,75 | 0,656 ¦ 9 332,40 ¦ 6 122,05 |
| podkladní beton pod přechodovou desku C16/20n Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. z příl. č. 09 4,95*13,41*0,1=6,638 [A] -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdornéh |  |  |  |
| 67 145860 ¦ ¦VÝPLŇ ZA OPÉRAMIA ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU ¦M3 | 85,12 ¦ 4 939,81 ¦¦ 420 476,63 | 85,05 | I I |
| Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd. z příl. č. 07, 09 OP1: 6,4m2*13,3=85,120 [A] položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy |  |  |  |
| 88¦ 626122¦ ¦REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM ¦M2 | 26,439 ¦ 4 242,00 ¦ 112 154,24 | 68,869 | I I |
| 70% plochy křídel Kompletní provedení vč. potřebných lešení. z příl. č. 07, 09 křídla OP1: (2,6*5,6+0,55*5,6)*0,7=12,348 [A] křídla OP3: (1/2*5,1*3,0+172*6,4*3,9)*0,7=14,091 [B] Sanace OP3: 3,30*19,0 =62,700 Celkem: A+B ‘C=89 139 [A+B+C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě |  |  |  |

KSUS201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

| 1391 2893251 ¦ STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 | ¦ 9 890,00 ¦ 0,00 | 14,820 | ¦¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| kotvená obetonávka opér ze stříkaného betonu Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař atd. OP1: 5,6*20,0*0,13=14,560 [A] Celkem: 14,560 [A] |  |  |  |
| 201 122738¦ ¦ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 | 260,208 ¦ 345,72 ii 89 959,11 | 296,599 | I I |
| odstranění násypu pro sjezd a odkopávky u opěrpro provedení obetonávky Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu, úpravu základové spáry, z přít. č. 03, 05 pro provedení obetonávky OP1: 2,1*0,6*25,0=31,500 [A] OP3: 1,8*0,6*15,1+1,0*1,0*6,2*2=28,708 [B] odstranění násypu pro sjezd: 200,0=200,000 [C] OP3 sníženípacovni spáry o 700mm 2,41*15,1=36,391m3 [D] Celkem: A+B+C +D=296,765 [E] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetřeni vvkoDiště do celou dobu Dráče v něm vč. klimatických ODatření |  |  |  |
| 23¦ 17120¦ ¦ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 | 265,208 ¦ 12,73 ¦ 3 376,10 | 301,599 | I I ' |
| Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce. z pol. č. 132838: 5,0=5,000 [Aj z pol. č. 122738: 260,208=260,208 [B] Celkem: A+B=265,208 [C] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |
| 651 458521 ¦VÝPLŇ ZA OPÉRAMIA ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | 194,100 ¦ 1 021,26 ¦ 198 226,57 | 194,050 | I I |
| zásyp za opěrou ŠD fr. 0/32 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd. z příl. č. 07, 09 OP1: 9,2m2*12,0=110,400 [A] OP3: 6,2m2*13,5=83,700 [B] Celkem: A+B=194,100 [C] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |  |  |  |
| 93¦ 711112¦ ¦IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 | 152,370 ¦ 477,23 ¦ 72 715,54 | 194,770 | I |
| izolace rubu OP a křídel Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. očištěni, penetračního nátěru a provedení podkladu pod izolaci. z příl. č. 07, 09 OP1: 6,1*11,7=71,370 [A] OP3: 2,7*30,0=81,000 [B] OP3 snížená prac Spára. 15,10*0,7= 10,57 [C] Celkem: A+B +C=162,988 [D] pviu£.r\a z.ai n i iuj&. - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle |  |  |  |

nová pol.

KSUS 201

KSUS 201

KSUS201

KSUS 201

KSUS201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS201

KSUS 201

| 1 | 014122 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) | T | I I |  |  |  | 72,782 | 169,68 | 12 349,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zemina z výkopů 2,0t/m3 z po/, č. 17120: 265,208*2,0t/m3=530,416 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 272365 | IVÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B |  | T | ~ I I |  |  |  | -0,006 | 38 178,00 | -229,07 |
| 150kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 62,4*0,15=9,360 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 311366 | ¦VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ |  | T | 'I - I |  |  |  | -0,743 | 38 178,00 | -28 347,17 |
| Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | I I |  |  |  | -0,002 | 38 178,00 | -76,36 |
| 160kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 67,956*0,16=10,873 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 333365 | IVÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B |  | T | I I |  |  |  | -0,003 | 38 178,00 | -114,53 |
| 160kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 279,6*0,16=44,736 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 334365I ¦ VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B |  |  | T | ZL ZL |  |  |  | -0,004 | 38 178,00 | -145,08 |
| 170kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 29,176*0,17=4,960 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 420365 |  | IVÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B |  | T | I I |  |  |  | -0,003 | 38 178,00 | -106,90 |
| 150kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 16,846*0,15=2,527 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 421373 | IVÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ |  | T | I I |  |  |  | -1,141 | 70 478,71 | -80 409,16 |
| vykázáno množství výztuže vč. přesahů (není započítána hmotnost kotev atd.) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. kotev, předepnutí, kontrola atd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS |  |  |  |  | -6,000 | 634,60 | -3 807,60 |
| 84 | 582623 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC | M2 |  |  |  |  | 6,300 | 901,43 | 5 678,98 |
| objízdné trasy ostrůvek v komunikaci u OP1 Kompletní provedení vč. lože. 0,5*0,25*51ks 5,8*1,8=10,440 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 917223 | ISILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM |  | M | l ze |  |  |  | 167,000 | 519,65 | 86 780,72 |
| objízdné trasy Zahrnuje dodávku, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. 167 mb z příl. č. 03 17,0+4,0+0,5+3,5+0,5+17,0*2+8,0*2+8,7*2+17,0+11,5*2+0,5+5,0+1,5+2,5*2+1,0=145,900 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 931326 | ITÉSNÉNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 |  | M | I I |  |  |  | 283,000 | 171,48 | 48 529,65 |
| Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě. objízdné trasy: část 1: Výpočet 167+51=269m část 2: Výpočet 2*30+2*2,5=65m z příl. č. 03 v místě napojení na stávající vozovku: 11,0*2=22,000 [A] mezi římsou a vozovkou: 36,9*4+2,1+3,4+9,4+9,1=171,600 [B] Celkem: A+B=193,600 [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| nová pol KSUS 201 nová pol. | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140¦ 113766¦ ¦FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE ¦ M | I I |  | 283,000 ¦ 144,00 ¦ 40 752,00 |
|  | Objízdné trasy část 1: Výpočet 167+2*51=269m část 2: Výpočet 2*30+2*2,5=65m Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. |  |  |  |
|  | 141¦ 919111¦ ¦ ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ¦ M | I I |  | 65,000 ¦ 94,17 ¦ 6 121,21 |
|  | Objízdné trasy Zahrnuje řezání vč. spotřeby vody. z příl. č. 03 16,0*2=32,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |  |  |  |
|  | 142¦ 57792¦ ¦VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM ¦ M2 | I I |  | 75,000 ¦ 542,00 - . |
|  | objízdné trasy |  |  |  |
| SO 001 |  |  |  |  |
| KSUS 001 KSUS 001 KSUS 001 KSUS 001 | 1¦ 014112¦a ¦ POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) ¦ T | 3 190,552 ¦ 396,00 ¦ 1 263 458,59 | 3 369,920 | 11,523 ¦ 396,00 ¦ 4 563,11 |
|  | železobeton 2,5t/m3, beton 2,3t/m3 z pol. č. 966168: 772,766*2,5t/m3=1 931,915 [A] z pol. č. 966158: 54,312*2,3t/m3=124,918 [B] z pol. č. 967168:325,05*2,5t/m3=812,625 [C] z pol. č. 97816: 63,562*2,3t/m3=146,193 [D] z pol. č. 113358: 74,34*2,3t/m3=170,982 [E] z pol. č. 113524: 56,8*0,12*0,25*2,3t/m3=3,919 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=3 190,552 [G] objízdné trasy z pol č 113524: 167*0,12*0,25*2,3t/m3=3,919 [F] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |
|  | 311 966168¦ ¦BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM ¦¦ M3 | 772,766 ¦ 4 075,50 ¦ 3 149 407,83 | 844,513 | I I |
|  | Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku vč. zvolení vhodné technologie, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. vypracování Technologického předpisu postupu bouracích prací. U říms vč. vybourání chrániček, poklopů, potrubí, kabelových vedení, u NK vč. postupného snášení nosníků jeřábem a odvoz mimo prostor stavby. z příl. č. 02 mostniřímsy: (0,78*0,28+0,22*0,5)*48,2+(2,53*0,28+0,22*0,5)*49,3=56,176 [A] nosníky NK: 15,0*36,0*1,0=540,000 [B] stojky: 1,2*0,8*7,1*3=20,448 [C] základ P2: 3,75*15,75*1,5=88,594 [D] příčník P2: 2,0*15,6*1,25=39,000 [E] přechodová deska OP3: 6,1*0,3*15,6=28,548 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=772,766 [G] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |  |  |  |
|  | 4¦ 014132¦ ¦POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) ¦ Ť | 7,641 ¦ 3 795,00 ¦¦ 28 997,60 | 0,000 | I I ~ |
|  | mostni izolace 2,2t/m3; z pol. č. 97817: 694,6*0,005*2,2t/m3=7,641 [A]; zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |
|  | 17 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M |  |  | 167,000 313,50 52 354,50 |
|  | Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na skládku. Objízdné trasy 167m z příl. č. 02 48,2+8,6=56,800 [A] |  |  |  |

|  |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSUS 001 | 19 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  | 3,750 | 1 706,87 | 6 400,76 |
|  |  |  |  | Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na místo určené investorem (KSÚSV). objízdné trasy 75m2 * 0,05m = 3,75 m3 z příl. č. 02 na mostě: 11,5*38,0*0,14=61,180 [A] mimo most: (12,0*16,0+11,5*19,0)*0,12=49,260 [B] mimo mostuOPI: 10,0*10,0*0,12=12,000 [C] Celkem: A+B+C=122,440 [D] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 001 | 16 | 113488 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  | 0,510 | 3 811,50 | 1 943,87 |
|  |  |  |  | objízdné trasy ostrůvek v komunikaci u OPI Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení. 50/25/8 * 51 ks z příl. č. 02 5,8*1,8*0,14=1,462 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | SO DIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 1 | 2710¦ |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY | KPL | 1,000 | 5 832,75 | 5 832,75 |  | 0,00 | 5832,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | Zajištění a schválení DIO zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 2 | 02720 | ¦POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY |  | KPL | 1,000 | 74 235,00 | 74 235,00 |  | 0,00 | 74235,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Úprava sig. plánů zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | I 3 | 914129 | ¦ DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ |  | KSDEN | 29 340,000 | 11,67 | 342 397,80 |  | -7896,00 | 11,67 | -92 146,32 |
|  |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 4 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 163,000 | 116,66 | 19 015,58 |  | -31,00 | 116,66 | -3 616,46 |
|  |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 5¦ 9141331 |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 163,000 | 46,66 | 7 605,58 |  | -31,00 | 46,66 | -1 446,46 |
|  |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 6 | 914242 |  | DOPRAV ZNAČKY ZVÉTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM | KUS | 7,000 | 174,98 | 1 224,86 |  | 0,00 | 174,98 | 0,00 |

| položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KSUS DIO ¦ 7¦ 914243¦ ¦ DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ ¦ KUS | 7,000 ¦ 58,33 ¦ 408,31 |  | 0,00 ¦ 58,33 ¦ 0,00 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo |  |  |  |
| KSUS DIO ¦! 8¦ 914249¦ ¦ DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ ¦ KSDEN | 1 260,000 ¦ 23,33 ¦ 29 395,80 |  | -63,00 ¦ 23,33 ¦ -1 469,79 |
| položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 9¦ 914432¦ ¦DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM í KUŠ | 32,000 ¦ 349,97 ¦ 11 199,04 |  | -9,00 ¦ 349,97 ¦ -3 149,73 |
| položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 10¦ 914433¦ ¦DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ ¦ KUS | 32,000 ¦ 116,66 ¦ 3 733,12 |  | -9,00 ¦ 116,66 ¦ -1 049,94 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo |  |  |  |
| KSUSDIO ¦ 11¦ 914439¦ ¦ DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ ¦ KSDEN | 5 760,000 ¦ 58,33 ¦ 335 980,80 |  | -1968,00 ¦ 58,33 ¦ -114 793,44 |
| položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 12¦ 915111¦ ¦VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA ¦ M2 | 202,300 ¦ 233,31 ¦ 47 198,61 |  | 0,00 ¦ 233,31 ¦ 0,00 |
| položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 13¦ 915115¦ ¦VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM ¦ M2- | 158,250 ¦ 466,62 I 73 842,62 |  | 0,00 ¦ 466,62 ¦ 0,00 |
| odstranění provizorního vodorovného značení v místě stavby a na objízdných trasách zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 14¦ 916112¦ ¦DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM ¦ KUS | 5,000 ¦ 116,66 ¦ 583,30 |  | -2,00 ¦ 116,66 ¦ -233,32 |
| položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie |  |  |  |
| KSUSDIO ¦ 15¦ 916113¦ ¦ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ ¦ KUS | 5,000 ¦ 58,33 ¦ 291,65 |  | -2,00 ¦ 58,33 ¦ -116,66 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 16¦ 916119¦ ¦DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ ¦¦ KSDEN | 900,000 ¦ 116,66 ¦ 104 994,00 |  | -669,00 ¦ 116,66 ¦ -78 045,54 |
| položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 17¦ 916122¦ ¦DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM ¦ KUŠ | 1,000 ¦ 1 166,55 ¦ 1 166,55 |  | 2,00 ¦ 1166,55 ■ 2 333,10 |

| položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KSUSDIO ¦ 18¦ 916123¦ ¦DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ ¦ KUS | 1,000 ¦ 583,28 ¦ 583,28 |  | 2,00 ¦ 583,28 ¦ 1 166,56 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 19¦ 916129¦ ¦DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ ¦ KSDEN 1 | 180,000 ¦ 116,66 ¦ 20 998,80 |  | 51,00 ¦ 116,66 ¦ 5 949,66 |
| položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |  |  |  |
| KSUSDIO ¦ 20¦ 916132¦ ¦ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM ¦ KUS | 2,000 ¦ 1 166,55 ¦ 2 333,10 |  | -2,00 ¦ 1166,55 ¦ -2 333,10 |
| položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie |  |  |  |
| KSUSDIO ¦ 211 916133¦ ¦ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ ¦ KUS | 2,000 ¦ 583,28 ¦ 1 166,56 |  | -2,00 ¦ 583,28 ¦ -1 166,56 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 221 916139¦ ¦DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ ¦ KSDEN | 360,000 ¦ 116,66 ¦ 41 995,80 |  | -360,00 ¦ 116,66 ¦ -41 997,60 |
| položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 23¦ 916312¦ ¦DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM ¦ KUS | 1,000 ¦ 29,16 ¦ 29,16 |  | 0,00 ¦ 29,16 ¦ 0,00 |
| položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 24¦ 916313¦ ¦DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ ¦ KUS | 1,000 ¦ 29,16 ¦ 29,16 |  | 0,00 ¦ 29,16 ¦ 0,00 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 25¦ 916319¦ ¦ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ ¦ KSDEN | 180,000 ¦ 11,67 ¦ 2 100,60 |  | -9,00 ¦ 11,67 ¦ -105,03 |
| položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 26¦ 916352¦ ¦SMÉROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM ¦ KUŠ | 200,000 ¦ 116,66 ¦ 23 332,00 |  | 52,00 ¦ 116,66 ¦ 6 066,32 |
| položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 27¦ 916353¦ ¦SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ ¦ KUŠ | 200,000 ¦ 466,62 ¦ 93 324,00 |  | 52,00 ¦ 466,62 ■ 24 264,24 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo |  |  |  |
| KSUS DIO ¦ 28¦ 916359¦ ¦SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ ¦ KSDEN | 36 000,000 ¦ 11,67 ¦ 420 120,00 |  | -240,00 ¦ 11,67 ¦ -2 800,80 |

KSUS DIO

KSUS DIO

KSUS DIO

KSUS DIO

KSUS DIO

KSUS DIO

KSUS DIO

KSUS DIO

| položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 91400 |  | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 101 | 9163A |  | INFORMAČNÍ VOZÍK LED | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  | 1,000 | 88 895,00 | 88 895,00 |
| 102 | 916432 |  | VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 103 | 916433 |  | VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 104 | 916434 |  | VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | kusden | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 105 | 916622 |  | VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 106 | 916623 |  | VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 107 | 916624 |  | VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ | mden | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

-16 785,24

ZL2:

DIO- dopřesnění rozpočtu dle skutečného počtu použitého DZ;
201- dopřesnění množství RDS oproti PDPS; objízdné trasy

-16 785,24

Daturr):

28.11.2019

Změnový list č. 3

Stavba: 1/23,11/351 Třebíč - oprava mostů a PHS

bez DPH

| Objekt | Cena dle SOD | Cena dle SOD + ZL 1,2 | Vícepráce ZL č. 3 | Méněpráce ZL č. 3 | Cena celkem dle SOD+ZL č. 1,2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIO | 1 665 119,63 | 1 449 323,76 | 369 275,91 |  | 1 818 599,67 |
| SO 001 | 10 769 628,93 | 11 169 328,01 |  |  | 11 169 328,01 |
| SO 201 | 32 562 738,79 | 33 638 737,78 |  |  | 33 638 737,78 |
| SO 401 | 495 432,69 | 495 432,69 |  |  | 495 432,69 |
| SO 402 | 569 571,62 | 569 571,62 |  |  | 569 571,62 |
|  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Celkem | 46 062 491,66 | 47 322 393,86 | 369 275,91 |  | 47 691 669,77 |

Technický popis předmětu změny:

A)

DIO dle schváleného stanovení osazeného množství dopravního značení na základě "Rozhodnutí" - Městský úřat Třebíč - odbor dopravy a komunálních věcí- viz. příloha č.l

Za objedr

Datum: (

Za zhotov

Za technický doz

Datum:

w,

Za autorský dozor:

Datum:

Datum:

|  |  |  |  |  |  |  | PDPS |  | ZL 1 |  | ZL2 |  |  | ZL3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poř. | Kód | Varianta | Název položky | jednotka | Počet |  | CENA | Počet | Počet | CENA |  | Počet | CENA |  |
|  | č.pol. | položky | položky |  |  | jednotek | jednotková | celkem | jednotek | jednotek | jednotková | rozdílu | jednotek | jednotková | rozdílu |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | SO 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 371 285392 |  | a | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 1 693,000 | 1 049,90 | 1 777 480,70 | 1 813,000 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | obetonávky průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 150mm, průměr výztuže 12mm, dl. výztuže 400mm Kompletní provedení vč. vývrtů, výztuže a zatmeleni. OP1: 1000+140=1140 [A] OP3: 693 [B] Celkem: A+B= 1833,00 [C] Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 38¦ 285392¦bR |  |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 340,000 | 1 049,90 | 356 966,00 | 413,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | úložných prahů a křídel průměr vrtu 16mm, dl. vrtu min. 500mm, průměr výztuže 16mm, dl. výztuže 1500mm Kompletní provedení vč. vývrtů, výztuže a zatmeleni. ruiuz.Řa rai li i iujc. dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 41 | 311325¦R |  | ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 | M3 | 24,465 | 11 934,87 | 291 986,59 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kotvená obetonávka oper Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař atd. z příl. č. 07, 09 OP1: 5,6*20,0*0,13=14,560 [A] OP3: 4,01*19,0*0,13=9,905 [B] Celkem: A+B=24,465 [C] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, Jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 461 3333251 |  |  | MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 279,6 | 10 123,53 | 2 830 538,99 | 351,347 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař, výplně, těsnění, tmelení spař a spojů, vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd. z příl. č. 07, 08, 09 bloky pod ložiska: 0,908*0,908*0,18*4+0,908*0,908*0,075*2=0,717 [A] OP1: 2,84*2,476*15,175+0,55*1,28*10,838+0,13*0,25*10,838+1/2*0,13*0,25*10,838+2,65*0,7*11,7=136, 570 [B] křídla OP1: 2,0*3,9*2,4+1,5*3,9*2,4=32,760 [C] OP3: 1,93*1,534*15,111 +0,61*1,71 *13,41 +0,55*1,0*13,41 =66,101 [D] křídla OP3: 9,0*2,84*0,85*2=43,452 [E] Celkem: A+B+C+D+E=279,600 [F] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 481 3343251 |  |  | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 29,176 | 10 124,59 | 295 395,04 | 28,656 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spař, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry. z příl. č. 08 P2: (1,305m2*5,0+1,44m2*0,91+1,37m2*1,6)*2=20,055 [A] ŽB zídka: ((11,6*0,3+10,3*1,3)-1,2*1,6*2)*0,7=9,121 [B] Celkem: A+B=29,176 [C] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pří jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 50¦ 420324¦ |  |  | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 | M3 | 16,846 | 5 986,52 | 100 848,92 | 14,375 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrcu pro položení izolace, nátěrů proti zemní vlhkosti, výplně spař, zálivek, těsnění atd. z příl. č. 09 5,025*13,41*0,25=16,846 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 551 428381 |  |  | KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE | M | 13,400 | 13 306,09 | 178 301,61 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | trn přechodové desky Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. z příl. č. 09 13,4=13,400 [A] Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 56 | 42853¦ |  | Imostní LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ DO 5,0MN | KUS | 4,000 | 72 114,00 ¦ 288 456,00 |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč. dodávky malty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a k | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 571 428541 ¦MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ PŘES 5.0MN [iČUŠ | 2,000 1 77 995,53 ¦ 155 991,06 | 2,000 | 1 II | 1 li |
| Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč. dodávky malty. - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a k |  |  |  |  |
| 581 4513111 ¦PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 ¦M3 | 9,456 ¦ 5 795,63 ¦ 54 803,48 | 9,363 | I ' I | ~T~ I |
| podkladní beton pod novým úložným prahem a pod drenáží Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. z příl. č. 07, 09 OP1: 3,19*11,7*0,15=5,598 [A] OP3: 0,8*13,4*0,15=1,608 [B] pod drenáží: 0,5*0,3*15,0=2,250 [C] Celkem: A+B+C=9,456 [D] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a . ochranu betonu. |  |  |  |  |
| 591 4513131 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 ¦M3 | 6,638 ¦ 9 332,40 ¦ 61 948,47 | 5,75 | 0,656 ¦ 9 332,40 ¦ 6 122,05 | ~r~ i |
| podkladní beton pod přechodovou desku C16/20n Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. z příl. č. 09 4,95*13,41*0,1=6,638 [A] -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotoveni nepropustného, mrazuvzdornéh |  |  |  |  |
| 67 145860 ¦ ¦VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU ¦M3 | 85,12 ¦ 4 939,81 ¦ 420 476,63 | 85,05 | ~I I | i 1 |
| Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd. z příl. č. 07, 09 OP1: 6,4m2*13,3=85,120 [A] položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy |  |  |  |  |
| 88¦ 626122¦ ¦REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRSTTL 50MM [ŇÍ2 | 26,439 ¦ 4 242,00 ¦ 112 154,24 | 68,869 | I I | i i |
| 70% plochy křídel Kompletní provedení vč. potřebných lešení. z příl. č. 07, 09 křidla OP1: (2,6*5,6+0,55*5,6)*O,7=12,348 [A] křidla OP3: (1/2*5,1*3,0+172*6,4*3,9)*O, 7=14,091 [B] Sanace OP3: 3,30*19,0 =62,700 Celkem: A+B +C=89,139 [A+B+C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě |  |  |  |  |
| 139¦ 289325¦ ¦STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 ¦ M3 | ¦ 9 890,00 ¦ 0,00 | 14,820 | I 1 | i i |
| kotvená obetonávka opěr ze stříkaného betonu Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spař atd. OP1: 5,6*20,0’0,13=14,560 [A] Celkem: 14,560 [A] |  |  |  |  |
| 201 1227381 lODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 | 260,208 ¦ 345,72 ¦ 89 959,11 | 296,599 | ! 1 | ~T~ " I ' |
| odstraněni násypu pro sjezd a odkopávky u opěr pro provedeni obetonávky Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpáni vody, dopravu, úpravu základové spáry. z příl. č. 03, 05 pro provedení obetonávky OP1: 2,1*0,6'25,0=31,500 [A] OP3: 1,8*0,6*15,1+1,0*1,0'6,2'2=28,708 [B] odstraněni násypu pro sjezd: 200,0=200,000 [Cj OP3 sníženi pacovní spáry o 700mm 2.41*15,1 =36,391m3 (Oj Celkem: A+B+C +D=296,765 [E] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetřeni vvkoniště no celou dobu nráce v něm vč. klimatických onatření |  |  |  |  |
| 23¦ 17120¦ ¦ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ¦ M3 | 265,208 I 12,73 ¦ 3 376,10 | 301,599 | ~I I | ~~T~ I ~ |
| Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce. |  |  |  |  |

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

nová pol.

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

KSUS 201

|  |  | zpol. č. 132838: 5,0=5,000[A] zpol. Č. 122738: 260,208=260,208 [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkem: A+B=265,208 [C] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztíženi provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládáni po vrstvách a po Jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštěni a nošeni materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahováni, uzavíráni povrchů svahů - udržováni úložiště a Jeho ochrana proti vodě - odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti -veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 458521 | IVÝPLŇ ZA OPÉRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO |  | M3 | 194,100 | 1 021,26 | 198 226,57 | 194,050 | I I |  |  | I |  |  |
| zásyp za operou ŠD fr. 0/32 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd. z příl. č. 07, 09 OP1: 9,2m2'12,0=110,400 [A] OP3: 6,2m2*13,5=83,700 [B] Celkem: A+B=194,100 [C] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a Jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno Jinak, Jedná se o nakupovaný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93¦ 711112 |  |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 152,370 | 477,23 | 72 715,54 | 194,770 | I I |  |  | ~~T~ I |  |  |
| izolace rubu OP a křidel Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součásti MJ) vč. očištění, penetračního nátěru a provedení podkladu pod izolaci. z prii. č. 07, 09 OP1:6,1'11,7=71,370 [A] OP3:2,7'30,0=81,000 [B] OP3 snížená prac. Spára: 15,10'0,7= 10,57 [C] Celkem: A+B rC=162,988 [D] [juiu£.r\a £.aiii iiujc. - dodáni předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspraveni - zřízení izolace Jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 014122 | I POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) |  | T | i I |  |  |  | 72,782 | 169,68 | 12 349,65 | I I |  |  |
| zemina z výkopů 2,0t/m3 zpol. č. 17120: 265,208*2,0^3=530,416 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36I 272365 |  | IVÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B |  | T | I I |  |  |  | -0,006 | 38 178,00 | -229,07 | I L i |  |  |
| 150kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 62,4*0,15=9,360 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42¦ 311366 |  | IVÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ |  | T | I I |  |  |  | -0,743 | 38 178,00 | -28 347,17 | "1 1 |  |  |
| Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3173651 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | I I |  |  |  | -0,002 | 38 178,00 | -76,36 | ~T~ 1 |  |  |
| 160kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 67,956*0,16=10,873 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 333365 |  | IVÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B |  | T | I I |  |  |  | -0,003 | 38 178,00 | -114,53 | ~l 1 |  |  |
| 160kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 279,6*0,16=44,736 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 334365 |  | IVÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCEL110505, B500B |  | T | I I |  |  |  | -0,004 | 38 178,00 | -145,08 | 1 1 |  |  |
| 170kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 29,176*0,17=4,960 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 420365 |  | IVÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B |  | T | ~~r i |  |  |  | -0,003 | 38 178,00 | -106,90 | i l |  |  |
| 150kg/m3 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 16,846*0,15=2,527 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 421373 | IVÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ |  | T | i i |  |  |  | -1,141 | 70 478,71 | -80 409,16 | 1 1 |  |  |
| vykázáno množství výztuže vč. přesahů (není započítána hmotnost kotev atd.) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. kotev, předepnutí, kontrola atd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS |  |  |  |  | -6,000 | 634,60 | -3 807,60 |  |  |  |
| 84 | 582623 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 10OMM DO LOŽE Z MC | M2 |  |  |  |  | 6,300 | 901,43 | 5 678,98 |  |  |  |
| objízdné trasy ostrůvek v komunikaci u OP1 Kompletní provedení vč. lože. 0,5*0,25*51 ks 5,8*1,8=10,440 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSUS 201 | 122¦ 9172231 ¦SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M | I I |  | 167,000 ¦ 519,65 ¦ 86 780,72 | 1 1 |
|  | objízdné trasy Zahrnuje dodávku, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. Í67 mb z příl. č. 03 17,0+4,0+0,5+3,5+0,5+17,0*2+8,0*2+8,7*2+17,0+11,5*2+0,5+5,0+1,5+2,5*2+1,0=145,900 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 128¦ 9313261 ¦tÉSNÉNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M | I I |  | 283,000 ¦ 171,48 ! 48 529,65 | I 1 |
|  | Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě. objízdné trasy: část 1: Výpočet 167+51=269m část 2: Výpočet 2*30+2*2,5=65m z příl. č. 03 v místě napojení na stávající vozovku: 11,0*2=22,000 [A] mezi římsou a vozovkou: 36,9*4+2,1+3,4+9,4+9,1=171,600 [B] Celkem: A+B=193,600 [C] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |  |  |  |
| nová pol. | 1401 1137661 ¦ FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | I I |  | 283,000 ¦ 144,00 ¦ 40 752,00 | I 1 |
|  | Objízdné trasy část 1: Výpočet 167+2*51=269m část 2: Výpočet 2*30+2*2,5=65m Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. |  |  |  |  |
| KSUS 201 | 141¦ 9191111 IŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ¦ M | I I |  | 65,000' ¦ 94,17 ¦ 6 121,21 | I ~T~ |
|  | Objízdné trasy Zahrnuje řezání vč. spotřeby vody. z příl. č. 03 16,0*2=32,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |  |  |  |  |
| nová pol. | 142¦ 577921 ¦VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM ¦ M2 | I I |  | 75,000 ¦ 542,00 ¦ 40 650,00 | I li |
|  | objízdné trasy |  |  |  |  |
| I | SO 001 |  |  |  |  |
| KSUS 001 | 1¦ 014112¦a IPOPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) ¦ T | 3 190,552 I 396,00 ¦ 1 263 458,59 | 3 369,920 | 11,523 ¦ 396,00 ¦ 4 563,11 | 1 1 |
|  | železobeton 2,5t/m3, beton 2,3t/m3 z pol. č. 966168: 772,766*2,5t/m3=1 931.915JA] z pol. č. 966158: 54,312*2,3t/m3=124,918 [B] z pol. Č. 967168: 325,05*2,5t/m3=812,625 [C] z pol. č. 97816: 63,562*2,3t/m3=146,193 [D] z pol. č. 113358: 74,34*2,3t/m3=170,982 [E] z pol. Č. 113524: 56,8*0,12*0,25*2,3t/m3=3,919 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=3 190,552 [G] objízdné trasy z pol. č. 113524: 167*0,12*0,25*2,3t/m3=3,919 [F] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |
| KSUS 001 | 311 966168¦ lBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM ¦ M3 | 772,766 ¦ 4 075,50 ¦ 3 149 407,83 | 844,513 | I□ | ~T~ I |
|  | Zahrnuje rozbourání k-ce, pomocné k-ce vč.manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku vč. zvolení vhodné technologie, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. vypracování Technologického předpisu postupu bouracích prací. U říms vč. vybourání chrániček, poklopů, potrubí, kabelových vedení, u NK vč. postupného snášení nosníků jeřábem a odvoz mimo prostor stavby. z příl. č. 02 mostní římsy: (0,78*0,28+0,22*0,5)*48,2+(2,53'0,28+0,22*0,5)*49,3=56,176 [A] nosníky NK: 15,0'36,0*1,0=540,000 [B] stojky: 1,2*0,8'7,1'3=20,448 [C] základ P2:3,75'15,75'1,5=88,594 [D] příčník P2: 2,0*15,6*1,25=39,000 [E] přechodová deska OP3: 6,1*0,3*15,6=28,548 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=772,766 [G] |  |  |  |  |

|  |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSUS 001 | 4 | 014132¦ ¦POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) |  |  | T | 7,641 | 3 795,00 | 28 997,60 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mostní izolace 2,2t/m3; z pol. č. 97817: 694,6*0,005*2,2t/m3=7,641 [A]; zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 001 | 17 | 113524 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M |  |  |  |  | 167,000 | 313,50 | 52 354,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na skládku. Objízdné trasy 167m z příl. č. 02 48,2+8,6=56,800 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 001 | 19¦ 113728 |  | IFRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM |  | M3 |  |  |  |  | 3,750 | 1 706,87 | 6 400,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. odvozu na místo určené investorem (KSÚSV). objízdné trasy 75m2 * 0,05m = 3,75 m3 z příl. č. 02 na mostě: 11,5*38,0'0,14=61,180 [A] mimo most: (12,0*16,0+11,5*19,0)*0,12=49,260 [B] mimo most u OP1: 10,0*10,0*0,12=12,000 [C] Celkem: A+B+C=122,440 [D] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS 001 | 16 | 113488 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  | 0,510 | 3 811,50 | 1 943,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | objízdné trasy ostrůvek v komunikaci u OPI Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení. 50/25/8 * 51ks z příl. č. 02 5,8*1,8*0,14=1,462 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | SO DIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 1 | 2710¦ |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 5 832,75 | 5 832,75 |  | 0,00 | 5832,75 | 0,00 | 1,000 | 5832,75 | 5 832,75 |
|  |  |  |  | Zajištění a schválení DIO zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 2 | 02720¦ |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 74 235,00 | 74 235,00 |  | 0,00 | 74235,00 | 0,00 | 0,000 | 74235,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Úprava sig. plánů zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 3¦ 914129¦ IDOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ |  |  |  | KSDEN | 29 340,000 | 11,67 | 342 397,80 |  | -7896,00 | 11,67 | -92 146,32 | 575,000 | 11,67 | 6 710,25 |
|  |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 4 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 163,000 | 116,66 | 19 015,58 |  | -31,00 | 116,66 | -3 616,46 | 5,000 | 116,66 | 583,30 |
|  |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 5¦ 914133 |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 163,000 | 46,66 | 7 605,58 |  | -31,00 | 46,66 | -1 446,46 | 5,000 | 46,66 | 233,30 |
|  |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 6¦ 914242¦ IDOPRAV ZNAČKY ZVÉTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3-MONTS PŘESUNEM |  |  |  | KUS | 7,000 | 174,98 | 1 224,86 |  | 0,00 | 174,98 | 0,00 | 0,000 | 174,98 | 0,00 |

| KSUS DIO [ |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7¦ 914243¦ | ¦DOPRAV ZNAČKY ZVÉTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ | KUS | 7,000 | 58,33 | 408,31 |  | 0,00 | 58,33 | 0,00 | 0,000 | 58,33 | 0,00 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO [ | 8¦ 914249¦ | ¦DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1 260,000 | 23,33 ¦ | 29 395,80 |  | -63,00 | 23,33 | ¦ -1 469,79 | 0,000 | 23,33 | 0,00 |
| položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUSDIO l | 9¦ 914432¦ | ¦DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 32,000 | 349,97 ¦ | 11 199,04 |  | -9,00 ¦ | 349,97 | -3149,73 | 0,000 | 349,97 | 0,00 |
| položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO [¦ | 10¦ 914433¦ | ¦ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 32,000 | 116,66 | 3 733,12 |  | -9,00 | 116,66 | -1 049,94 | 0,000 | 116,66 | 0,00 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUSDIO [ | 111 914439¦ | ¦ DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 5 760,000 | 58,33 | 335 980,80 |  | -1968,00 ¦ | 58,33 | I -114 793,44 | 0,000 I | 58,33 | 0,00 |
| položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUSDIO 1 | 12¦ 915111¦ | IVODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 202,300 | 233,31 | 47 198,61 |  | 0,00 | 233,31 | 0,00 | 10,250 | 233,31 | 2 391,43 |
| položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO l | 13¦ 915115¦ | IVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM | M2 | 158,250 | 466,62 | 73 842,62 |  | 0,00 | 466,62 | 0,00 | 10,250 | 466,62 | 4 782,86 |
|  |  | odstranění provizorního vodorovného značení v místě stavby a na objízdných trasách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO [ | 14¦ 916112¦ | ¦ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 5,000 | i 116,66 r | 583,30 |  | -2,00 r | 116,66 | -233,32 | 2,000 | 116,66 | 233,32 |
| položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO [ | 15¦ 9161131 | ¦ DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 5,000 | 58,33 | 291,65 |  | -2,00 | 58,33 | -116,66 | 2,000 | 58,33 | 116,66 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO [ | 16¦ 9161191 | ¦ DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 900,000 | 116,66 | 104 994,00 |  | -669,00 ¦ | 116,66 | I -78 045,54 | 230,000 | 116,66 | 26 831,80 |
| položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUSDIO 1 | 17¦ 9161221 | ¦ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 1,000 | ¦ 1 166,55 ¦ | 1 166,55 |  | 2,00 | 1166,55 | 2 333,10 | 0,000 | 1166,55 | 0,00 |
| položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUSDIO 1 | 18¦ 916123¦ | ¦DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 1,000 | 583,28 | 583,28 |  | 2,00 | 583,28 | 1 166,56 | 0,000 | 583,28 | 0,00 |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUSDIO 1 | 19¦ 916129¦ | ¦DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 180,000 | 116,66 | 20 998,80 |  | 51,00 | 116,66 | 5 949,66 | 0,000 | 116,66 | 0,00 |

| KSUSDIO |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 916132 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2,000 | 1 166,55 | 2 333,10 |  | -2,00 | 1166,55 | -2 333,10 | 0,000 | 1166,55 | 0,00 |
|  |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 211 916133 |  | IDOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ |  | KUS | 2,000 | 583,28 | 1 166,56 |  | -2,00 | 583,28 | -1 166,56 | 0,000 | 583,28 | 0,00 |
|  |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 22 | 916139 |  | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 360,000 | 116,66 | 41 995,80 |  | -360,00 | 116,66 | -41 997,60 | 0,000 | 116,66 | 0,00 |
|  |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 23¦ 916312 |  |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 1,000 | 29,16 | 29,16 |  | 0,00 | 29,16 | 0,00 | 0,000 | 29,16 | 0,00 |
|  |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 24¦ 916313 |  | ¦ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ |  | KUS | 1,000 | 29,16 | 29,16 |  | 0,00 | 29,16 | 0,00 | 0,000 | 29,16 | 0,00 |
|  |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 25 | 916319 | ¦ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ |  | KSDEN | 180,000 | 11,67 | 2 100,60 |  | -9,00 | 11,67 | -105,03 | 0,000 | 11,67 | 0,00 |
|  |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 26¦ 916352 |  | ¦SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM |  | KUS | 200,000 | 116,66 | 23 332,00 |  | 52,00 | 116,66 | 6 066,32 | 28,000 | 116,66 | 3 266,48 |
|  |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 271 916353 |  | [SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ |  | KUS | 200,000 | 466,62 | 93 324,00 |  | 52,00 | 466,62 | 24 264,24 | 28,000 | 466,62 | 13 065,36 |
|  |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 28¦ 916359 |  | [SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ |  | KSDEN | 36 000,000 | 11,67 | 420 120,00 |  | -240,00 | 11,67 | -2 800,80 | 3 220,000 | 11,67 | 37 577,40 |
|  |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSUS DIO | 100 | 91400 |  | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 25,00 | 16,00 | 400,00 |
| KSUS DIO | 101 | 9163A |  | INFORMAČNÍ VOZÍK LED | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  | 1,000 | 88 895,00 | 88 895,00 |  |  | 0,00 |
| KSUS DIO | 102 | 916432 |  | VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 7,000 | 110,00 | 770,00 |
| KSUS DIO | 103 | 916433 |  | VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 7,000 | 55,00 | 385,00 |
| KSUS DIO | 104 | 916434 |  | VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | kusden | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 567,000 | 8,00 | 4 536,00 |
| KSUS DIO | 105 | 916622 |  | VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 130,000 | 729,00 | 94 770,00 |
| KSUS DIO | 106 | 916623 |  | VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 130,000 | 708,00 | 92 040,00 |
| KSUS DIO | 107 | 916624 |  | VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ | mden | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 14 950,000 | 5,00 | 74 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16 785,24 |  |  | 369 275,91 |

| ZL2: | DIO- dopřesnění rozpočtu dle skutečného počtu použitého DZ; 201- dopřesnění množství RDS oproti PDPS; objízdné trasy | -16 785,24 |
| --- | --- | --- |
| ZL3: | Dio dle schváleného stanovení- viz. příloha č.1 | 369 275,91 |
| CELKEM |  | 352 490,67 |