|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Milan Fiala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Machovcova 1278/19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 00 Praha 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČO: 67664199 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: CZ6403311013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel: xxxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | email: xxxx@centrum.cz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Cenová nabídka** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **na natažení nového elektrického přívodu pro VZT Labolatoř,**  |  |
|  |  | **1. LF UK, Hlavův ústav, Studničkova 2, Praha 2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | množství | cena |  celkem  |  |
| 1. | Kabel CYKY 4BX16 |  |  |  | 160 | 215 |  34 400 Kč  |  |
| 2. | Trubka ohebná |  |  |  | 30 | 20 |  600 Kč  |  |
| 3. | Rozvaděč na omítku do místnosti VYT |  | 1 | 4500 |  4 500 Kč  |  |
| 4. | Rozvaděč do rozvodny |  |  |  | 1 | 3650 |  3 650 Kč  |  |
| 5. | Jistič 3X80A |  |  |  | 1 | 2225 |  2 225 Kč  |  |
| 6. | Pomocný materiál |  |  |  | 1 | 2500 |  2 500 Kč  |  |
| 7. | Úprava pole v rozvodně |  |  | 1 | 5500 |  5 500 Kč  |  |
| 8. | Doprava |  |  |  |  | 2 | 600 |  1 200 Kč  |  |
| 9. | Revize |  |  |  |  | 1 | 3000 |  3 000 Kč  |  |
| 10. | Práce |  |  |  |  | 1 | 19200 |  19 200 Kč  |  |
| 11. | Stavební přípomoce |  |  |  | 1 | 18500 |  18 500 Kč  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Celkem bez DPH |  95 275 Kč  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |