Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke SMLOUVĚ DÍLO č. 75/2018-VZ19

| ZMĚNOVÝ LIST | č. 1. |
| --- | --- |

Název projektu: Výměna zdroje tepla a osazení TRV, Jana Opletala č.p. 77 a 1065, Poděbrady Objednatel: Univerzita Karlova Ústav jazykové a odborné přípravy, Vratislavova 29/10, Praha 2 IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 Zhotovitel: EPC Energy Performance Contracting s.r.o., Korunní 1143/84, 101 00 Praha 10 IČ: 01621556, DIČ: CZ01621556

Druh změny: 1. Neočekávané práce a změny 2. Požadavky objednatele nad rámec projektové dokumentace

Dopad do termínu realizace: s dopadem na termín realizace do 31. 10. 2019

Dopad do ceny realizace: 466.215 Kč bez DPH Původní cena za dílo bez DPH: 4.500.000,00 Kč bez DPH Součet za dílo včetně víceprací: 4.966.215,00 Kč bez DPH

Stručný popis jednotlivých změn: vícepráce v důsledku neočekávaných změn: Změna v zapojení spalinové cesty Úprava stávajícího systému nuceného větrání Úprava trasy vodovodního potrubí vč. D+M armatur Vyčištění jímky kalového čerpadla vč. odvozu a likvidace kalů Úprava související s výměnou TRV Výměna armatur na výstupu z topného kanálu v objektu č.p. 77 Průběžné utěsňování otopné soustavy a. Doplnění MaR o dálkový přístup a monitoring na PC

Za objednatele:

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, objednatel

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, technický dozor stavebníka

Za zhotovitele:

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, výkonný ředitel EPC Energy Performance Contracting s.r.o.