**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

VZ: Soubor přístrojů pro kinematické a kinetické analyzátory 2019/0117

část 3 – GERI zdokonalená figurína

**LF04030 – Zdokonalená figurína Geri**

* lehká – cca 13 kg
* ideální pro nácvik péče o starší pacienty
* celotělová figurína má díky vráskám a záhybům vzhled staršího pacienta
* pohybuje se jako skutečný člověk, umožňuje realistické polohování a je vybavena volnými klouby
* celkový vzhled figuríny je ženský, ale po sejmutí paruky a připevnění mužských genitálií umožňuje provádění mužského cévkování a vyšetření prostaty
* výborně se hodí pro všechny stupně výuky zdravotní péče - od zdravotních sester po mediky

**Vhodná pro vizuální vyšetření:**

* normální a rakovinná pigmentová skvrna
* vřed v křížové oblasti ve stadiu 1
* rozšířené a stažené zornice

**Simulace péče o pacienta**

* obvazování a převazování
* mytí na lůžku
* převlékání na lůžku
* nasazení a vyjmutí umělého chrupu, horní i dolní čelisti
* ušní kanálek pro výplach, aplikace ušních kapek a nasazení naslouchadel
* výplach očí
* obvazování prstů na rukou a nohou – flexibilní a jednotlivě modelované prsty
* mytí vlasů a česání
* intramuskulární injekční místa: na paži, stehně a hýždi
* orální a nazální hygiena: výplach, podání výživy a odsávání
* péče o stomie: ileostomická a kolostomická tkáň
* zajištění a použití zařízení - výplach a odsávání
* polohování pacienta
* techniky přenášení pacienta
* péče o okolí pacienta
* tracheostomická péče, výplach a odsávání
* gastrostomické postupy, výplach a podání výživy žaludeční sondou
* zavedení klystýru, pouze u ženské figuríny
* výtěr a výplach děložního hrdla
* vyšetření prostaty, stadium B
* zavedení nasogastrické hadičky
* vnitřní rezervoáry pro zachycení tekutiny

**Zdokonalená figurína GERi simuluje více než 35 ošetřovatelských a lékařských postupů a součástí je také:**

* Pravá intravenózní paže pro nácvik injekce s intramuskulárním místem na paži, která má vyměnitelnou kůži a žíly, které se při nahmatání stáčejí
* Levá paže pro měření krevního tlaku vytváří všech pět Korotkovových ozev a umožňuje instruktorovi měnit systolické a diastolické úrovně, tepovou frekvenci, objem a auskultační mezeru
* Součástí jsou také obě standardní paže (levá i pravá) pro výuku intramuskulární injekce na rameni

Součástí figuríny není úložná taška.