TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VZ: 	Soubor přístrojů pro kinematické a kinetické analyzátory 2019/0117

část 5 – Simulátor měření krevního tlaku

Simulátor měření krevního tlaku 2

- Realistický nácvik měření krevního tlaku s pomocí stetoskopu

- Nastavení systolického / diastolického tlaku (rozsah: 35 ~ 240 mmHg)

- Nastavení tepové frekvence za minutu (rozsah: 40 ~ 140 tepů/min)

- Nastavení automatického systolického / diastolického tlaku a tepové frekvence

- Nastavení auskultační pauzy (vypnutá/zapnutá)

- Nastavení intenzity tepu (3 úrovně)

- Nastavení hlasitosti Korotkoffových zvuků (5 úrovní)

- Hmatatelný puls na radiální a brachiální tepně

- Poslouchejte Korotkoffovy zvuky na brachiální tepně

- Vyberte si auskultační techniku / palpační techniku / auskultační + palpační techniku

- Grafy změn v tlaku manžety v reálném čase jsou zobrazeny na monitoru (rozsah tlaků: 0 ~ 300 mmHg)

- Nastavení standardního tlaku (10 ~ 50 mmHg)

- Dekompresní poměr mezi systolickým a diastolickým tlakem je zobrazen v reálném čase

- Kůže paže je vyrobena z měkkého materiálu podobného lidské kůži

- Snadný samostatný nácvik a vyhodnocení díky nácvikovému / vyhodnocovacímu módu (jsou naprogramované různé situace)

Model levé paže dospělého člověka

- 1,2 kg (720 × 110 × 110 mm)

Zobrazovací zařízení

- 0,6 kg (263 × 181 × 10 mm)

Úložný kufřík

- 2,2 kg (730 × 280 × 140 mm)

Celková hmotnost

- 5,5 kg