| České vysoké učení technické v Praze |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace k nabídce D |  |  |  |  |  |  |  |
| Měření skupenského tepla kondenzace vody |  |  |  |  |  |  |  |
| pol. |  | popis | obj. číslo |  | ks |  | celkem Kč |
| bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| P1044900 SKUPENSKÉ TEPLO KONDENZACE VODY |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodní pára je vedena do kalorimetru se studenou vodou. Ze zvýšené teploty |  |  |  |  |  |  |  |
| a přírůstku hmotnosti vody se vypočítá měrné skupenské teplo kondenzace vody. |  |  |  |  |  |  |  |
| Je stejné jako měrné teplo vypařování vody, tedy teplo dodané při vypařování |  |  |  |  |  |  |  |
| se při kondenzaci uvolňuje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | glycerin, 99%, 250 ml |  |  | 30084.25 |  | 1 |  |
| 2 | kahan Labogaz 206, butan, s ventilem |  |  | 32178.00 |  | 1 |  |
| ~ regulace přívodu plynu kuželovým ventilem ~ regulace přívodu vzduchu otočnou objímkou s fixací polohy ~ výkon 2700 kJ / h, teplota plamene 1100°C, maximální spotřeba 60 g / hod. ~ průměr hořáku 21 mm, chromovaná mosaz ~ výška kahanu s kartuší 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | síťka nad kahan, 160 x 160 mm, keramický střed |  |  | 33287.01 |  | 1 |  |
| 4 | kádinka nízká 100 ml, pp |  |  | 36011.01 |  | 1 |  |
| ~ se stupnicí a výlevkou |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | kádinka nízká 250 ml, boro 3.3 |  |  | 46054.00 |  | 1 |  |
| ~ se stupnicí a výlevkou |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | kádinka nízká 400 ml, boro 3.3 |  |  | 46055.00 |  | 1 |  |
| ~ se stupnicí a výlevkou |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | baňka Erlenmeyerova 100 ml, hrdlo 29 / 32, duran |  |  | 36428.00 |  | 1 |  |
| ~ se stupnicí |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | válec odměrný 100 / 1 ml, PP |  |  | 36629.01 |  | 1 |  |
| ~ s výlevkou, osmihranná podstava |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | trubice přímá 80 mm, 10 ks |  |  | 36701.65 |  | 1 |  |
| ~ d 8 / 5 mm, AR-sklo |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | trubice přímá 250 mm, 10 ks |  |  | 36701.68 |  | 1 |  |
| ~ d 8 / 5 mm, AR-sklo |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | kamínky varné, 200 g |  |  | 36937.20 |  | 1 |  |
| 12 | kruh varný, d 100 mm, se svorkou, pozink |  |  | 37701.01 |  | 1 |  |
| 13 | držák chemický, rozvor 80 mm, šroub volná strana |  |  | 37715.00 |  | 1 |  |
| ~ kulaté čelisti vyložené korkem~ celková délka držáku 230 mm, průměr tyčky 10 mm, hmotnost 179 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | teploměr školní -10…+110 / 1°C, ponor 100 mm |  |  | 38005.10 |  | 1 |  |
| ~ délka 230 mm, průměr 8 mm, barevná náplň |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | zátka d 32 / 26 mm, otvor d 7 mm, pryž |  |  | 39258.01 |  | 1 |  |
| 16 | hadice d 10 / 7 mm, 1 m, silikon |  |  | 39296.00 |  | 1 |  |
| ~ teplotně stálá v rozsahu -60…+200°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | kapátko se špičkou, 100 mm |  |  | 64701.00 |  | 1 |  |
| 18 | podstavec stojanový SSS |  |  | 02001.00 |  | 1 |  |
| ~ materiál plast s kovovými vložkami, upínací šrouby ocel s plastovou hlavou ~ možnost rozdělení na dvě části ~ 2 prizmatické otvory pro stojanové tyče kulaté 4…14 mm nebo čtvercové 4…12 mm ~ 4 upínací polohy pro stojanové tyče kulaté d 10 mm ~ rozměry 235 x 235 x 25 mm, hmotnost 62 dkg |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | tyč stojanová 250 / 10 mm, nerez |  |  | 02031.00 |  | 1 |  |
| 20 | tyč stojanová 600 / 10 mm, nerez |  |  | 02037.00 |  | 1 |  |
| ~ nespecifikována |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | svorka dvojitá SSS, křížová |  |  | 02043.00 |  | 1 |  |
| ~ kovový tlakový odlitek, upínací šrouby ocel s plastovým křídlem ~ prizmatická objímka pro upnutí tyčí a desek do kříže, do T nebo jako prodloužení ~ pro kulaté tyče 4…12 mm, čtvercové tyče 4…12 mm, desky 2…14 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | víko žákovského kalorimetru |  |  | 04404.01 |  | 1 |  |
| ~ víko z polyetherové pěny s otvory pro teploměr, míchací tyčinku a topnou spirálu ~ horní průměr 90 mm, spodní růměr 70 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | tyčinka míchací zahnutá, 200 mm, sklo |  |  | 04404.10 |  | 1 |  |
| 24 | plst, 100 x 100 x 3 mm |  |  | 04404.20 |  | 2 |  |
| 25 | držák trubic d 8 mm a měřítka |  |  | 05961.00 |  | 1 |  |
| ~ svislé nebo vodorovné uchycení až 4 trubic a měřítka na tyči o průměru 10 mm ~ rozměry 70 x 35 x 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | kartuše C206, butan, 190 g, bez ventilu |  |  | 47535.01 |  | 1 |  |
| celkem bez DPH |  |  |  | 8 917,00 |  |  |  |
| DPH 21 % |  |  |  | 1 872,57 |  |  |  |
| celkem Kč včetně DPH |  |  |  | 10 789,57 |  |  |  |