' ,, �-

# **""DIUrv,** N0101-35404-19

Objednatel: **Institut plánováni a rozvoje** hl. **m. Prahy, Praha 2 Dilo: Emauzy C - EPS sirény**

Datum: 12/2019 **IObiekt:** IEmauzy C

**Vvoracoval: !Schválil:** I Dle dohodv I

�--;�

Zhotovitel

Popis výkonu Jednotka

Jednotkova cena za I

loroiektanta Idodavatele !dodávku v Kč

v Kč montáž v Kč

}'

ICena celkem Kč I

v Kč

EPS

v Kč lmontáž

Idodávku

I za ooložku v

IMezisoučtv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž stávajících sirén včetně úpravy kabeláže zapraveni po demontované technologiipožární kabelová plichytka včetně šroubu kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8 B2caS1DO siréna ROLP 9V-28Vss**Požárně odolná svorkovací krabice pro napojení kabeláže**svorkovnice pro kabeláž EPS Protipožární ucpávkyDrobný montážní materiál Likvidace odpadukontrola systému EPS vč. vystaveni zprávy Úpravy na kofiguraci systému EPSKonfigurace grafické nástavby DSPDoprava oorava EPS • | hod. hod. ks bm ks ksks kpl. kpl. kpl. kpl. hod. hod. kemp. ks kol. |  | 3245020010515111163181 | 0,0050,0015,0022,00850,00550,0025,00750,00800,000,00250,000,000,000,000,00500,00 | Kč Kč Kč Kč Kč KčKč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč | 400,00400,006,5014,00280,00250,005,001 500,00300,00500,005 000,00650,001 150,003 000,00350,005 500,00 | Kč Kč Kč Kč Kč Kč KčKč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč | 0,00100,006 750,004 400,008 500,002 750,00375,00750,00800,000,00250,000,000,000,000,00500,00 | Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč | 1 200,00800,002 925,002 800,002 800,001 250,0075,001 500,00300,00500,005 000,003 900,003 450,003 000,002 800,005 500,00 | Kč Kč Kč Kč Kč KčKč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč | 1 200,00900,009 675,007 200,0011 300,004 000,00450,002 250,001 100,00500,005 250,003 900,003 450,003 000,002 800,006 000,00 | Kč Kč Kč Kč Kč Kč KčKč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč |  |

*..,t*

 Dodávka celkem bez DPH 25 175,00 Kč

Služby celkem bez DPH 37 800,00 Kč

# Celkem bez DPH 62 975 00 Kč

 DPH v základní sazbě 13 224,75 Kč

# \.,elkem vceme ur-n 76 199,75 Kč

* Jedná se o opravu závad na detektorech EPS dle zprávy z 21.2.2019. Cena neobsahuje připadnou opravu sádrokartonového stropu.