**Rozpočet KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SSL OZP p.o. - Denní stacionář Broučkova Zlín** |  |  |
|  |  |  |  | **Materiál** | **Montáž** | **Celková cena** |
|  |  |  |  | **CZK** | **CZK** | **CZK** |
|  | **Strukturovaná kabeláž** |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  | ***46 732 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  | ***53 068 Kč*** |  |
|  | ***Celková cena (bez DPH)*** |  |  |  |  | ***99 801 Kč*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Průmyslová televize** |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  | ***22 041 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  | ***18 766 Kč*** |  |
|  | ***Celková cena (bez DPH)*** |  |  |  |  | ***40 807 Kč*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EZS** |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  | ***44 009 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  | ***52 012 Kč*** |  |
|  | ***Celková cena (bez DPH)*** |  |  |  |  | ***96 021 Kč*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Domovní telefon** |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  | ***12 491 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  | ***16 189 Kč*** |  |
|  | ***Celková cena (bez DPH)*** |  |  |  |  | ***28 681 Kč*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Elektrická kontrola vstupu** |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  | ***12 101 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  | ***10 684 Kč*** |  |
|  | ***Celková cena (bez DPH)*** |  |  |  |  | ***22 785 Kč*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Společná televizní anténa** |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  | ***12 723 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  | ***22 586 Kč*** |  |
|  | ***Celková cena (bez DPH)*** |  |  |  |  | ***35 309 Kč*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  | ***150 098 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  | ***173 305 Kč*** |  |
|  | ***Celková cena (bez DPH)*** |  |  |  |  | ***323 403 Kč*** |

Strukturovaná kabeláž

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soupis prací, dodávek a služeb** |  |  |  |
|  | **SSL OZP p.o. - Denní stacionář Broučkova Zlín** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Popis** | **DPH** | **Počet** | **Jednotka** | **Materiál / ks** | **Materiál celkem** | **Montáž / ks** | **Montáž-celkem** |
|  |  |  |  |  | **CZK** | **CZK** | **CZK** | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Strukturovaná kabeláž*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zařízení** |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 1 | RACK 19" 12 U, 600x500 |  | 1 | ks | 3 323,97 | 3 323,97 Kč | 1 278,45 | 1 278,45 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený |  | 1 | ks | 1 363,68 | 1 363,68 Kč | 1 022,76 | 1 022,76 Kč |
|  | *1x1 vybavení RACK rozvaděče p.č. 1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Vyvazovací panel 1U |  | 1 | ks | 238,64 | 238,64 Kč | 85,23 | 85,23 Kč |
|  | *1x1 vybavení RACK rozvaděče p.č. 1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Patch kabel cat.6 2m |  | 20 | ks | 38,35 | 767,07 Kč | 4,26 | 85,23 Kč |
|  | *1x1 vybavení RACK rozvaděče p.č. 1, propojení datových zásuvek p.č. 7 a 8* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Rozvodný panel 5x230V |  | 1 | ks | 758,55 | 758,55 Kč | 221,60 | 221,60 Kč |
|  | *1x1 vybavení RACK rozvaděče p.č. 1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice |  | 6  | ks | 29,83 | 178,98 Kč | 25,57 | 153,41 Kč |
|  | *1x1 vybavení pro kompletaci RACK rozvaděče p.č. 1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Datová dvojzásuvka 2x RJ45, Cat.6 |  | 9  | ks | 255,69 | 2 301,21 Kč | 213,08 | 1 917,68 Kč |
|  | *9x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Datová zásuvka 1x RJ45, Cat.6 - pro Wi-Fi |  | 2  | ks | 238,64 | 477,29 Kč | 187,51 | 375,01 Kč |
|  | *2x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Aktivní prvek - WiFi přístupový bod : Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE |  | 2 | ks | 2 437,58 | 4 875,16 Kč | 426,15 | 852,30 Kč |
|  | *2x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | POE-24, 24V, 1A, 24W, napájeci zdroj s integrovaným PoE injektorem |  | 2 | ks | 392,06 | 784,12 Kč | 85,23 | 170,46 Kč |
|  | *2x1 vybavení RACK rozvaděče p.č. 1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | Aktivní prvek - SWITCH 24x 10/100/1000, 2x SFP, Managed |  | 1 | ks | 8 352,54 | 8 352,54 Kč | 298,31 | 298,31 Kč |
|  | *2x1 vybavení RACK rozvaděče p.č. 1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Trasy** |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  |
| 12 | Kabel UTP Cat.6, LS0H |  | 700 | m | 8,52 | 5 966,10 Kč | 12,78 | 8 949,15 Kč |
|  | *(9x2 + 2)x35* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | Kabel FTP Cat.6, LS0H - propoj do stávajícího rozvaděče |  | 300 | m | 10,23 | 3 068,28 Kč | 12,78 | 3 835,35 Kč |
|  | *3x100* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 - propoj do stávajícího rozvaděče |  | 100 | m | 7,67 | 767,07 Kč | 12,78 | 1 278,45 Kč |
|  | *1x100* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | Kabel CYKY 3x2,5 |  | 20 | m | 16,19 | 323,87 Kč | 15,34 | 306,83 Kč |
|  | *1x20* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 16 | Jistič 16A |  | 1 | ks | 153,41 | 153,41 Kč | 127,85 | 127,85 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 17 | Krabice KU 68 p.o. |  | 18 | ks | 5,97 | 107,39 Kč | 42,62 | 767,07 Kč |
|  | *18x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 18 | Krabice KO 97 p.o. |  | 5 | ks | 15,34 | 76,71 Kč | 68,18 | 340,92 Kč |
|  | *5x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 19 | Trubka PVC 16 mm p.o. |  | 35 | m | 5,11 | 178,98 Kč | 46,88 | 1 640,68 Kč |
|  | *35x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 20 | Trubka PVC 23 mm p.o. |  | 110 | m | 6,39 | 703,15 Kč | 46,88 | 5 156,42 Kč |
|  | *11x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 21 | Trubka PVC 29 mm p.o. |  | 30 | m | 10,23 | 306,83 Kč | 59,66 | 1 789,83 Kč |
|  | *3x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 22 | Trubka PVC 36 mm p.o. |  | 20 | m | 13,64 | 272,74 Kč | 59,66 | 1 193,22 Kč |
|  | *2x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 23 | Drátěný žlab 50/50, včetně kotvení |  | 30 | m | 187,51 | 5 625,18 Kč | 127,85 | 3 835,35 Kč |
|  | *3x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 24 | Držák svazkový, včetně kotvení |  | 80 | ks | 28,98 | 2 318,26 Kč | 25,57 | 2 045,52 Kč |
|  | *80x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 25 | Lišta vkládací 40x20 |  | 80 | m | 32,39 | 2 590,99 Kč | 17,05 | 1 363,68 Kč |
|  | *1x80* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 26 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm |  | 14 | ks | 0,00 | 0,00 Kč | 127,85 | 1 789,83 Kč |
|  | *14x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 27 | Nespecifikované pomocné montážní práce |  | 10 | hod | 0,00 |  | 255,69 | 2 556,90 Kč |
|  | *10x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 28 | Drobný montážní materiál |  | 1  | kpl | 852,30 Kč | 852,30 Kč | 852,30 | 852,30 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 Kč |  | 0,00 |  |
|  | **Ostatní** |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

Strukturovaná kabeláž

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soupis prací, dodávek a služeb** |  |  |  |
|  | **SSL OZP p.o. - Denní stacionář Broučkova Zlín** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Popis** | **DPH** | **Počet** | **Jednotka** | **Materiál / ks** | **Materiál celkem** | **Montáž / ks** | **Montáž-celkem** |
|  |  |  |  |  | **CZK** | **CZK** | **CZK** | **CZK** |
| 29 | Měření a kontrola met.vedení viz položka |  | 20 | ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 119,32 | 2 386,44 Kč |
| 30 | Oživení, nastavení, konfigurace systému, zaškolení obsluhy |  | 1  | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 704,60 | 1 704,60 Kč |
| 31 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | ks | 0,00 Kč |  | 852,30 |  852,30 Kč |
| 32 | Úklid staveniště |  | 4 | hod | 0,00 Kč |  | 170,46 |  681,84 Kč |
| 33 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl | 0,00 Kč |  | 426,15 |  426,15 Kč |
| 34 | Revize systému |  | 1  | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 704,60 | 1 704,60 Kč |
| 35 | Doprava a přesun materiálu |  | 1 | kpl | 0,00 Kč |  | 1 022,76 | 1 022,76 Kč |
|  | ***CELKEM*** |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  |  | 0,00 Kč | ***46 732,46 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  | 0,00 Kč0,00 Kč |  |  | ***53 068,46 Kč*** |
|  | ***Konečná cena (bez DPH)*** 0,00 Kč |  |  | **99 800,92 Kč** |

Průmyslová televize

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soupis prací, dodávek a služeb** |  |  |  |
|  | **SSL OZP p.o. - Denní stacionář Broučkova Zlín** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Popis** | **DPH** | **Počet** | **Jednotka** | **Materiál / ks** | **Materiál celkem** | **Montáž / ks** | **Montáž-celkem** |
|  |  |  |  |  | **CZK** | **CZK** | **CZK** | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Průmyslová televize*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zařízení** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 Mpx venkovní varifokální antivandal dome IP kamera s IR 30m snímací čip: 1/3" Progressive Scan CMOS komprese H.264 / MJPEG (podpora ROI) maximální rozlišení: 1920 × 1080 @ 30 fps varifokální objektiv: f2.8-12mm / F1.4 (úhel záběru: 33.8° - 113°)citlivost: 0.01 lux @ F1.2 (AGC zapnuto) / 0 lux s IR (den/noc: ICR automaticky) D-WDR, 3D-DNR, ICR, podpora PoE napájení (Power over Ethernet 802.3af) integrovaný slot na paměťovou kartu Micro SD / SDHC / SDXC (až 128 GB) dosah IR přísvitu: až 20 m venkovní krytí: IP66, mechanické krytí: IK10 |  | 2 | ks | 4 740,00 | 9 480,00 Kč | 595,76 | 1 191,52 Kč |
|  | *2x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | **NVR pro 4 IP kamery s podporou PoE napájení:** Max. 4 IP kamery s datovým tokem 50 Mbps (80 Mbps pro přehrávání), Záznam s rozlišením až 6 Mpx, HDMI výstup s Full HD rozlišením 1920×1080p, 2× SATA 3.5" HDD - max. 2× 4 TB (dodáváno bez HDD), 1× HDMI, 1× VGA video výstup, 8× LAN port 100 Mbps (Plug&Play) s podporou PoE napájení (max. 120W), 1× LAN port 1000 Mbps, 4× poplachový vstup / 1× poplachový výstup, 1× audio vstup /, 1× audio výstup, 2× USB 2.0 port |  | 1 | ks | 6 095,00 | 6 095,00 Kč | 1 278,45 | 1 278,45 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3 | Montážní patice pro kompaktní kamery umožňující skrytou montáž kabelů |  | 2  | ks | 380,00 | 760,00 Kč | 85,23 | 170,46 Kč |
|  | *2x1* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | HDD bez šuplíku, 2000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III |  | 1 | ks | 1 856,00 | 1 856,00 Kč | 255,69 | 255,69 Kč |
|  | *1x1 do NVR p.č. 2* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | Police pro NVR |  | 1  | ks | 620,00 | 620,00 Kč | 127,85 | 127,85 Kč |
|  | *1x1 pro NVR p.č. 2* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 6 | Konektor RJ45 Cat.5e |  | 4 | ks | 7,00 | 28,00 Kč | 29,83 | 119,32 Kč |
|  | *4x1* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 7 | Patch kabel cat.6 2m |  | 2 | ks | 40,00 | 80,00 Kč | 4,26 | 8,52 Kč |
|  | *2x1* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Trasy** |  |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 8 | Kabel UTP Cat.6, LS0H |  | 80 | m | 10,00 | 800,00 Kč | 12,78 | 1 022,76 Kč |
|  | *2x40* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9 | Kabel CYKY 3x1,5 |  | 20 | m | 15,20 | 304,00 Kč | 12,78 | 255,69 Kč |
|  | *1x20* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 10 | Jistič 10A |  | 1 | ks | 180,00 | 180,00 Kč | 127,85 | 127,85 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 11 | Krabice KU 68 p.o. |  | 8 | ks | 7,00 | 56,00 Kč | 42,62 | 340,92 Kč |
|  | *8x1* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 12 | Krabice KO 97 p.o. |  | 4 | ks | 18,00 | 72,00 Kč | 68,18 | 272,74 Kč |
|  | *4x1* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 13 | Trubka PVC 16 mm p.o. |  | 110 | m | 6,00 | 660,00 Kč | 46,88 | 5 156,42 Kč |
|  | *11x10* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 14 | Trubka PVC 23 mm p.o. |  | 60 | m | 7,50 | 450,00 Kč | 46,88 | 2 812,59 Kč |
|  | *6x10* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 15 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm |  | 2 | ks | 0,00 | 0,00 Kč | 127,85 | 255,69 Kč |
|  | *2x10* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 16 | Drobný montážní materiál |  | 1  | kpl | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 511,38 | 511,38 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Ostatní** |  |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 17 | Oživení, nastavení, konfigurace systému, zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 130,75 | 2 130,75 Kč |
| 18 | Kontrola metalické kabeláže |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 426,15 | 426,15 Kč |
| 19 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | ks |  |  | 426,15 | 426,15 Kč |
| 20 | Úklid staveniště |  | 1 | hod |  |  | 170,46 | 170,46 Kč |
| 21 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl |  |  | 426,15 | 426,15 Kč |
| 22 | Revize systému |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 426,15 | 426,15 Kč |
| 23 | Doprava a přesun materiálu |  | 1 | kpl |  |  | 852,30 | 852,30 Kč |
|  | ***CELKEM*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  |  |  | ***22 041,00 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  |  |  |  | ***18 765,94 Kč*** |

Průmyslová televize

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soupis**  | **prací, dodávek a služeb** |  |  |  |
|  | **SSL OZP p.o. -**  | **Denní stacionář Broučkova Zlín** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pol.** |  | **Popis** | **DPH** | **Počet** | **Jednotka** | **Materiál / ks** | **Materiál celkem** | **Montáž / ks** | **Montáž-celkem** |
|  |  |  |  |  |  | **CZK** | **CZK** | **CZK** | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Konečná cena (bez DPH)*** |  |  |  |  | **40 806,94 Kč** |

Elektrická zabezpečovací signalizace

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soupis prací, dodávek a služeb** |  |  |  |
|  | **SSL OZP p.o. - Denní stacionář Broučkova Zlín** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Popis** | **DPH** | **Počet** | **Jednotka** | **Materiál / ks** | **Materiál celkem** | **Montáž / ks** | **Montáž-celkem** |
|  |  |  |  |  | **CZK** | **CZK** | **CZK** | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***EZS*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zařízení** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Ústředna EZS**: sběrnicová, 15 podsystémů, až 120 zón, včetně komunikátoru SMS, ethernet, radiový modul |  | 1 | ks | 8 834,09 | 8 834,09 Kč | 1 278,45 | 1 278,45 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Box ústředny  |  | 1 | ks | 758,55 | 758,55 Kč | 306,83 | 306,83 Kč |
|  | *1x1 proústřednu p.č. 1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Akumulátor 12 V / 18 Ah |  | 1 | ks | 848,04 | 848,04 Kč | 42,62 | 42,62 Kč |
|  | *1x1 proústřednu p.č. 1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | PIR detektor pohybu: 12x12 m, 110° |  | 9 | ks | 588,09 | 5 292,78 Kč | 340,92 | 3 068,28 Kč |
|  | *9x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Sběrnicový výstupní modul |  | 1 | ks | 543,77 | 543,77 Kč | 340,92 | 340,92 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Sběrnicový vstupní modul připojení až 8 prvků |  | 1 | ks | 890,65 | 890,65 Kč | 681,84 | 681,84 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Montážní krabice pro sběrnicový modul |  | 2 | ks | 247,17 | 494,33 Kč | 127,85 | 255,69 Kč |
|  | *2x1 pro moduly p.č. 5 a 6* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Detektor požáru kombinovaný: teplotní+kouřový |  | 11 | ks | 744,91 | 8 194,01 Kč | 340,92 | 3 750,12 Kč |
|  | *11x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Klávesnice LCD |  | 3 | ks | 1 548,63 | 4 645,89 Kč | 340,92 | 1 022,76 Kč |
|  | *3x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Ovládací segment přístupových modulů |  | 3 | ks | 73,30 | 219,89 Kč | 42,62 | 127,85 Kč |
|  | *3x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | Adresovatelný rozbočovač sběrnice |  | 4 | ks | 349,44 | 1 397,77 Kč | 340,92 | 1 363,68 Kč |
|  | *4x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | Tísňové tlačítko na toalety pro invalidní |  | 7 | ks | 392,06 | 2 744,41 Kč | 340,92 | 2 386,44 Kč |
|  | *7x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | Opticko akustická siganlizace nad dveře |  | 3 | ks | 715,93 | 2 147,80 Kč | 340,92 | 1 022,76 Kč |
|  | *3x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | Siréna vnitřní |  | 1 | ks | 407,40 | 407,40 Kč | 340,92 | 340,92 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | Víceúčelová montážní krabice |  | 5 | ks | 49,43 | 247,17 Kč | 49,43 | 247,17 Kč |
|  | *5x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Trasy** |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 16 | Instalační kabel pro systém 2x20AWG + 2x24AWG |  | 450 | m | 5,97 | 2 684,75 Kč | 12,78 | 5 753,03 Kč |
|  | *9x50* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 17 | Kabel CYKY 3x1,5 |  | 15 | m | 12,95 | 194,32 Kč | 12,78 | 191,77 Kč |
|  | *1x15* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 18 | Jistič 10A |  | 1 | ks | 153,41 | 153,41 Kč | 127,85 | 127,85 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 19 | Krabice KU 68 p.o. |  | 32 | ks | 5,97 | 190,92 Kč | 42,62 | 1 363,68 Kč |
|  | *32x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 20 | Krabice KO 97 p.o. |  | 5 | ks | 15,34 | 76,71 Kč | 68,18 | 340,92 Kč |
|  | *5x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 21 | Trubka PVC 16 mm p.o. |  | 150 | m | 5,11 | 767,07 Kč | 46,88 | 7 031,48 Kč |
|  | *15x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 22 | Trubka PVC 23 mm p.o. |  | 100 | m | 6,39 | 639,23 Kč | 46,88 | 4 687,65 Kč |
|  | *10x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 23 | Trubka PVC 29 mm p.o. |  | 50 | m | 10,23 | 511,38 Kč | 59,66 | 2 983,05 Kč |
|  | *5x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 24 | Trubka PVC 36 mm p.o. |  | 20 | m | 13,64 | 272,74 Kč | 59,66 | 1 193,22 Kč |
|  | *2x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 25 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm |  | 16 | ks | 0,00 | 0,00 Kč | 127,85 | 2 045,52 Kč |
|  | *16x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 26 | Nespecifikované pomocné montážní práce |  | 10 | hod | 0,00 |  | 255,69 | 2 556,90 Kč |
|  | *10x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 27 | Drobný montážní materiál |  | 1 | kpl | 852,30 | 852,30 Kč | 852,30 | 852,30 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Ostatní** |  |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 28 | Naprogramování, konfigurace systému, seznámení obsluhy |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 130,75 | 2 130,75 Kč |
| 29 | Kontrola metalické kabeláže |  | 1 | kpl |  |  | 852,30 | 852,30 Kč |
| 30 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | ks |  |  | 852,30 |  852,30 Kč |
| 31 | Úklid staveniště |  | 4 | hod |  |  | 170,46 |  681,84 Kč |
| 32 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl |  |  | 426,15 |  426,15 Kč |
| 33 | Revize systému |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 852,30 | 852,30 Kč |

Elektrická zabezpečovací signalizace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soupis**  | **prací, dodávek a služeb** |  |  |  |
|  | **SSL OZP p.o. -**  | **Denní stacionář Broučkova Zlín** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pol.** |  | **Popis** | **DPH** | **Počet** | **Jednotka** | **Materiál / ks** | **Materiál celkem** | **Montáž / ks** | **Montáž-celkem** |
|  |  |  |  |  |  | **CZK** | **CZK** | **CZK** | **CZK** |
| 34 | Doprava a přesun materiálu |  |  | 1 | kpl |  |  | 852,30 | 852,30 Kč |
|  | ***CELKEM*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  |  |  |  | ***44 009,36 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  |  |  |  |  | ***52 011,61 Kč*** |
|  | ***Konečná cena (bez DPH)*** |  |  |  |  | **96 020,97 Kč** |

Domovní videotelefon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soupis prací, dodávek a služeb** |  |  |  |
|  | **SSL OZP p.o. - Denní stacionář Broučkova Zlín** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Popis** | **DPH** | **Počet** | **Jednotka** | **Materiál / ks** | **Materiál celkem** | **Montáž / ks** | **Montáž-celkem** |
|  |  |  |  |  | **CZK** | **CZK** | **CZK** | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Domovní videotelefon*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zařízení** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Souprava domovního AUDIO telefonu pro 4 účastníky - kompletní:** Systém 4+N, systémový napájecí zdroj, zvonkové tablo se 4. tlačítky, 4x účasnický telefon, trafo |  | 1 | ks | 5 020,05 | 5 020,05 Kč | 1 704,60 | 1 704,60 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Elektrický dveřní otvírač, nízkoodběrový |  | 1 | ks | 1 440,39 | 1 440,39 Kč | 852,30 | 852,30 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Konektory, srobný instalační materiál atp. |  | 1 | kpl | 426,15 | 426,15 Kč | 426,15 | 426,15 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Trasy** |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 8 | Kabel SYKFY 4x2x0,8 |  | 130 | m | 17,05 | 2 215,98 Kč | 12,78 | 1 661,99 Kč |
|  | *4x30 + 10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Kabel CYSY 2x1,5 |  | 130 | m | 17,05 | 2 215,98 Kč | 12,78 | 1 661,99 Kč |
|  | *4x30 + 10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | Kabel CYKY 3x1,5 |  | 15 | m | 12,95 | 194,32 Kč | 12,78 | 191,77 Kč |
|  | *1x15* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | Jistič 10A |  | 1 | ks | 153,41 | 153,41 Kč | 127,85 | 127,85 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | Krabice KU 68 p.o. |  | 8 | ks | 5,97 | 47,73 Kč | 42,62 | 340,92 Kč |
|  | *8x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | Krabice KO 97 p.o. |  | 4 | ks | 15,34 | 61,37 Kč | 68,18 | 272,74 Kč |
|  | *4x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | Trubka PVC 16 mm p.o. |  | 40 | m | 5,11 | 204,55 Kč | 46,88 | 1 875,06 Kč |
|  | *4x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 16 | Trubka PVC 23 mm p.o. |  | 40 | m | 6,39 | 255,69 Kč | 46,88 | 1 875,06 Kč |
|  | *4x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 17 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm |  | 6 | ks | 0,00 | 0,00 Kč | 127,85 | 767,07 Kč |
|  | *6x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 18 | Drobný montážní materiál |  | 1  | kpl | 255,69 Kč | 255,69 Kč | 255,69 | 255,69 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 Kč |  | 0,00 |  |
|  | **Ostatní** |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 19 | Nastavení, konfigurace systému, seznámení obsluhy |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 852,30 | 852,30 Kč |
| 20 | Kontrola metalické kabeláže |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 426,15 | 426,15 Kč |
| 21 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | ks |  |  | 852,30 |  852,30 Kč |
| 22 | Úklid staveniště |  | 2 | hod |  |  | 170,46 |  340,92 Kč |
| 23 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl |  |  | 426,15 |  426,15 Kč |
| 24 | Revize systému |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 426,15 | 426,15 Kč |
| 25 | Doprava a přesun materiálu |  | 1 |  |  |  | 852,30 | 852,30 Kč |
|  | ***CELKEM*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  |  |  | ***12 491,31 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  |  |  |  | ***16 189,44 Kč*** |
|  | ***Konečná cena (bez DPH)*** |  |  | **28 680,75 Kč** |

EZS s integrovanou kontrolou vstupu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Soupis prací, dodávek a služeb** |  |  |
|  | **SSL OZP p.o. - Denní stacionář Broučkova Zlín** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pol.** | **Popis** | **Počet** | **Jednotk a** | **Materiál / ks** | **Materiál celkem** | **Montáž / ks** | **Montáž-celkem** |
|  |  |  |  | **CZK** | **CZK** | **CZK** | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Elektrická kontrolou vstupu*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zařízení** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **IP přístupový kontrolér**, provedení plošný spoj, připojení 2x RFID čteček (Wiegand), ovládání 1 dveří obousměrně, kapacita 30 000 uživatelů, 100 000 událostí , komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 1x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé vstup odchodového tlačítka, 1x relé univerzální AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1A/12VDC | 1 | ks | 3 835,35 |  3 835,35 Kč | 852,30 |  852,30 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  | 0 |  | 0,00 Kč |  |
| 2 | Impulsní napájecí zdroj 12V, 5A, zálohování akumulátorem, dobíjení akumulátoru | 1 | ks | 3 409,20 |  3 409,20 Kč | 426,15 |  426,15 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  | 0 |  | 0,00 Kč |  |
| 3 | Záložní akumulátor 12V/17 Ah | 1 | ks | 1 022,76 |  1 022,76 Kč | 42,62 |  42,62 Kč |
|  | *1x1 pro zdroj p.č. 2* |  |  | 0 |  | 0,00 Kč |  |
| 4 | Přístupová čtečka RFID, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125 kHz), wiegand 26 komunikace, zvuková a LED signalizace, napájení 12 V DC, odběr 80 mA/12 V DC | 1 | ks | 1 578,46 |  1 578,46 Kč | 426,15 |  426,15 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  | 0 |  | 0,00 Kč |  |
| 5 | Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 2 | hod | 0,00 |  0,00 Kč | 255,69 |  511,38 Kč |
|  | *2x1* |  |  | 0 |  | 0,00 Kč |  |
|  | **Trasy** |  |  | 0,00 |  0,00 Kč | 0,00 |  0,00 Kč |
| 6 | Kabel JYTY 4x1 | 40  | m | 11,93 |  477,29 Kč | 12,78 |  511,38 Kč |
|  | *1x30 + 10* |  |  | 0,00 |   | 0,00 |   |
| 7 | Kabel UTP, 4p., Cat.6, LSZH | 40  | m | 8,52 |  340,92 Kč | 12,78 |  511,38 Kč |
|  | *1x30 + 10* |  |  | 0,00 |   | 0,00 |   |
| 8 | Kabel CYSY 2x1,5 | 15  | m | 9,38 |  140,63 Kč | 12,78 |  191,77 Kč |
|  | *1x15* |  |  | 0,00 |   | 0,00 |   |
| 9 | Kabel CYKY 3x2,5 | 20  | m | 16,62 |  332,40 Kč | 12,78 |  255,69 Kč |
|  | *1x20* |  |  | 0,00 |   | 0,00 |   |
| 10 | Jistič 16A | 1  | ks | 161,94 |  161,94 Kč | 127,85 |  127,85 Kč |
|  | *1x1* |  |  | 0,00 |   | 0,00 |   |
| 11 | Krabice KU 68 p.o. | 5 | ks | 5,97 | 29,83 Kč | 42,62 | 213,08 Kč |
|  | *5x1* |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | Krabice KO 97 p.o. | 2 | ks | 15,34 | 30,68 Kč | 68,18 | 136,37 Kč |
|  | *2x1* |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | Trubka PVC 16 mm p.o. | 20 | m | 5,11 | 102,28 Kč | 46,88 | 937,53 Kč |
|  | *2x10* |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | Trubka PVC 23 mm p.o. | 20 | m | 6,39 | 127,85 Kč | 46,88 | 937,53 Kč |
|  | *2x10* |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | Drobný montážní materiál | 1  | kpl | 85,23 |  85,23 Kč | 85,23 |  85,23 Kč |
|  | *1x1* |  |  | 0,00 |   | 0,00 |   |
| 16 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut | 1  | ks | 426,15 |  426,15 Kč | 255,69 |  255,69 Kč |
|  | *1x1* |  |  | 0,00 |   | 0,00 |   |
| 17 | Nespecifikované pomocné montážní práce | 2 | hod | 0,00 |  0,00 Kč | 255,69 |  511,38 Kč |
|  | *2x1* |  |  |  |  | 0,00 |   |
|  | **Ostatní** |  |  | 0,00 |  0,00 Kč | 0,00 |   |
| 18 | Seznámení obsluhy s provozem zařízení | 1 | kpl |  |  | 852,30 |  852,30 Kč |
| 19 | Programování zařízení, oživení, nastavení | 1 | kpl |  |  | 1 278,45 |  1 278,45 Kč |
| 20 | Úklid staveniště | 2 | hod | 0,00 |  0,00 Kč | 170,46 |  340,92 Kč |
| 21 | Ostatní rozpočtové náklady | 1 | kpl |  | 0,00 Kč | 426,15 |  426,15 Kč |
| 22 | Doprava | 1  | kpl | 0,00 |  0,00 Kč | 426,15 |  426,15 Kč |
| 23 | Revize systému | 1 | Kpl |  |  | 426,15 |  426,15 Kč |
|  | ***CELKEM*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  |  | ***12 100,96 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  | ***10 683,58 Kč*** |
|  | ***Konečná cena (bez DPH)*** |  | **22 784,54 Kč** |

Společná televizní anténa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soupis prací, dodávek a služeb** |  |  |  |
|  | **SSL OZP p.o. - Denní stacionář Broučkova Zlín** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Popis** | **DPH** | **Počet** | **Jednotka** | **Materiál / ks** | **Materiál celkem** | **Montáž / ks** | **Montáž-celkem** |
|  |  |  |  |  | **CZK** | **CZK** | **CZK** | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Společná televizní anténa*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zařízení** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zesilovač - 3 vstupy UHF-UHF-BIII/BI, 2 výstupy, G=42/35dB |  | 1 | ks | 1 327,03 | 1 327,03 Kč | 681,84 | 681,84 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02 (jako rozvaděč STA)* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Zdroj pro napájení systému |  | 1 | ks | 588,09 | 588,09 Kč | 340,92 | 340,92 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02 (jako rozvaděč STA)* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | UHF předzesilovač pro antén. G=14dB |  | 1 | ks | 277,85 | 277,85 Kč | 187,51 | 187,51 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02 (jako rozvaděč STA)* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Anténa UHF, kanál 21-60, 17/32 dB, (pasivní/aktivní režim), LTE |  | 1 | ks | 1 125,04 | 1 125,04 Kč | 306,83 | 306,83 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Rozbočovač, 3 výstupy, 6.2dB |  | 2 | ks | 60,51 | 121,03 Kč | 46,88 | 93,75 Kč |
|  | *2x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Konzole pro uchycení antény |  | 1 | ks | 588,94 | 588,94 Kč | 596,61 | 596,61 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Zásuvka TV+R+SAT, kompletní |  | 7 | ks | 255,69 | 1 789,83 Kč | 213,08 | 1 491,53 Kč |
|  | *7x1 viz. D.1.4.5.-02* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Krabice na omítku 460x380x130, IP56, bezhal. |  | 1 | ks | 921,34 | 921,34 Kč | 255,69 | 255,69 Kč |
|  | *1x1 viz. D.1.4.5.-02 (jako rozvaděč STA)* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Drobný instalační materiál - konektory, spojovací materiál, atd. |  | 1 | ks | 426,15 | 426,15 Kč | 426,15 | 426,15 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | **Trasy** |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 10 | Kabel KOAX 75 Ohm |  | 245 | m | 10,23 | 2 505,76 Kč | 12,78 | 3 132,20 Kč |
|  | *7x35* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | Kabel KOAX 75 Ohm, UV stabilní |  | 120 | m | 13,64 | 1 636,42 Kč | 12,78 | 1 534,14 Kč |
|  | *3x40* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | Kabel CYKY 3x1,5 |  | 15 | m | 12,95 | 194,32 Kč | 12,78 | 191,77 Kč |
|  | *1x15* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | Jistič 10A |  | 1 | ks | 153,41 | 153,41 Kč | 127,85 | 127,85 Kč |
|  | *1x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | Krabice KU 68 p.o. |  | 11 | ks | 5,97 | 65,63 Kč | 42,62 | 468,77 Kč |
|  | *11x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | Krabice KO 97 p.o. |  | 2 | ks | 15,34 | 30,68 Kč | 68,18 | 136,37 Kč |
|  | *2x1* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 16 | Trubka PVC 16 mm p.o. |  | 80 | m | 5,11 | 409,10 Kč | 46,88 | 3 750,12 Kč |
|  | *8x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 17 | Trubka PVC 23 mm p.o. |  | 40 | m | 6,39 | 255,69 Kč | 46,88 | 1 875,06 Kč |
|  | *4x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 18 | Trubka PVC 29 mm p.o. |  | 30 | m | 10,23 | 306,83 Kč | 59,66 | 1 789,83 Kč |
|  | *3x10* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 19 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm |  | 8 | ks | 0,00 | 0,00 Kč | 127,85 | 1 022,76 Kč |
|  | *8x10* |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Ostatní** |  |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 20 | Nastavení, konfigurace systému, seznámení obsluhy |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 852,30 | 852,30 Kč |
| 21 | Kontrola metalické kabeláže |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 426,15 | 426,15 Kč |
| 22 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | ks |  |  | 852,30 |  852,30 Kč |
| 23 | Úklid staveniště |  | 2 | hod |  |  | 170,46 |  340,92 Kč |
| 24 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl |  |  | 426,15 |  426,15 Kč |
| 25 | Revize systému |  | 1 | kpl | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 426,15 | 426,15 Kč |
| 26 | Doprava a přesun materiálu |  | 1 | kpl |  |  | 852,30 | 852,30 Kč |
|  | ***CELKEM*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Materiál celkem*** |  |  |  |  | ***12 723,13 Kč*** |  |  |
|  | ***Montáž celkem*** |  |  |  |  |  |  | ***22 585,95 Kč*** |
|  | ***Konečná cena (bez DPH)*** |  |  | **35 309,08 Kč** |