|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cenový rozpis havarijní výměny rozvodů teplé vody Albertov 4 | | |
|  | Suteren, kotelna, střední část budovy |  |
|  |  |  |
|  | **název položky** | **cena celkem** |
|  |  |  |
|  | Potrubí Ekoplastik PN 20 | 6 822 Kč |
|  |  |  |
|  | závěsy, konzole, izolace | 1 440 Kč |
|  |  |  |
|  | varné přechody, tvarovky, ventily | 1 735 Kč |
|  |  |  |
|  | těsnění, pasta, tmel | 420 Kč |
|  |  |  |
|  | pomocný materiál, montážní pěna | 948 Kč |
|  |  |  |
|  | dodávka a postavení lešení včetně bourání a odvozu | 14 200 Kč |
|  |  |  |
|  | vyřezání stávajících stropních rozvodů | 6 000 Kč |
|  |  |  |
|  | výšková montáž a vyměna nových rozvodů teplé vody včetně izolace | 28 500 Kč |
|  |  |  |
|  | doprava celková osob a materiálu | 2 650 Kč |
|  | **cena celkem bez DPH** | **62 715 Kč** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Milan Vítek, tel.: xxxx xxxx@seznam.cz |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | V Praze 20.1.2020 |  |
|  |  |  |