TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVI HRADEC KRÁLOVÉ,a.s. 

		Objednávka zboží číslo: 	OM2020017 		Stránka: 1/2 		
						Datum: 28,01.2020 12:29 	
Odběratel 			Dodavatel 				Expozitura 		
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 	MLS Praha a.s. 						
IČO: 25282174 			Číslo: 46353739 	IČO: 46353739 				
Ulice: Na Brně 362 	Ulice: Pardubická 326 					
PSČ: 50006 	Místo: Hradec Králové 	PSČ: 53701 	Místo: Chrudim 				
	B 1765 									
	6 - Krajský soud v Hradci Králové. 							
Datum vystavení I realizace: 28.01.2020 			Vyřizuje (zavedl): 	Zvěřina Michal 		
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 	Schválil (realizoval): 	Zvěřina Michal 		
Fakturu bude autorizovat Ing. Juránek. 							
Rekonstrukce ohřevu teplé vody PS B 14 ulice V Koutech, Hradec Králové 					
ř. 	Číslo zboží 	Název zboží 			Množství 	MJ 	Cena celkem 	Dat.dodání 	
I. 	136542-005 	RAUPEX Trubka RAUTHERM-FW, SDR 11, 	70,0 m 		11.02.2020 	
		červená 90x8,2 							
2. 	136532-005 	RAUPEX Trubka RAUTHERM-FW, SDR 11, 	60,0 m 		11.02.2020 	
		červená 75x6,8 							
3. 	136522-005 	RAUPEX Trubka RAUTHERM-FW, SDR 11, 	20,0 m 		11.02.2020 	
		červená 63x5,8 							
4. 	136512-005 	RAUPEX Trubka RAUTHERM-FW, SDR II, 	25,0 m 		11.02.2020 	
		červená 50x4,6 							
5. 	267591-001 	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz 		2,0 Ks 		11.02.2020 	
		90x8,2-R3" vnější závit 							
6. 	267581-001 	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz 		5,0 Ks 		11.02.2020 	
		75x6,8-R2 1/2" vnější závit 							
7. 	169141-001 	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz 		3,0 Ks 		11.02.2020 	
		63x5,8-R2" vnější závit 							
8. 	169 143-001 	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz 		1,0 Ks 		11.02.2020 	
		50x4,6-R6/4" vnější závit 							
9. 	267761-001 	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 90x8,2 	21,0 Ks 		11.02.2020 	
10. 	237836-001 	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 75x6 		22,0 Ks 		11.02.2020 	
11. 	169150-001 	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 63x5,8 	10,0 Ks 		11.02.2020 	
12. 	169145-001 	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 50x4,6 	8,0 Ks 		11.02.2020 	
13. 	267681-001 	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 	90x8,2 	68,0 Ks 		11.02.2020 	
14. 	267671-001 	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 	75x6,8 	70,0 Ks 		11.02.2020 	
15. 	138703-001 	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 	63x5,7 	45,0 Ks 		11.02.2020 	
16. 	138693-001 	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 	50x4,6 	21,0 Ks 		11.02.2020 	
17. 	267621-001 	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 90x8,2 		10,0 Ks 		11.02.2020 	
18. 	267611-001 	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 75x6,8 		6,0 Ks 		11.02.2020 	
19. 	169142-001 	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 63x5,7 		7,0 Ks 		11.02.2020 	
20. 	169144-001 	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 50x4,6 		1,0 Ks 		11.02.2020 	
21. 	222856-001 	RAUPEX Klip korýtko pro trubku RAUTHERM 90 	15,0 Ks 		11.02.2020 	
22. 	222855-001 	RAUPEX Klip korýtko pro trubku RAUTHERM 75 	13,0 Ks 		11.02.2020 	
					------ 				

	

Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2020017 

Dodavatel 

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVí HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. 

Stránka: 2/2 

Datum: 28.01.2020 12:30 
Expozitura 

Ulice: Pardubická 326 
Místo: Hradec Králové 
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
IČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 

PSČ: 50006 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové. 

MLS Praha a.s. 
Číslo: 46353739 

PSČ: 53701 

IČO: 46353739 

Místo: Chrudim 

Datum vystavení / realizace: 28.01.2020 
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 

Fakturu bude autorizovat Ing. Juránek. 

Rekonstrukce ohřevu teplé vody PS B 14 ulice V Koutech, Hradec Králové 

Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 

ř, Číslo zboží 

Název zboží 

Množství MJ 

Cena celkem 

Dat.dodání 

23.	243 533-002 
24.	243 523-002 

RAUPEX Klip korýtko pro trubku RAUTHERM 63 
RAUPEX KIip korýtko pro trubku RAUTHERM 50 

8,0 Ks 
5,0 Ks 

             1 I .02.2020 
               11.02.2020 

	

	Podpis ředitele 

516,0 

471 908,04 Kč 

Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci. 
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mai1ovou adresu zverina@thhk.cz s textem: 
Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme. 
Firma: 

Datum: