|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavebně technické a interiérové úpravy místnosti A4-7 včetně klimatizace** | ProInterier s.r.o.Baawer Office HouseBavorská 2780/2155 00 Praha 5 - StodůlkyTel.: +420 220 513 408, fax.: +420 220 513 264e-mail: info@pro-interier.cz internet: www.pro-interier.cz.

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  | **Změnový list č. 1** |
|  | **Projekt :** | **FEL - P6** |   |   |   |   |
|  | **Datum :** | **02.01.2020** |  |  |  |   |
|  | **Por. č.** | **Popis konstrukce** | **M.j.** | **Množství** |  **Kč / M.J.** | **celkem bez DPH** |
|  | 1 | Demontáž lingrusty vč. zed.opravy omítek/kuch./ | m2 | 16,5 | 516,00 Kč | 8 514,00 Kč |
|  | 2 | Vodoinstalace vč.mat./kuch/ | kpl | 1,0 | 1 960,00 Kč | 1 960,00 Kč |
|  | 3 | Kanalizace vč.materiálu | kpl | 1,0 | 1 240,00 Kč | 1 240,00 Kč |
|  | 4 | Elektroinstalace vč.materiálu /kuch./ | kpl | 1,0 | 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč |
|  | 5 | přemostující rohož UZIN RR201 /zasedačka/ | m2 | 9,5 | 216,00 Kč | 2 052,00 Kč |
|  | 6 | Noraplan Sentica 2,0mm, odstín 6506 | m2 | 22,0 | 820,00 Kč | 18 040,00 Kč |
|  | 7 | samonivelační stěrka UZIN NC110 s vláknem, tl. 5 mm | m2 | 19,5 | 476,00 Kč | 9 282,00 Kč |
|  | 8 | montáž kaučukových rolí | m2 | 19,5 | 247,00 Kč | 4 816,50 Kč |
|  | 9 | řezaný sokl z krytiny | m | 13,0 | 83,00 Kč | 1 079,00 Kč |
|  | 10 | Demontáž lina vč.likvidace/kuch./ | m2 | 19,5 | 289,00 Kč | 5 635,50 Kč |
|  | 11 | Osekání nesoudružné stěrky /kuch./do 50% | m2 | 19,5 | 245,00 Kč | 4 777,50 Kč |
|  | 12 | Příprava pro slaboproud /kuch./ | kpl | 1,0 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč |
|  | 13 | Konstrukce OBO vč.vysekání rýh a betonování | m | 3,9 | 2 914,00 Kč | 11 364,60 Kč |
|  | 14 | SDK rev.otvory 20\*20 D+M | ks | 4,0 | 1 297,00 Kč | 5 188,00 Kč |
|  | 15 | Obklad SDK na ocel.konstrukci desky akustické 2\*12,5,Isover 5cm | m2 | 5,8 | 1 160,00 Kč | 6 728,00 Kč |
|  | 16 | Dveře vnitřní hladké plné 80\*197 bílé | ks | 1,0 | 979,00 Kč | 979,00 Kč |
|  | 17 | Nátěr zárubní  | ks | 1,0 | 397,00 Kč | 397,00 Kč |
|  | 18 | Nátěr rámů oken | ks | 2,0 | 392,00 Kč | 784,00 Kč |
|  | 19 | Plexisklo 1,5mm mléčné M+D | ks | 4,0 | 965,00 Kč | 3 860,00 Kč |
|  | 20 | Likvidace suti + odpadů | kpl | 1,0 | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč |
|  | 21 | VRN - Doprava, transport | kpl | 1,0 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
|  |   |   |   |   |   | 96 157,10 Kč |
|  |   |  |   |   |   |  |
|  |  | **CENA ZAKÁZKY CELKEM BEZ DPH** |  |  |  | **96 157,10 Kč** |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |