Antonín Jungman, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ65821670

Psychiatrická léčebna Brno Húskova 2

618 00 BRNO -Černovice

Věc: Cenová nabídka dle domluvy s p. xxxxxxxxxxxxxxx na servis a repasování řídících modulů úpravny vody pro kotelnu.

Starší moduly cca 20 let jsou nákladnější, je nutná výměna level č. 1 rýhování v keramické desce, výměna pohyblivých částí.

S drobnými servisními zásahy/pokud nenastane nějaká mimořádná událost/, by měla úpravna sloužit několik let, mimo katexovou náplň.

Kč

| KA 8103 Level 1 Assy KS 2000 | xxxxxxxx | 2 ks | xxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| KA 1511 Disk č.8 | xxxxxxxx | 3 ks | xxxxxxxx |
| KA 6587 L-3- Regener. Flow Cont, 0,4 GPM | xxxxxxxx | 2 ks | xxxxxxxx |
| KA4766 Retainer, Plastic-Turbine | xxxxxxxx | 2 ks | xxxxxxxx |
| KA 2465 Main Valve Seat | xxxxxxxx | 12 ks | xxxxxxxx |
| KA 2464 Piston, L-4 | xxxxxxxx | 12 ks | xxxxxxxx |
| KA 13720 Control Valve | xxxxxxxx | 3 ks | xxxxxxxx |
| KA 7872 Drain Valve | xxxxxxxx | 6 ks | xxxxxxxx |
| KA 7869 D/C control valve seal | xxxxxxxx | 9 ks | xxxxxxxx |
| KA 8651 Main Base STD | xxxxxxxx | 3 ks | xxxxxxxx |
| KA 7886 Gear P2 Nylon | xxxxxxxx | 1 ks | xxxxxxxx |
| KA 7898 Gear P20 Nylon | xxxxxxxx | 1 ks | xxxxxxxx |
| KA 7894 Gear P14 Nylon | xxxxxxxx | 2 ks | xxxxxxxx |
| KA 7893 Gear P13 Nylon | xxxxxxxx | lks | xxxxxxxx |
| KA 7892 Gear P12 Nylon | xxxxxxxx | 1 ks | xxxxxxxx |
| KA 9258 Turbine PP9 | xxxxxxxx | 1 ks | xxxxxxxx |
| KA 1521 Stem Gear | xxxxxxxx | 1 ks | xxxxxxxx |
| KA 7014 Pawl, Meter Drive | xxxxxxxx | 1 ks | xxxxxxxx |
| Práce, doprava | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx |
| Cena celkem bez DPH |  |  | 53 695,- |

Vyřizuje xxxxxxxxxxxxxxxxx

V Uh. Hradišti dne 20.2.2020