NIMOTECH, s.r.o. Šumavská 416/15 602 00 Brno, Česká republika 100:18825605, DIČ: CZ18825605 Zapsaná v obch. rejstř u KS v Brně, sp.zn: oddíl C, vložka 1292 ISO: 13485:2003, ISO 9001:2008
NABÍDKA č. 2000137	Strana 1/1
Odběratel:
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Helena Rumíšková
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov Město, ČR
IČO: 00844896
DIČ: CZ00844896
Cenová nabídka na opravu ultrazvukového přístroje A35 Sn:S0V7M3HG5000O3V. U přístroje je vadný napájecí
zdroj, který je neopravitelný a je nutno jej vyměnit za nový. Cena obsahuje cestovní náklady, práci a náhradní
díl.
Datum vystavení: Platnost do:26 Vystavil:
12.2.2020 .2.2020 Ing. Petr Liška
Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus Sleva %	Cena bez DPH	DPH	
1	MI96-01300D
ASSY DDM;HS70A,WS80A,A30 V3.0,DOM,FREE/2	1	80 900,00	80 900,00	21	
2	Odvedená práce/0,5hod.
Odvedená práce / 0,5 hod	4	490,00	1 960,00	21	
3	KM
Cestovní náklady / km	412	13,00	5 356,00	21	
Rozpis DPH	Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH	
21%	88 216,00	18 525,36	106 741,36 Kč	
Celkem	88 216,00	18 525,36	106 741,36 Kč	
opravit
neopravovat
razitko+podpis	razltko+podpis
Upozorněni:
Toto sdělení s Vašim rozhodnutím zašlete nejpozději do 8 dnů na naši výše uvedenou adresu, jinak bude přístroj na Vaše náklady vrácen zpět. Cena opravy může být bez souhlasu zákazníka překročena max. o 10%, v připadě vyššiho překročení ceny musí být tato změna zákazníkem potvrzena.
V případě, že nebudete souhlasit s opravou, jsme povinni požadovat úhradu nákladů za zjištění závady a to 5.000,- Kč bez DPH.
Za správnost:
100:18825605	Tel: 549246688	e-mail: nimotech@nimotech.cz
Dlč: CZ18825605	Fax: 549245759	http: //www.nimotech.cz
EKO-KOM ID. EK-F00022859.Ekologická likvidace elektrozařlzeni je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.