| Příloha č. 1 smlouvy |  |
| --- | --- |

| Č. pol. | Název | Množství | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C5 I (pouze pro aplikace měření v GTEM) Compliance 5 Immunity s podporou na 12 měsíců | 1 | ks |
| 2. | G5E (Emise) Compliance 5 Emmission | 1 |  |
| 3. | VF kabely | 1 |  |
| 4. | RFB 6000 VF přepínací síť, šasi se zdrojem, rozhraním pro ovládání, 3" dotykový displej a uživatelský port, 19" verze do racku, obsahuje USO 4013, (zásuvné VF přepínací moduly a rozhraní měřiče výkonu je třeba objednat zvlášť) | 1 | ks |
| 5. | SRS 1200B Příslušenství pro RFB 6000: Zásuvný modul - zadní panel se spínačem 1 na 2, konektor typu SMA, instalováno v RFB 6000 | 3 | ks |
| 6. | GTEM 500-R-EU-MPC GTEM s výškou septa 500 mm, dveře na pravé straně s průhledným otvorem 44 cm x 38 cm a stíněné okno 30 cm x 10 cm ve dveřích, bezpečnostní kontakt ve dveřích, EUT Box-1 s filtrem 2x 16 A, uvnitř 1 zásuvka typu schuko, bezpečnostní vypínač přívodu, RCD, vypínatelné osvětlení a větrání, mediální rozhraní (Media S) osazený třemi konektory typu N a porůchodkou pro optiku. Dálkově ovládaný manipulátor XYZ. Komora je dodávána smontovaná). Max. 400 W vysokofrekvenční vstupní výkon. | 1 | ks |
| 7. | CBA 1G-030D Polovodičový zesilovač 1MHz-1GHz 30W, 4U šasi pro montáž do racku, s barevným displejem a rozhraním pro ovládání, konektory typu N pro VF vstup/výstup/vzorkovací konektory 100 - 240 V | 1 | ks |
| 8. | CBA 3G-025B Polovodičový zesilovač 800MHz-3.1GHz 25W, 3U šasi pro montáž do racku, s barevným displejem a rozhraním pro ovládání, konektory typu N pro VF vstup/výstup/vzorkovací konektory 100 - 240 V | 1 | ks |
| 9. | PMU 6003 Měřič výkonu PM 6003, 9 kHz až 3 GHz, verze USB pro přímé připojení k PC, kabel LE 244 (délka 2 m), SW | 2 | ks |
| 10. | DCP 0100A Dvojitá směrová odbočnice 10 kHz - 1000 MHz, 100 W jmenovitý výkon, 200 W do 400 MHz, 50Ω, vazební faktor 40dB, N-konektory | 1 | ks |
| 11. | BDC 0742-40/500 Dvojitá směrová odbočnice 0,7 až 4,2 GHz, 500 W jmenovitý výkon, 50Ω, vazební faktor 40dB, N-konektory + SMA konektor | 1 |  |
| 12. | EP-600 Izotropní sonda elektrického pole 100 kHz - 9,25 GHz; 0,15 až 140 V / m Samostatný elektrooptický převodník a dobíjecí baterie. | 1 | ks |
| 13. | NSG 4070C-80 Kompaktní testovací systém imunity NSG 4070, vysokofrekvenční generátor 4 GHz až 1 GHz, výkonový zesilovač s výkonem 80 W, 150 kHz - 230 MHz, obsahuje software pro ovládání pomocí PC, USO 4013, USB na sériový / optický převodník s optickým kabelem 20 m, kabel RS232, kabel LAN, klávesnice (angličtina), síťový kabel | 1 | ks |
| 14. | LE 4070 VF kabelová sada pro NSG 4070 | 1 | ks |
| 15. | ATN 6150 Útlumový článek 6 dB, 150 W, 1 GHz, N(f)-N(f) | 1 | ks |
| 16. | CDN M016S Vazební síť, 16A, přepínatelná mezi M2 a M3, 150 kHz až 230 MHz, v kufříku. Obsahuje tyto kalibrační adaptéry 2x CAL U100B, SAR MA31, 2x SAR M300SAR, M116A 50-N | 1 | ks |
| 17. | Instalace a trénink | 1 |  |
| 18. | Doprava | 1 |  |