Mettler-Toledo, s. r.o.

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková

organizace

XXXX

Žďárská 610

59231 Nové Město na Moravě

Adresa

Telefon

Servis

Fax

E-mail

IČO

DIČ

Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10

+XXXX

+ XXXX

+XXXX

[XXXX](mailto:sales.mtcz@mt.com)

[XXXX](mailto:service.mtcz@mt.com)

60463031

CZ60463031

[www.mt.com](http://www.mt.com)

Datum: 21. 2. 2020 Označení:

Číslo nabídky: 2000-2200003691

Telefon: +XXXX

Fax: +XXXX

E-mail: [XXXX](mailto:jana.lacinova@nnm.cz)


Cenová nabídka č. 2000-2200003691

Vážená paní XXXX,

zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době.

V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.

S pozdravem

XXXX Obchodní zástupce [XXXX](mailto:Anna.Parandyk@mt.com)

XXXX

Firma Mettler-Toledo, s. r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C-26404. Den zápisu 2.2.1994. Základní kapitál: 8000000 Kč.

020 30355366 XSR225DU/M Analytická váha 1 248 000 20% 198 400

**Analytické váhy XSR, váživost 121/220 g, odečitatelnost 0,01/0,1 mg, motorizovaný ochranný kryt proti proudění vzduchu, ochrana heslem, automatické interní sjustování a připravenost pro LabX**

Maximální váživost: 220 g/121 g Odečitatelnost: 0,1 mg;0,01 mg

Opakovatelnost (závaží): 0,02 mg (10 g) Minimální navážka USP ((0,10%) typická): 20 mg Justování: Interní / FACT Rozměry vážicí misky (šxh): 78 mm x 73 mm

**Zjednodušené procesy vážení**

**Automatická dvířka**

Motorizovaná dvířka krytu proti proudění vzduchu usnadňují procesy vážení a pomáhají zvyšovat efektivitu. Dvířka lze nastavit na různé stupně automatizace.

**Intuitivní obsluha**

Integrované metody a protokol o výsledcích zjednodušují vaše úkoly. Díky jasným ikonám a nabídkám s jednoduchým přístupem je barevná dotyková obrazovka snadno ovladatelná.

**Ergonomický design**

Analytické váhy XSR jsou optimálně navrženy dle potřeby uživatelů pro ruční dávkování bez námahy.

Pro více informací: [XXXX](http://www.mt.com/xsr-analytical)

Obchodní podmínky:

Ceny: Ceny jsou uváděny bez DPH (21%).

Dodací podmínky: DDP

Dodací lhůta: 2-3 týdny

Záruka: 12 měsíců

Platební podmínky: Splatnost faktury 60 dní od data vystavení

Platnost nabídky do: 22. 3. 2020

Instalace: Instalace není zahrnuta v ceně produktů.

U objednávek do hodnoty 27.000 Kč bez DPH účtujeme poplatek za poštovné, balné a manipulaci ve výši 599,- Kč + DPH.

Tato nabídka se řídí našimi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami, které jsou Vám k dispozici na [XXXX](http://www.mt.com/terms)

