Cenová nabídka 2020\_01\_20\_Laser\_Auriga

**(dle zákona 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů §64 §65 §66)**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: Nemocnice na Homolce | Č.obj.: OBMI191823 |
| IČO:00023884 |
| Adresa: Roentgenova 37/2 | DIČ: CZ00023884 |
| Přístroj: Holmium laser AURIGA XL, inv.č. 1011192 | v.č.: 4007-A-0033 |
| Typ zásahu: PBTK + výměna Flash lampy | ZÁRUČNÍ x POZÁRUČNÍ |

Technické vyjádření k provedení PBTK:

Před plánovanou PBTK na základě objednávky OBMI191823 byla zároveň z urologického oddělení hlášena

"chybové" hlášení laseru - o aktuální potřebě výměny Flash lampy. Pro správné nastavení přístroje a tedy udělení

| **CENA CELKEM** | **62 146 Kč** |
| --- | --- |

PBTK bude nutné u laserového přístroje Auriga XL 4007 vyměnit výbojku- tzv. „Flash lampa“.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba materiálu | | Typ | Počet kusů | Cena/jedn. | Cena |
| Flash lampa | | 40021000-01 | 1 | 32 860 Kč | 32 860 Kč |
| Částicový filtr | | 91081001/W-01 | 1 | 13 230 Kč | 13 230 Kč |
| Deionizační filtr | | 40003125-01 | 1 | 9 156 Kč | 9 156 Kč |
|  | | | Celkem | | **55 246 Kč** |
| Počet prac. 1 | Počet servisních hodin | | 3 | 1400 Kč | 5 200 Kč |
|  | Posouzení elektrické bezpečnosti | | 1 | 1200 Kč | 1 200 Kč |
|  | Paušál - dopravné po Praze | | 1 | 500 Kč | 500 Kč |
|  |  | |  | Celkem | **6 900 Kč** |

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Servisní list a ceny jsou platné od 1.9.2018.

Česká republika || Šanov 216, 270 31 Rakovník || IČO: 24215660

[xxxxxxxxx@surgicare.cz](mailto:xxxxxxxxx@surgicare.cz) || mob. +420 xxx xxx xxx || [www.surgicare.cz](http://www.surgicare.cz)