Firma • Jiří S E L I N G E R, Pokutická 626, 432 01 Kadaň

Sídlo • Výměníková stanice,Na Podlesí 1722, 432 Ol Kadaň

IČO : 72608234 DIČ : CZ7409012457

Peněžní ústav : Komerční banka Kadaň 

|  |  |
| --- | --- |
| Císlo účtu | • 35-7763070287/0100 |
| Tel/Fax | • 474 334832 |
| Mobil | • 602274906 |

CENOVÁ NABÍDKA

# TATO NABÍDKA PLATÍ 6 MĚSÍCU

Investor : l.zš Kadaň

Ul. školní 1479 Kadaň 43201

Název akce : Výměna potrubí v přečerpávací šachtě v areálu I,ZŠ upravení a seřízení plováků

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Práce : | * demontáž starého potrubí
* osekání potrubí u výstupu ze šachty
* natažení nového potrubí
* seřízení a upravení plováků v šachtě
 |  |  |
| Materiál:. | - režie a přesun materiálu |  | 14.780,-Kč |
|  | - PVC-U 110 | 20m |  |
|  | - kolena PVC-U 110 | 6ks |  |
|  | * lemový nákružek PVC-U 110
* příruba PVC-U DNI IO PN16
 | 4ks |  |
|  | - lepidlo a čistič na trubky PVC-U | 21, |  |
|  | - zpětné klapky DN 110 PNIO | 2ks |  |
|  | - odbočka 110x110x110-45 | I ks |  |

- drobný materiál (těsnění, šrouby, řez. kotouče a brusný) 43.650,-Kč

#  CELKEM /BEZ DPH / 58.430,- Kč

DPH12.270,- Kč

|  |  |
| --- | --- |
| CELKEMZáruka na práci 24měsíců. | 70.700,- Kč |
| Záruka na materiál dle výrobce. | Jiří SELINGER |
| V Kadani dne 17.3. 2020 | májitel firmy |

fi r ma SELINGE

PokuticUP 6, KADAŇ mob.:n 2 86, 602 274906 4 DlC: CZ140901245