Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Water.a.s.

- - Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200

C65KA VODA 100:25035070, DIČ: CZ25035070

CZGCH WATGR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | | Nabídka: | CVCW20440-2020 | |  |
| Provádí: CVCW, a.s., stř.20440 | | Datum: | 01.04.2020 |  |  |
| Název zakázky: | |  |  |  |  |
| ÚV Sojovice - výměna a přeložení kabeláží v armaturním prostoru II. filtrační haly | | | | | |
| Popis:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. | odpojení a demontáž el. instalace vedené v suterénu pro napájení zásuvkových obvodů 400V v II. filtrační hale, montáž nových kabelů v suterénu do nové kabelové trasy včetně montáže rozváděče  RO a připojení napájecích kabelů pro vodoměrnou šachtu, připojení, uvedení do provozu odpojení a demontáž el. instalace vedené v suterénu pro napájení stropních ventilátorů v II. filtrační hale nad filtry 19 až 24, montáž nové el. instalace v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu  odpojení a demontáž el. instalace vedené v suterénu pro napájení a spínání zářivkového osvětlení v suterénu, montáž nové el. instalace v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu odpojení a demontáž napájecích kabelů pro servopohony M17 a M27 na nátoku surové vody z rozváděče DT5, montáž nových napájecích kabelů v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu  odpojení a demontáž ovládacích a signalizačních kabelů z objektu nátoku surové vody včetně servopohonů M17 a M27 z rozváděčů DT15B a DT5, montáž nových napájecích kabelů v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu  odpojení a demontáž napájecího a ovládacího kabelu pro bagrovací čerpadlo písku, montáž nové kabeláže v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu  odpojení a demontáž kabeláže pro napájení rozvaděče vodoměrů a kabeláže pro přenos informací z vodoměrů do rozváděče DT15, montáž nové kabeláže v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu  montáž části nových kabelových tras včetně pospojování | | | | |
| Materiál: | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | Množství | Jednotková | Cena celkem |
| 1. | přívodní kabel CYKY pro rozváděč RO | | 116 | 183 Kč | 21 228 Kč |
| 2. | kabel CYKY pro napájení a spínání osvětlení, napájení rozváděče vodoměrů | | 334 | 29 Kč | 9 686 Kč |
| 3. | kabel CYKY pro napájení ventilátorů, ovládání bagrovacího čerpadla | | 316 | 37 Kč | 11 692 Kč |
| 4. | kabel CYKY pro napájení bagrovacího čerpadlo | | 110 | 79 Kč | 8 690 Kč |
| 5. | kabel CYKY pro napájení servopohonů M17 a M27 | | 226 | 38 Kč | 8 588 Kč |
| 6. | kabel JYTY pro ovládání servopohonů M17 a M, pro komunikaci do DT15B | | 339 | 82 Kč | 27 798 Kč |
| 7. | kabel JYTY pro komunikaci s vodoměry | | 216 | 47 Kč | 10 152 Kč |
| 8. | rozváděč RO včetně zásuvek 400V a 230V | | 1 | 18 326 Kč | 18 326 Kč |
| 9. | kabelový žlab žárový Zn | | 12 | 226 Kč | 2 712 Kč |
| 10. | spojka žlabu žárový Zn | | 14 | 28 Kč | 392 Kč |
| 11. | spojka žlabu územ. žárový Zn | | 10 | 67 Kč | 670 Kč |
| 12. | nosník žlabu žárový Zn | | 12 | 147 Kč | 1 764 Kč |
| 13. | kabelová trasa LV | | 28 | 43 Kč | 1 204 Kč |
| 14. | krabice rozbočná IP | | 7 | 148 Kč | 1 036 Kč |
| 15. | drobný montážní a spojovací materiál | | 1 | 2 783 Kč | 2 783 Kč |
|  |  | |  |  |  |
| Materiál celkem | |  |  |  | 126 721 Kč |
| Práce celkem | |  |  |  | 84 042 Kč |
| Doprava | |  |  |  | 3 800 Kč |
| Ostatní náklady | |  |  |  | 0 Kč |
| Cena celkem bez DPH | |  |  |  | 214 563 Kč |
|  |  |  |  | Ing. Pay^l Halaš  výkonný ředitel a člen představenstva | |
| Nabídku vypracoval: Petr Hanžl | |  |  |  | ' / |