MRAZÍK v.o.s.

Libušinka 403

541 01 Trutnov

www.mraziktu.cz

Klimatizace do kanceláří - RIAPS Trutnov

Multi systém LG                                                                  111.300,-

( MU5R30, PC09SQ, PC12SQ )

čerpadlo kondenzátu 4ks                                                          9.360,-

potrubí Cu izolované 60m                                                      21.000,-

kabel komunikační 60m                                                           1.920,-

PVC žlaby                                                                                1.200,-

potrubí odvodu kondenzátu                                                         800,-

konzole venkovní jednotky                                                          950,-

montážní práce, doprava                                                          24.480,-

elektro přívod, revize                                                                  6.500,-

celkem bez DPH                                                                   177.510,- Kč

V Trutnově dne 17.03.2020