Příloha č. 2

	Standardy údržbářských prací 

	„Úklidy a údržba III. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb 

v budovách Finančních úřadů v ČR“
Část 2 „Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budově Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Tachově“


	Údržba a opravy vnitřních prostor budov, včetně příslušenství

	Četnost
	Činnost

	1 x měsíčně v posledním týdnu
	· provádění kontroly dodávky, rozvodů a spotřeb energií a vody, včetně odečtu a evidence stavů měřidel.

	1 x měsíčně
	· kontrola funkčnosti výtahu.

	1 x za rok
	· údržba a čistění retenční nádrže, mimo činnosti prováděné odbornou firmou,

· čištění střechy od listí a nečistot, údržba a čištění okapových svodů, okapů,

· součinnost při servisní prohlídce a revizi plynových kotlů a spalinových cest 

(v četnosti dle platných právních předpisů a norem). 

	Průběžně
	· hlášení závad na objektu, které je třeba odstranit dodavatelským způsobem, určenému zaměstnanci objednatele, informování určeného zaměstnance objednatele o všech hrozících škodách na majetku objednatele,

· příprava odpadů k jejich odvozu dle platné směrnice generálního ředitele upravující nakládání s odpady
) v četnosti dle platné smlouvy,

· kontrola vyvezení kontejnerů na odpad, včetně úklidu stanoviště kontejneru,

· příprava sběrového papíru k jeho odvozu,

· běžné údržbářské práce a drobné opravy nevyžadující zvláštní odbornou kvalifikaci, např. kontrola a údržba činnosti dveřních a zámkových systémů, kontrola funkčnosti odvodu odpadních vod, oprava těsnění vodovodních baterií, případná výměna splachovačů, dřezů, umyvadel, sprch a odpadů v sociálních zařízeních, výměna žárovek a zářivek, včetně drobných oprav vypínačů a elektrických zásuvek (osobou způsobilou ve smyslu zvláštního právního předpisu
)), drobné opravy nábytku, opravy žaluzií a rolet, drobné natěračské a malířské práce a další práce, svým charakterem drobné opravy a údržby majetku, dle požadavků objednatele,

· v případě potřeby vyprošťování z výtahu (po proškolení odbornou firmou),

· vyvěšování a sejmutí státní vlajky,

· v souladu s provozem budovy zajišťování prací dle pokynu příslušného ředitele (např. v zimním období odstraňování mimořádných nánosů roztátého sněhu na frekventovaných místech během dne, vše nutno specifikovat ve smlouvě).



	Sezónní údržba a úklid venkovních prostor (pozemní komunikace, travnaté plochy) 
jsou-li v příslušnosti hospodaření objednatele

	Četnost
	Činnost

	2 x za rok
	· čištění kanálových vpustí u parkovišť 2x 2 ks (jaro a podzim)

	Průběžně
	· úklid všech pozemních komunikací (chodníky, parkoviště), trávníků a dalších ploch kolem budovy, sběr a odstranění nečistot (např. cigaretové nedopalky, plastové odpadky, papír apod.),

· likvidace plevele postřikem u obrubníků a v chodnících,
 


Zajištění materiálu a vybavení spojeného s výkonem činnosti:

Posypový materiál (směs soli a písku) zajišťuje na své náklady poskytovatel.

Postřik na likvidaci plevele zajišťuje na své náklady objednatel.

Nářadí, nástroje, stroje a zařízení, určené pro výkon činnosti zajišťuje a provozuje na své náklady poskytovatel.

Zajištění odbornosti dodavatele požadované k výkonu činnosti:

Náklady na zajištění proškolení obsluhy a případné další povinné osvědčení, zkoušek apod. nese poskytovatel.
Venkovní prostory

	
	
	
	m2

	Zpevněné plochy v m2
	chodníky
	531

	
	terasa
	462

	
	dvůr
	0

	
	parkoviště
	344

	
	venkovní schodiště
	31

	
	průjezd
	0

	
	střecha budovy
	451

	
	balkon
	28

	Zeleň celkem
	trávník
	918

	
	okrasná zeleň
	0

	
	 
	ks

	
	stromy
	0

	
	keře
	0


�)	Směrnice č. 29/2013 generálního ředitele – Nakládání s odpady.


�)	Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.






