|  |
| --- |
| Nabídkový položkový rozpočet |
| Zakázka: | Rozšíření zásuvek v učebnách - NCO+NZO Vinařská 6, Brno |
| Objednatel: NCO+NZO |  | IČ: |  |
| Vinařská 6 |  | DIČ: |  |
| Brno |  |  |  |
| Zhotovitel: REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. | IČ: 26919001 |
| nám. Karla IV 22 | DIČ: CZ26919001 |
| 628 00 Brno |  |  |  |
| Vypracoval: Ing. Honek |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 11 922,90 |
| PSV |  |  | 11 800,00 |
| MON |  |  | 43 945,30 |
| Vedlejší náklady |  |  | 18 610,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 86 278,20 |
| Rekapitulace daní |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 86 278,20 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 18 118,00 CZK |
| Zaokrouhlení |  |  | -0,20 CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  | 104 396,00 CZK |
| v | dne | 1.8.2016 |  |
|  |
| Za zhotovitele | Za objednatele |  |

Popis rozpočtu: -

ze stávajících R601,602,603 bude zřízeno 10 samost. 1f zásuvkových obvodů v učebnách

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 3

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | 2 676,00 | 0,22944 |
| 90 | Přípočty | HSV | 4 980,00 | 0,00000 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | 4 266,90 | 0,01977 |
| 784 | Malby | PSV | 11 800,00 | 0,08400 |
| M21 | Elektromontáže | MON | 43 945,30 | 0,00000 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | 18 610,00 | 0,00000 |
| Celkem: |  |  | 86 278,20 | 0,33321 |

Zpracováno programem RTS Stavitel+

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 2 676,00 |
| 1 | 612 10-0033.RA0 | Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových | m2 | 8,00000 | 334,50 | 2 676,00 |
| Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 4 980,00 |
| 2 | 900 - .R01 | HZS- zakrytí podlah -koberců, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 14,00000 | 249,00 | 3 486,00 |
| 3 | 900 - .R00 | HZS- hrubý úklid po montážích | h | 6,00000 | 249,00 | 1 494,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 4 266,90 |
| 4 | 973 03-1616.R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 45,00000 | 36,60 | 1 647,00 |
| 5 | 974 03-1121.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 24,00000 | 53,60 | 1 286,40 |
| 6 | 974 03-1135.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm | m | 9,00000 | 105,50 | 949,50 |
| 7 | 979 98-1101.R00 | Suť bez příměsi, odvoz a likvidace, 31 | t | 0,50000 | 319,50 | 159,75 |
| 8 | 979 01-1211.R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0,50000 | 448,50 | 224,25 |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 11 800,00 |
| 9 | 784 45-0020.RA0 | Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 200,00000 | 59,00 | 11 800,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 43 945,30 |
| 10 | 210 8O-OO24.ROO | Vodič CYKY 3x2,5 mm2 pod omítkou | m | 230,00000 | 21,60 | 4 968,00 |
| 11 | 210 01-0311.R00 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová | kus | 45,00000 | 47,60 | 2 142,00 |
| 12 | 210 01-0333.R00 | Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,bez zapojení | kus | 5,00000 | 151,50 | 757,50 |
| 13 | 210 11-1021.R00 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | kus | 50,00000 | 143,50 | 7 175,00 |
| 14 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 30,00000 | 17,00 | 510,00 |
| 15 | 210 01-0106.R00 | Líšta elektroinstalační PVC š.do 80 mm,šroubováním | m | 2,00000 | 95,90 | 191,80 |
| 16 | 210 12-0803.R00 | Chránič proudový dvoupólový do 40 A | kus | 10,00000 | 118,00 | 1 180,00 |
| 17 | 2D6914 | Materiál na zakázku - viz. položková příloha | kpl | 1,00000 | 18 285,00 | 18 285,00 |
| 18 | 900 - .R24 | HZS- úprava rozvaděčů R601,602,603, elektromontér v tarifní | h | 9,00000 | 364,00 | 3 276,00 |
|  |  | třídě 7 |  |  |  |  |
| 19 | 900 - .R24 | HZS-práce mimo ceník M21, elektromontér v tarifní třídě 7 | h | 15,00000 | 364,00 | 5 460,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 18 610,00 |
| 20 | 1 | Výchozí revize, revizní technik dle vyhl. 50/76 Sb §9 | kpl | 1,00000 | 3 510,00 | 3 510,00 |
| 21 | 2 | Rezerva | kč | 1,00000 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 22 | 3 | Projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1,00000 | 5 600,00 | 5 600,00 |

Zpracováno programem RTS Stavitel+

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CISLO | NÁZEV | CENA jedn MNOŽSTVÍ CELKCENA |
| Rozpočet č.: | 2D6914 |  |
| Název: | NCO NZO rozšíření zásuvek v učebnách |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracoval: | Daněk Dalibor |
| Dne: | 26. 7.2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIÁL NOSNÝ |  |  |  |  |
| číslo | název | cena/j. (Kč) | jedn. | množství | celk.cena (Kč) |
| 33918 | CYKY 3Cx2.5mm2 (3Jx2.5mm2) | 15.89 | m | 240.00 | 3813.60 |
| 00314 | krabíce KU 68-1901 73x42mm (UK1) | 4.70 | ks | 45.00 | 211.50 |
|  | dvojzásuvka natoč. Element bílá/ledově bílá | 149.74 | ks | 45.00 | 6738.30 |
| 01840 | dvojzásuvka TANGO 5513A-C02357 B (bílá natočená) | 136.41 | ks | 5.00 | 682.05 |
| 00327 | krabice lištová LK 80x28 2ZT TANGO (pod 2zás.)bílá | 12.58 | ks | 5.00 | 62.90 |
| 42413 | lišta plast el.instalační vkládací LV 18x13 2m/70m | 9.99 | m | 2.00 | 19.98 |
| 20017 | sádra stavební pytel 30kg/ks | 172.80 | ks | 1.00 | 172.80 |
| 90108 | Baumit štuková omítka extra 25kg/ks | 92.77 | ks | 1.00 | 92.77 |
| 73703 | jistič s proud.chráničem 16B/2/0.03 6kA B0668516 | 494.50 | ks | 10.00 | 4945.00 |
|  |  |  |  | mezisoučet: | 16738.90 |
|  | Prořez 5% |  |  |  | 191.68 |
|  |  |  |  | mezisoučet: | 16930.58 |
|  | Podružný materiál 8% |  |  |  | 1354.45 |
|  |  |  |  | Celkem: | 18285.03 |