|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
|  WEBA Praha s.r.o., Dominínská 618/7, Praha 5 - Slivenec, 154 00  |

 |
|  |  IČ: 02858495, DIČ: CZ02858495, email: @weba-klima.cz tel.:  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEBA Praha s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 224437 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet na dodávku a montáž podstropní SPLITOVÉ klimatizační jednotky HOKKAIDO** |
|  | **EKOLOGICKÉ CHLADIVO R32** |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | SOŠ Drtinova **UČEBNA Č.12** | **Kontakt:** | **tel.:** |  |
| **Objekt:** | SoŠ Drtinova - malá učebna č.20 |  |  | **email:** |  |
| **Část:** | Učebna č.12 + 21 osob + 21 PC | **Adresa:** |  |
|  | 242m3 Qch=7,2kW,+ tepelná zátěž osob a PC 13,5kW |  | **SOŠ Drtinova, Drtinova 3/498** |
| **Datum:** | Předpokládaný čas realizace rok 2020 - platnost nabídky 1 měsíc |  |  | **Praha 5** |  | **150 00** |
| **Pol.** | **Popis** | **ks/m** | **Počet** | **Cena za kus** | **Cena celkem** | **Sleva** | **Cena po slevě** |
|
| 1.1. | Dodávka vnější a vnitřní podstropní klimatizační jednoty SPLIT HOKKAIDO HSFI1400ZA1 / HCSI1400ZA 14,07kW ener. třída A++  | ks | 1 | 81 324 Kč | **81 324 Kč** | **15%** | **69 125 Kč** |
| 1.2. | Propojení vnější a vnitřní jednotky CU potrubím 16/10 s předizolováním a kabelem bm  | m | 8 | 590 Kč | **4 720 Kč** |  | **4 720 Kč** |
| 1.3. | Odvod kondenzátu samospádem + umyvadlový sifon s odbočkou + lišta | m | 10 | 79 Kč | **790 Kč** |  | **790 Kč** |
| 1.4. | Konzole pod vnější jednotku + 4x silentblok | ks | 1 | 750 Kč | **750 Kč** |  | **750 Kč** |
| 1.5. | Silový přívod CYKY 5x2,5 + jistič 3f/16B + lišta | m | 20 | 108 Kč | **2 160 Kč** |  | **2 160 Kč** |
| 1.6. | Krycí lišta pro vedení CU a komunikace + tvarovky  | m | 8 | 149 Kč | **1 192 Kč** |  | **1 192 Kč** |
| 1.7. | Montážní a spojovací materiál, pájení, indapáska, kotouč, kombi šrouby, hmožděnky, objímky, závitové tyče | ks | 1 | 850 Kč | **850 Kč** |  | **850 Kč** |
| 1.8. | Prostup stěnou, pro CU strop / podlaha | ks | 1 | 590 Kč | **590 Kč** |  | **590 Kč** |
| 1.9. | Dodávka / Montáž / Uvedení do provozu / Zaškolení / Práce 40  | ks | 1 | 14 000 Kč | **14 000 Kč** |  | **14 000 Kč** |
| 1.10. | Stěhování na půdu a po půdě | ks | 1 | 3 500 Kč | **3 500 Kč** |  | **3 500 Kč** |
| 1.11. | Doprava Praha  | ks | 1 | 390 Kč | **390 Kč** |  | **390 Kč** |
| 1.12. | Parkovné v modré zoně | ks | 1 | 500 Kč | **500 Kč** |  | **500 Kč** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | **Cena celkem bez DPH** |  |   |   | **110 766 Kč** |  | **98 567 Kč** |
|   | **Sleva na klimatizační jednotky** |  |   | **15%** |  |  | **12 199 Kč** |
|   | **Cena celkem s 21% DPH** |  |   |   |  |  | **119 267 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cenová nabídka je vypracována na základě požadavků investora a konzultace na místě montáže.** |
| **Cena investice je uvedena s 21% DPH.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY** |  |  |  |  |  |  |
|  **- Záruka - 24 měsíců, při pravidelném servisu minimálně 1x ročně, se záruka prodlužuje na 36 měsíců.** |
|  **- Před zahájením realizace nutno uhradit 50% zálohy** |  |  |  |  |  |  |
|  **- Termín dodání 1 týden od závazné objednávky a úhrady zálohy. Dodání v den montáže** |  |  |
|  **- Doba realizace na místě 1 den** |  |  |  |  |  |  |
|  **- U kocového zákazníka, pro byty a rodinné domy, je DPH 15%** |  |  |  |  |  |  |
|  **- V případě, že odvod kondenzátu nepůjde dát do samospádu, bude použito čerpadlo pro odvod kondenzátu,**  |
|  **- Cena 1ks čerpadla činí 2490Kč bez DPH** |  |  |  |  |  |  |
|  **- U společností a firem s odvodem DPH je přenesená povinnost** |  |  |  |  |  |
|  **- Při spožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 4,5% za každý započatý den prodlení** |  |
|  **- VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ: Zboží je až do úplného 100% zaplacení výhradním majetkem dodavatele se všemi**  |
|  **právy, která z výhradního vlastnictví vyplývají dle zákonných noremplatných na území ČR** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |