# STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNU

# V BUDOVĚ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00.

# Obecně

Záměrem zadavatele je zajištění návrhu stavebních úprav ve 2. suterénu objektu spočívající ve stavební úpravě stávajících sprch v místnostech 606 a 607 a ve změně užívání v místnosti 612 ze skladu na šatny pro ostrahu a recepci objektu.

Místnosti 606 a 607 - spojení těchto prostorů a vytvoření skladu úklidových prostředků (kbelíky, hadry, košťata). Požadavky na vybavení : 1x výlevka, min. 1x umyvadlo, 1x podlahová vpusť. Dále je třeba vyřešit účinné odvětrání a temperování prostoru.

Místnost 612 – stavební úpravy budou spočívat v celkové stavební obnově prostoru (instalace rozebíratelného podhledu, předstěn apod.), pro nové využití jako šatna pro pracovníky ostrahy a recepce. Požadavky na vybavení : 1x umyvadlo, skříňové zařízení vhodné pro služební a civilní oblečení.

Celkový rozsah díla a požadavky viz. Návrh smlouvy o dílo a Příloha č.1 – cenová nabídka

# Podklady k návrhu

- A/ Výkres rozsahu řešeného prostoru – stávající stav