16.03.2020

Příloha č.1 k SOD S10200566	 Ceník servisních služeb.

# Paušální úkony dle bodu 2.1.1. Smlouvy o dílo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | interval (měsíce) |  |  |  | obsah čtvrtletního paušálu |  |  |  |  |  |  | čtvrtletně |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | typ | evid.č. | adresa | určení | nosnost | ms-1 | stanic | nást. | dveře | výrobce | výr.č. | r.v. | OP | OZ | IP |  | OP | OZ | PP | PU | MC | VY | SIM | bez DPH | vč DPH 15% |  |
| 1 | TOV | 222090666 | K Moravině 343/6 | B | 250 | 0,70 | 5 | 5 | R1 | VVS | 222090666 | 2009 | 3 | 36 | 72 |  | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | 4890,00 | 5916,90 |  |
| 2 | TOV | 222090667 | K Moravině 343/6 | B | 250 | 0,70 | 5 | 5 | R1 | VVS | 222090667 | 2009 | 3 | 36 | 72 |  | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | 4890,00 | 5916,90 |  |
| 3 | TOV | 222090668 | K Moravině 343/6 | B | 250 | 0,70 | 5 | 5 | R1 | VVS | 222090668 | 2009 | 3 | 36 | 72 |  | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | 4890,00 | 5916,90 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14670,00 | 17750,70 |  |

Názvosloví

OP - odborná prohlídka (revize) ČSN 27 4002, 274007 OZ - odborné zkoušky a elektrorevize ČSN 27 4002 B IP - inspekční proklídky, posouzení rizik

Určení - B = běžné, V = veřejné (úřady, nemocnice, hotely …), N = bez dopravy osob

PP - provozní prohlídka (čtrnáctidenní) ČSN 27 4002 C PÚ - preventivní údržba ČSN 27 4002 C

71002,80

58680,00

ročně

17750,70

14670,00

čtvrtletně

x

x

měsíčně

vč DPH 20%

bez DPH

Rekapitulace

MC - mazání + čištění VY - vyprošťování

# Opravy na zavolání dle bodu 2.1.2. Smlouvy o dílo.

Nástup na tyto opravy je v uvedené ceně nejpozději následující pracovní den po nahlášení na dispečink VVS.

V ceně nejsou obsaženy další opravy, které budou prováděny na objednání (telefonické zavolání) a budou účtovány samostatně uvedenou HZS.

DPH %

cena za materiál (dle současných cen)	xxx,xx Kč	15

HZS 1 práce odborného pracovníka v pracovní době	545,00 Kč	15

HZS 2 práce odborného pracovníka mimo pracovní dobu	981,00 Kč	15

V případě vyžádání opravy mimo pracovní dobu expresní příplatek na každý výjezd	1100,00 Kč	15

dopravní paušál	420,00 Kč	15

Dne :	Dne :

za zhotovitele	za objednatele

Karel Novák