**Technická specifikace**

**K VZMR s názvem:
„Revize elektrospotřebičů“**

Předmětem zakázky jezajištění neustálé provozuschopnosti přístrojového vybavení a splnění požadavků právních předpisů na provoz těchto zařízení v objektech Národního památkového ústavu. Jedná se přibližně o 1700 kusů přístrojového vybavení. Konkrétní popis jednotlivých přístrojů nemáme, ale jedná se o přístroje, které se běžně vyskytují v kancelářských prostorech. Připojujeme cenovou tabulku, kde prosíme o uvedení nabídkové ceny paušálně za revizi. Nabídková cena obsahuje dopravu a veškeré související náklady.

Provedení revizí požadujeme v pracovních dnech, od 8 do 15 hodin. Revize budou probíhat za účasti pověřené osoby za NPÚ a budou provedeny od zahájení prací maximálně do 5 kalendářích dní. Termín zahájení bude stanoven co nejdříve po uzavření smlouvy po vzájemné dohodě. Ukončení poskytování služeb a předání revizní zprávy: nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti.

**Místem plnění jsou následující objekty**:

* Dům U Voříkovských, Liliová 219/5, 110 00 Praha 1
* Ledeburský palác, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha 1
* Objekt NPÚ, Horoměřická 2328, 164 00 Praha 6
* Objekt NPÚ, K Starému Bubenči 569/4, 160 00 Praha 6
* NPÚ - územní odborné pracoviště v Praze, Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1
* Invalidovna Praha, Sokolovská 24/136, 186 00 Praha 8

Požadujeme revizi elektrospotřebičů spočívající zejména v následujících úkonech:

* provedení pravidelných revizí dle platných technických norem. Především dle normy pro revize ČSN 33 1500 (33 16 00) - Revize elektrických zařízení a normy ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení,
* vypracování revizních zpráv včetně popisu zařízení