Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 123/2019

Objednatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i IČ:00027006 DIČ:CZ00027006

Sídlo: Drnovská 507/73,161 06 Praha 6 - Ruzyně Zastoupený: Ing. František Brožík, pověřený řízením

Zhotovitel: MiP spol. s r.o.

Sídlo: Riegrova 29, 57201 Polička IČ:48172511

DIČ:CZ48172511

Zastoupený: Jolana Popelková, jednatelka Kontaktní osoba.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva doplňuje:

1. Na základě skutečnosti se doúčtuje rozdíl mezi rozpočtem, projektovou dokumentací skutečně vybouranými, odvezenými a uloženými stavebními hmotami.

V bodě III. Cena díla: cena bez DPH se zvýší o částku 821 138,01,- Kč Navýšení bylo vyčísleno na základě rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

V Praze dne 11. března 2020

Ing.

František

Brožík

Objednatel

Zhotovitel

Jolana Popelková, jednatelka  
MiP spol. s r.o. Polička

SOUPIS PRACÍ

01 - hrubá stavba, bourací práce

DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYNĚ, PARCELA Č.1266/1 K.Ú. RUZYNĚ

VÚRV v.i.v., DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA RUZYNĚ MiP spol. s r.o., Riegrova 29, 572 01 Polička

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ Kód | | Popis |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 34 | K | R10 | Skleník č.1 a 2 Bouráni podezdívky a základu z vyztuženého betonu dl. 230bm š=200mm, v=50-1000 -ť 525mm (B2) |
| 35 | K | R11 | Sklenik č.1 a 2 Bouráni základu z vyztuženého betonu 230bm š=200mm, hl. 1000mm hloubka ani šiřka pod terénem nezjištěna, rozměry vychází z podezdívky a předpokladu, že k-ce jsou stejné (B2) |
| 36 | K | R12 | Sklenik č.1 a 2 Bouráni patek pod sloupy ubnitř skleníku 400x400mm, hloubka lOOOmm, lOOks |B16) |
|  | D | 997 | Přesun sutě |
| 41 | K | 997002611 | Nakládáni suti a vybouraných hmot |
| 42 | K | 997013213 | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně |
| 43 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do Ikm se složením |
| **44** | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km |
|  |  |  | 268.003’14 'Přepočtené koeficientem množství |
| 45 | K | 997013801 | Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 |
| 4 | K |  | Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového |
|  | D | 998 | Přesun hmot |
| 49 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m |

CELKEM

16.10.2019

MJ Množství dle PD

Množství

skutečnost

Rozdíl

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | 24,150 | 48,690 | 24,540 | 4 000,00 | 98 160,00 |
| m3 | 46,000 | 81,150 | 35,150 | 3 850,00 | 135 327,50 |
| m3 | 16,000 | 32,460 | 16,460 | 4 000,00 | 65 840,00 |
|  |  |  |  |  | 551 883,65 |
| t | 125,410 | 443,470 | 318,060 | 105,00 | 33 396,30 |
| t | 125,410 | 443,470 | 318,060 | 1 170.00 | 372 130,20 |
| t | 125,410 | 443,470 | 318,060 | 219,00 | 69 655.14 |
| t | 125,400 | 443,470 | 318,070 | 10,40 | 3 307,93 |
|  | 1 532.000 |  |  |  |  |
| t | 86,1 SO\*^ | 389,510 | 303,360 | 153,00 | 46 414.08 |
| t | 0,000 | 53,960 | 53,960 | 500,00 | 26 980,00 1 < |
|  |  |  | Ct \« | • |  |
|  |  |  | PA' • | : ■' ■- '• 48 341,46 | |
| t | 256,100 | 443,470 | 187,370 | 258,00 | 48-341746 |

— 299 327,5&- - i

+ 293 177,50 a\*'~ - •'>1 *- ” - ř r, ppan:* musí

£ t i ,í.v, K11

ll|if •\‘i- v'řO »- ’! •

'SfNí.v ’.,V \*5fN

M.::.:.ťSn UVN£jSl'iJ.V Nú.'t!  
PR .Y . v • •• STÁ’ VK t

. .

M!Vi •!'

V. :(<< **’>.A-.** í.-.ri,:- \_'ih MřiuK'- •.rjtv -. . \*• - V:.1 eo?n •. ruMAZf UW.iW

> S3«. <41 ?!5,14kC

chyběl

T.J»||. Mj .Ii,, • hv; ■

1 S.íkf - S» =)>. \* 1: 3 , 8255.8kč

33 98« A IE CtMV

120,13 ROTOU

vrt \A<r> j:

4»;>WRAV-4N/ 'JiO/j,;. • ICPOlOŽKA'.lAIFrťVl BOURANt-KO. RUS \'A’, »SFK >

+ 821 138,01Kč

-899-552tó1